| UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ _________________________________________________________________________________________________________ Số: /BC-SKHCN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Điện Biên, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22/11/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Luật Quy hoạch  ngày 24/11/2017;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bồ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NO/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quyd định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0);

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số;

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0);

Căn cứ Văn bản số 5722/BXD-PTĐT ngày 08/10/2024 của Bộ Xây dựng về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh;

Căn cứ Văn bản số 1709/BKHCN-CĐSQG ngày 21/05/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn triển khai Mô hình Trung tâm giám sát, điều hành thông minh cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035;

Căn cứ Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 28/4/2025 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Kế hoạch số 2185/KH-UBND ngày 20/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên, phiên bản 2.0;

Căn cứ Công văn số 2906/UBND-KT ngày 23/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/BCĐ ngày 12/02/2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Công văn số 79/BKHCN-KHTC ngày  08/01/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách trung ương bố trí cho dự án thuộc lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Công văn số 735/BKHCN-KHTC ngày 08/02/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách trung ương bố trí cho dự án thuộc lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS trên địa bàn tỉnh Điện Biên (lần 2);

Căn cứ Công văn số 1805/STC-KTN ngày 30/3/2026 của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên v/v đề nghị giải trình, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên;

Sau khi tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên với các nội dung chính sau:

# THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Tên dự án: Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên.

- Dự án nhóm: B

- Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Điện Biên.

- Sơ bộ (dự kiến) tổng mức đầu tư dự án: 410.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười tỷ đồng).

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương (trong nước) bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Năm 2026: 29.021.395.610 đồng;

- Năm 2027: 169.247.499.400 đồng;

- Năm 2028: 205.064.691.801 đồng;

- Năm 2029:	6.666.413.189 đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026-2029.

# NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

- Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch

    - Sự cần thiết đầu tư

Trong những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số đã trở thành động lực chiến lược trong phát triển bền vững của các địa phương. Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó không chỉ khẳng định chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn diện mà còn yêu cầu các địa phương xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, ưu tiên nguồn lực đầu tư và triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tại tỉnh Điện Biên, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ đã được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 28/4/2025 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 2185/KH-UBND ngày 20/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, tỉnh Điện Biên xác định việc phát triển đô thị thông minh và hoàn thiện dữ liệu số là hai nhiệm vụ trọng tâm có tính nền tảng, tác động trực tiếp tới năng lực quản trị hiện đại. Một nền tảng đô thị thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi được xây dựng trên một hạ tầng số vững chắc, bao gồm kho cơ sở dữ liệu dùng chung phong phú và một hệ thống đảm bảo an toàn thông tin toàn diện.

Bên cạnh các định hướng lớn từ Nghị quyết số 57-NQ/TW và các kế hoạch của tỉnh Điện Biên, yêu cầu mở rộng nền tảng đô thị thông minh và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026–2030 là một trong những nhiệm vụ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/09/2025 về việc đẩy mạnh sử dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Chỉ thị đặt ra yêu cầu tất cả các hệ thống thông tin của bộ, ngành và địa phương phải kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư làm nền tảng, giảm tối đa yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ, thay thế quy trình thủ công bằng quy trình số hoá toàn trình. Để thực hiện nhiệm vụ trên, tỉnh cần phải hoàn thiện kiến trúc dữ liệu, chuẩn hóa và mở rộng cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm khả năng chia sẻ dữ liệu thông suốt từ tỉnh đến cấp xã và hệ thống đô thị thông minh.

Song song đó, Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đã đặt ra một khung pháp lý chặt chẽ đối với các địa phương. Theo nghị định, các cơ sở dữ liệu của tỉnh phải tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; sử dụng thống nhất từ điển dữ liệu dùng chung và dữ liệu chủ quốc gia; đồng thời phải hoàn thành kết nối trực tiếp với Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia trước năm 2026. Để thực hiện, tỉnh cần chuẩn hóa, tích hợp và đồng bộ dữ liệu giữa các sở, ngành; xây dựng kho dữ liệu dùng chung cấp tỉnh; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đủ mạnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu theo chuẩn quốc gia; đồng thời nâng cấp hệ thống an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu bảo mật, nhật ký truy xuất, phân quyền truy cập theo quy định mới.

Quá trình triển khai đô thị thông minh, cơ sở dữ liệu và hệ thống an toàn thông tin tại Điện Biên đã được khởi động từ những năm 2020, dù đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên mức độ ứng dụng các công nghệ số tiên tiến như AI, IoT, dữ liệu lớn trong giám sát, điều hành và cung cấp dịch vụ công chưa được đầu tư.

Từ thực trạng này, nhu cầu Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026–2030 không chỉ xuất phát từ mong muốn cải thiện hiệu quả quản trị mà còn là yêu cầu cần thiết để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược quốc gia và địa phương về chuyển đổi số. Việc đầu tư phải đảm bảo tính kế thừa, phát triển, đồng thời hướng tới các chuẩn mực đô thị thông minh hiện đại – nơi dữ liệu và công nghệ trở thành nền tảng cho mọi hoạt động điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp và chính quyền.

      - Hiện trạng

Hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống đảm bảo an toàn thông tin và cơ sở dữ liệu

Trung tâm dữ liệu (TTDL) là một tổ hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật chuyên dụng, được thiết kế, xây dựng và vận hành nhằm lưu trữ, xử lý, quản lý và truyền tải dữ liệu số cho các hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông. Trung tâm dữ liệu là nơi tập trung các máy chủ (server), thiết bị lưu trữ (storage), thiết bị mạng (network) và các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật đi kèm như nguồn điện, làm mát, phòng cháy chữa cháy, an ninh và giám sát. Trong bối cảnh chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu là nền tảng hạ tầng không thể thiếu cho các công nghệ như điện toán đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), IoT và các hệ thống chính phủ điện tử.

Một số các chức năng chính của TTDL:

- Chức năng lưu trữ dữ liệu

- Chức năng xử lý và tính toán

- Chức năng cung cấp dịch vụ CNTT

- Chức năng kết nối và truyền tải dữ liệu

- Chức năng đảm bảo an toàn và an ninh

- Chức năng đảm bảo vận hành liên tục

Về mặt bằng và hạ tầng cơ điện:

TTDL của tỉnh Điện Biên hiện được đặt tại tầng 2, trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ, thuộc tổ 04, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Với diện tích chỉ khoảng 30m², 66 máy chủ, 28 thiết bị mạng, năng lực lưu trữ khả dụng 750TB, và các hệ thống bảo mật, sao lưu dữ liệu tự động. Hiện TTDL tỉnh chưa có máy chủ chuyên dụng tích hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu huấn luyện, tinh chỉnh và suy luận các mô hình AI hiện đại. Không gian hạ tầng hiện hữu mới đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhưng chưa thể đáp ứng đầy đủ được các yêu cầu vận hành và nhu cầu mở rộng của một trung tâm dữ liệu cấp tỉnh trong giai đoạn tới.

Mặt bằng TTDL hiện tại

Với một TTDL theo tiêu chuẩn cần có đầy đủ các các phòng /khu vực chức năng như sau:

- Phòng máy chủ

+ Mặt bằng phân tách bằng vách mềm (chiều cao đảm bảo kích thước lắp đặt với chiều cao của tủ rack) cho các khu vực sau:

- Thiết bị viễn thông thiết bị mạng (Router, Switch của TTDL).

- Máy chủ chủ phục vụ chạy các ứng dụng, phần mềm lõi.

- Máy chủ cung cấp dịch vụ CNTT.

+ Đặt tủ phân phối nguồn cho thiết bị viễn thông, máy chủ.

- Phòng nguồn

+ Tập trung các tủ điện đầu vào của TTDL, tủ phân phối nguồn cho các điều hòa không khí, tủ phân phối nguồn cho hệ thống chiếu sáng... Do là nơi đặt các tủ điện, việc ra vào phòng cần thuận tiện cho người quản trị nhất là khi có sự cố thì cần phải can thiệp vào hệ thống điện nhanh.

+ Hệ thống lưu điện cho các máy chủ (220 VAC): UPS, acquy, hệ thống phân phối nguồn AC.

+ Vị trí phòng nguồn nên đặt cùng mặt bằng và gần phòng máy chủ để tiết kiệm hệ thống cáp.

- Phòng thiết bị chữa cháy

+ Là nơi tập trung hệ thống các bình chữa cháy khí cung cấp khí chữa cháy cho toàn bộ khu vực trong TTDL.

+ Các đường ống dẫn khí từ bình khí đi tới các đầu phun đặt trong từng phòng/khu vực chữa cháy.

- Khu vực đặt thiết bị điều hòa chính xác

+ Là khu vực để thiết bị điều hoà làm mát cho phòng máy chủ.

+ Không gian phòng phải đủ rộng để thực hiện thao tác vận hành, bảo dưỡng, bảo trì.

+ Khu vực đặt điều hòa phải sát hoặc chung không gian với phòng máy chủ.

- Phòng cáp đầu vào

+ Để thực hiện việc đấu nối cung cấp dịch vụ, cũng như đấu nối đường truyền mạng, đường truyền WAN cho TTDL.

+ Không gian phòng phải đủ rộng để thực hiện thao tác đấu nối, bảo dưỡng, bảo trì.

- Phòng điều hành trung tâm (Network Operation Center)

+ Là khu vực mà người quản trị hệ thống, kỹ thuật viên ngồi giám sát các thiết bị và hệ thống của toàn bộ TTDL.

+ Phòng NOC đặt màn hình lớn để theo dõi hoạt động của TTDL; có hệ thống cáp kết nối với phòng thiết bị viễn thông và máy chủ đảm bảo công tác giám sát.

- Khu vực phòng đệm nghỉ

+ Là nơi lưu trữ, tháo lắp, kiểm tra các thiết tra các thiết bị trước khi đưa vào Phòng thiết bị viễn thông và máy chủ để sử dụng.

+ Ngăn cách môi trường làm việc TTDL với môi trường bên ngoài đảm bảo cách ly nhiệt độ độ ẩm môi trường bên ngoài.

- Các phòng/khu vực khác

+ Phòng máy phát điện: Đặt các máy phát điện, bồn chứa xăng dầu dự trữ.

+ Trạm biến áp: Đặt các máy biến áp hạ thế.

+ Công trình ngầm: Bể cáp, bể nước cứu hỏa, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, bể xăng dầu (nếu cần).

Khu vực phòng đệm nghỉ

Phòng đấu cáp đầu vào

Phòng nguồn

Phòng bình khí chữa cháy

Phòng thiết bị VT, máy chủ

Khu vực đặt điều hoà

Phòng NOC

Mặt bằng của TTDL tiêu chuẩn

Đối với hạ tầng cơ điện, hiện tại TTDL đang có các hệ thống:

- Máy phát điện dự phòng: Model Fadi FDB100VS3, công suất 100KVA;

- Tủ ATS HT4C-200T, tủ điện tổng và phân phối nguồn;

- Hệ thống UPS công suất 90KVA;

- Hệ thống Điều hòa chính xác;

- Hệ thống tủ Rack và cáp cấu trúc;

- Hệ thống Phòng cháy chữa cháy;

- Hệ thống sàn nâng.

Khi triển khai TTDL tại địa điểm mới, một số thiết bị trên có thể tận dụng lại ví dụ như Hệ thống UPS, Hệ thống điều hòa chính xác... tuy nhiên với việc bổ sung các hệ thống máy chủ mới, yêu cầu cần bổ sung thêm hạ tầng cơ điện để đáp ứng.

Như vậy, mặt bằng hạ tầng hiện tại chưa đảm bảo tiêu chuẩn phân vùng vật lý do đó đề xuất xây dựng mới TTDL tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên.

Trung tâm dữ liệu, Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) được bố trí trong cùng tòa nhà là giải pháp tổ chức không gian hợp lý, bảo đảm yêu cầu quản lý tập trung, vận hành đồng bộ và sử dụng hiệu quả hạ tầng đầu tư. Trung tâm dữ liệu đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật trọng yếu, thực hiện chức năng lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu và bảo đảm hoạt động liên tục cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số của tỉnh. Trung tâm IOC và SOC là nơi tổng hợp, giám sát, phân tích dữ liệu, phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời bảo đảm giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc tổ chức Trung tâm dữ liệu, IOC và SOC theo mô hình phân tầng chức năng bảo đảm tách bạch rõ ràng giữa khu vực kỹ thuật và khu vực điều hành, song vẫn duy trì sự kết nối chặt chẽ, thông suốt giữa hạ tầng dữ liệu, hoạt động điều hành và công tác bảo đảm an toàn thông tin. Giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư, hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp; tiết kiệm chi phí vận hành, bảo trì; đồng thời phù hợp với yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất của tỉnh.

Cách bố trí Trung tâm dữ liệu gắn kết chặt chẽ với IOC và SOC tạo nền tảng quan trọng để tỉnh từng bước triển khai mô hình quản trị thông minh, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; bảo đảm song hành giữa phát triển chính quyền số với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đây là giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh trong giai đoạn 2026–2030 và các giai đoạn tiếp theo.

Sơ đồ mặt bằng tòa nhà 2 tầng tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên (Nhà cấp III 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 460m2, diện tích sàn khoảng 860m2)

Về hệ thống công nghệ phục vụ triển khai cơ sở dữ liệu dùng chung, giai đoạn 2021–2025, tỉnh đã đầu tư một hệ thống tương đối đồng bộ (66 máy chủ, 28 thiết bị mạng, năng lực lưu trữ 750TB). Hệ thống này đến nay vẫn đang hoạt động ổn định và đang hoạt động ở mức công suất thiết kế tối đa để duy trì 16 cơ sở dữ liệu và các ứng dụng của giai đoạn trước. Việc tiếp tục sử dụng hệ thống cũ cho các nhiệm vụ mới tiềm ẩn nguy cơ quá tải nghiêm trọng.

Căn cứ vào dự báo nhu cầu giai đoạn 2026-2030, việc lưu trữ video từ hệ thống camera an ninh thông minh, tích hợp dữ liệu toàn tỉnh vào Kho dữ liệu dùng chung và đặc biệt là yêu cầu tính toán các bài toán Trí tuệ nhân tạo (AI) đòi hỏi một quy mô hạ tầng lớn hơn rất nhiều. Do hệ thống hiện tại chưa có máy chủ AI chuyên dụng, việc đầu tư thêm 10 máy chủ AI, cụm máy chủ ảo hóa và hệ thống lưu trữ SAN/NAS mới là giải pháp mở rộng bắt buộc. Phương án này đảm bảo kế thừa toàn bộ 66 máy chủ cũ cho các ứng dụng hiện hành, đồng thời tạo ra không gian xử lý độc lập, mạnh mẽ cho các bài toán phân tích dữ liệu lớn trong tương lai, Trong bối cảnh Chuyển đổi số quốc gia, việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) là yêu cầu bắt buộc để nâng cấp nền tảng quản trị đô thị. Tại tỉnh Điện Biên, hệ thống AI sẽ phải giải quyết khối lượng tính toán khổng lồ hoạt động liên tục 24/7, bao gồm: (1) Bóc tách, phân tích luồng video độ nét cao từ hơn 400 camera để nhận diện khuôn mặt, phát hiện hành vi vi phạm an ninh trật tự, giám sát và xử phạt vi phạm giao thông; (2) Phân tích dữ liệu lớn (Big Data) từ Kho dữ liệu dùng chung để phục vụ các bài toán dự báo chỉ số kinh tế - xã hội, AI ứng dụng trong nông nghiệp và cải cách hành chính.

Hạ tầng 66 máy chủ CPU hiện tại hoàn toàn không có khả năng đáp ứng khối lượng tính toán này. Do đó, việc đầu tư 10 Máy chủ AI tính toán hiệu năng cao là yêu cầu kỹ thuật then chốt. Máy chủ AI yêu cầu cấu hình đặc thù với vi xử lý cực mạnh (2 x Intel® Xeon® Gold 6548N), bộ nhớ RAM lên đến 1024 GB, hệ thống ổ cứng lưu trữ thể rắn (SSD) dung lượng lớn tốc độ cao và cổng giao tiếp mạng 10GbE để đảm bảo quá trình huấn luyện và suy luận mô hình AI diễn ra theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn phương án đầu tư mua sắm máy chủ AI chuyên dụng đặt tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh (kèm gói bảo hành thiết bị 05 năm) thay vì phương án thuê dịch vụ Cloud AI từ bên ngoài được đánh giá là mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Giải pháp này giúp tối ưu chi phí vận hành lâu dài, giảm phụ thuộc vào nền tảng nước ngoài, tránh nguy cơ giá thuê băng thông tăng cao theo thời gian. Đặc biệt, việc tự chủ hạ tầng tính toán giúp tỉnh ngăn chặn tuyệt đối rủi ro lộ lọt các dữ liệu chiến lược, nhạy cảm (như hình ảnh khuôn mặt người dân, dữ liệu an ninh trật tự) ra khỏi hạ tầng mạng của cơ quan nhà nước

Việc đầu tư mua sắm máy chủ AI chuyên dụng đặt tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh là phương án tối ưu và hiệu quả nhất dựa trên các lý do sau:

Đối với hiệu quả kinh tế trong dài hạn, mặc dù máy chủ AI có chi phí đầu tư ban đầu lớn, nhưng với đặc thù bài toán AI của đô thị thông minh là xử lý video liên tục 24/7. Nếu chọn phương án thuê Cloud AI, tỉnh sẽ phải gánh chịu chi phí vận hành khổng lồ tính theo giờ cho năng lực tính toán GPU và phí băng thông mạng để đẩy luồng video từ Điện Biên lên Data Center của nhà cung cấp. Với vòng đời sử dụng và gói bảo hành thiết bị là 05 năm, phương án mua sắm một lần giúp tối ưu hóa chi phí lâu dài, tránh nguy cơ giá thuê và phí băng thông tăng cao theo thời gian.

Đối với vấn đề an toàn và bảo mật dữ liệu chiến lược, dữ liệu đầu vào để phân tích AI (đặc biệt là hình ảnh camera an ninh, thông tin cá nhân công dân, dữ liệu hành chính) là những tài nguyên chiến lược và nhạy cảm. Việc đặt máy chủ xử lý tại Trung tâm dữ liệu nội bộ của tỉnh giúp chính quyền hoàn toàn làm chủ hệ thống, phòng ngừa triệt để rủi ro lộ lọt dữ liệu.

Việc có hạ tầng AI dùng chung nội bộ giúp địa phương hoàn toàn chủ động trong việc phát triển, tinh chỉnh các mô hình AI đặc thù phù hợp với điều kiện của tỉnh mà không bị phụ thuộc vào công nghệ hay nền tảng của các nhà cung cấp bên ngoài, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn dịch vụ.

Do đó, việc đầu tư hệ thống máy chủ AI cho TTDL tỉnh là cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đối với bảo đảm an toàn thông tin (ATTT), trong giai đoạn trước, tỉnh đã đầu tư một hệ thống SOC tương đối đầy đủ với các thành phần kỹ thuật tiên tiến như SIEM, SOAR, PAM, Anti-DDOS, WAF và hệ thống tường lửa.

Như vậy, hạ tầng CNTT và bảo mật hiện tại tuy đã đạt được một số kết quả ban đầu, nhưng sẽ không hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, vận hành và bảo mật cho giai đoạn tới. Nếu không được đầu tư mở rộng hạ tầng CNTT và tăng cường bảo đảm ATTT trong giai đoạn 2026–2030, TTDL sẽ không bảo đảm tính sẵn sàng khi triển khai các ứng dụng, phần mềm, CSDL mới.

Tỉnh Điện Biên là một trong những địa phương miền núi đã hoàn thiện phủ sóng cáp quang đến 100% xã, phường và đạt trên 88,5% thôn bản. Điều này tạo điều kiện thuận lợi về mặt truyền dẫn dữ liệu, triển khai cảm biến, camera và các thiết bị IoT.

Tỉnh Điện Biên đã hoàn thiện xây dựng các phần mềm, hệ thống ứng dụng dùng chung cơ bản và kết nối toàn bộ ứng dụng có dữ liệu dùng chung qua Nền tảng LGSP. Hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản Quốc gia, đảm bảo sử dụng tại tất cả các cấp từ tỉnh đến xã. Hệ thống thông tin báo cáo đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và được kết nối với Hệ thống báo cáo Chính phủ. Trung tâm điều hành thông minh đã đi vào hoạt động, cung cấp nhiều dịch vụ tích hợp như giám sát giao thông, an ninh trật tự thông qua hệ thống camera hiện đại.

Các Hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đuợc xây đựng đáp ứng đầy đủ các chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định, tiếp tục đuợc đẩy mạnh sử dụng, giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ, phục vụ nguời đân, doanh nghiệp góp phần cải cách hành chính, huớng đến nền hành chính hiện đại, thông minh không giấy tờ.

Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung đã triển khai nhiều loại CSDL quan trọng như CSDL văn bản, hồ sơ điện tử, CSDL danh mục dùng chung, CSDL nền địa lý và Hệ thống cổng dữ liệu mở; các CSDL chuyên ngành gồm Cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Công thương; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Lao động Thương binh và Xã hội; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Kế hoạch và Đầu tư; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Khoa học và Công nghệ; Cơ sở dữ liệu hồ sơ điện tử; Cơ sở dữ liệu văn bản điện tử; CSDL danh mục dùng chung; CSDL nền địa lý GIS; Cổng dữ liệu mở tỉnh Điện Biên). Tuy nhiên CSDL tích hợp dùng chung vẫn chưa có để chia sẻ dùng chung để phục vụ cho khai thác chung toàn tỉnh.

Công tác chuẩn hóa danh mục dữ liệu dùng chung, quy trình khai thác chưa được thiết lập bài bản. Điều này dẫn đến việc dù đã có hạ tầng kỹ thuật tương đối mạnh, giá trị khai thác từ dữ liệu vẫn thấp, không thể chuyển hóa thành quyết định quản lý theo thời gian thực.

Nhìn chung, tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều thành tựu trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức trong việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu quả các lĩnh vực ứng dụng công nghệ hiện đại.

Dưới đây là hiện trạng thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng tại TTDL tỉnh:

| ## STT | ## Model thiết bị | ## Cấu hình | ## Số lượng | ## Dự án | ## Mục đích | ## Năm đầu tư | ## Tình trạng | ## Ảo hóa | ## Kết nối SAN | ## Kết nối LAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. Máy chủ phục vụ phần mềm Cơ sơ dữ liệu dung chung tỉnh Điện Biên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Dell PowerEdge R650xs | ## - 2 x Intel 5318N 24 core - 512GB RAM - 2 x 480GB SSD | ## 3 | ## CSDL giai đoạn 1 | ## Máy chủ chạy các ứng dụng CSDL | ## 2023 | ## Tốt | ## Có | ## Có | ## Có |
| ## 2 | ## Dell PowerEdge R750xs | ## - 2 x Intel 6330 28 core - 512GB RAM - 2 x 480GB SSD | ## 3 | ## CSDL giai đoạn 2 | ## Máy chủ chạy các ứng dụng CSDL | ## 2024 | ## Tốt | ## Có | ## Có | ## Có |
|  | # Tổng số máy chủ |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Máy chủ phục vụ hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Điện Biên - IOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Dell PowerEdge R650 | ## - 2 x Intel 6338 32 core - 256GB RAM - 2 x 480GB SSD | ## 1 | ## IOC giai đoạn 1 | ## Máy chủ quản trị ảo hóa | ## 2023 | ## Tốt | ## Có | ## Có | ## Có |
| ## 2 | ## Dell PowerEdge R650 | ## - 2 x Intel 5318N 24 core - 256GB RAM - 2 x 480GB SSD | ## 2 | ## IOC giai đoạn 1 | ## Máy chủ chạy ứng dụng VMS | ## 2023 | ## Tốt | ## Không | ## Có | ## Có |
| ## 3 | ## Dell PowerEdge R750xs | ## - 2 x Intel 6338 32 core - 512GB RAM - 2 x 1.92TB SSD | ## 10 | ## IOC giai đoạn 2 | ## Máy chủ chạy các ứng dụng IOC ảo hóa | ## 2024 | ## Tốt | ## Có | ## Có | ## Có |
| ## 4 | ## Dell PowerEdge R750 | ## - 2 x Intel 5317 12 core - 64GB RAM - 2 x 480GB SSD - 1 x Nvidia A30 | ## 2 | ## IOC giai đoạn 2 | ## Máy chủ chạy ứng dụng xử lí hình ảnh, phát hiện vi phạm TTATGT và đo đếm lưu lượng | ## 2024 | ## Tốt | ## Không | ## Có | ## Có |
|  | # Tổng số máy chủ |  | # 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| # III. Máy chủ phục vụ hệ thống Trung tâm điều hành, giam sát an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên - SOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Dell PowerEdge R740 | ### - 2 x Intel 4208 8 core - 32GB RAM - 2 x 480GB SSD | ### 2 | ### SOC giai đoạn 1 | ### Máy chủ chạy tường lửa ứng dụng web (WAF) |  |  | ### Không | ### Không | ### Có |
| ### 2 | ### Dell PowerEdge R740 | ### - 2 x Intel 4208 8 core - 64GB RAM - 2 x 960GB SSD | ### 4 | ### SOC giai đoạn 1 | ### Máy chủ chạy tường lửa core |  |  | ### Không | ### Không | ### Có |
| ### 3 | ### Dell PowerEdge R650xs | ### "- CPU: x Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C, 12M Cache -RAM: 1 x 32GB RDIMM tối đa 2TB, tốc độ 3200MT/s - SSD: 4x 480GB SSD Hot-plug - Giao tiếp mạng: + Có sẵn 1 x Quad Port 10GbE, OCP 3.0, bao gồm Transceiver SFP+ SR + Có sẵn 2 x Quad Port 10GbE, PCIe, bao gồm Transceiver SFP+ SR - Card HBA: Có sẵn 1 x Dual Port 16Gb Fibre Channel" | ### 2 | ### SOC giai đoạn 2 | ### Máy chủ chạy tường lửa DDOS |  |  | ### Không | ### Không | ### Có |
| ### 4 | ### Dell PowerEdge R650xs | ### - CPU: x Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C, 12M Cache -RAM: 2 x 32GB RDIMM tối đa 2TB, tốc độ 3200MT/s - SSD: 2x 480GB SSD Hot-plug - HDD: 4 x 2.4TB HDD Hot-plug - Giao tiếp mạng: + Có sẵn 1 x Quad Port 1GbE BASE-T, OCP 3.0 + Có sẵn On-Board 2 Port 1Gb LOM | ### 10 | ### SOC giai đoạn 2 | ### Máy chủ chạy SOC Sensor lắp đặt cho các sở/ban/ngành |  |  | ### Không | ### Không | ### Có |
| ### 5 | ### Dell PowerEdge R750 | ### - CPU: x Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C, 12M Cache -RAM: 1 x 32GB RDIMM tối đa 2TB, tốc độ 3200MT/s - SSD: 2x 480GB SSD Hot-plug - HDD: 10x 4TB HDD Hot-plug - Giao tiếp mạng: + Có sẵn 1 x Quad Port 10GbE, OCP 3.0, bao gồm Transceiver SFP+ SR + Có sẵn 2 x Quad Port 10GbE, PCIe, bao gồm Transceiver SFP+ SR - Card HBA: Có sẵn 1 x Dual Port 16Gb Fibre Channel | ### 1 | ### SOC giai đoạn 2 | ### Máy chủ chạy SOC Sensor DC |  |  | ### Không | ### Không | ### Có |
| ### 6 | ### Dell PowerEdge R650xs | ### - 2 x Intel 4314 16 core - 128GB RAM - 2 x 480GB SSD - 5 x 1.92TB SSD | ### 1 | ### SOC giai đoạn 2 | ### Máy chủ chạy SOC Master |  |  | ### Không | ### Không | ### Có |
| ### 7 | ### Dell PowerEdge R650xs | ### - 1 x Intel 4309Y 8 core - 64GB RAM - 2 x 480GB SSD - 6 x 3.84TB SSD | ### 1 | ### SOC giai đoạn 2 | ### Máy chủ chạy SOC Storage |  |  | ### Không | ### Không | ### Có |
|  | # Tổng số máy chủ |  | # 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Máy chủ phụ vụ hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành -TDOFFICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## HPE ProLiant DL380 Gen10 | ## - Manufacturer: HPE - Model: ProLiant DL380 Gen10 - CPU Cores: 48 CPUs x 2.1 GHz - Sockets: 2 - Processor Type: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz - Cores per Socket: 24 - Logical Processors: 96 - RAM: 8 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart - SDD: 2 x SSD 960GB Seagate - HDD: 8 x 1.2TB HPE SAS 12G Enterprise 10K SFF 2.5 - Physical network adapters: 04 (02 Fiber, 04 Ethernet) | ## 3 | ## Nhiệm vụ: Mua sắm thiết bị đảm bảo hoạt động các nhiệm vụ chuyển từ văn phòng UBND tỉnh sang Sở Thông tin và Truyền thông. | ## Máy chủ quản trị ảo hóa | ## 2019 | ## Tốt | ## Có | ## Có | ## Có |
| ## 2 | ## HPE ProLiant DL380 Gen10 | ## - Manufacturer: HPE - Model: ProLiant DL380 Gen10 - CPU Cores: 40 CPUs x 2.1 GHz - Sockets: 2 - Processor Type: Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz - Cores per Socket: 20 - Logical Processors: 80 - RAM: 256GB - SSD: 2 X 480GB - Physical network adapters: 04 (02 Fiber, 04 Ethernet) | ## 3 | ## Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên | ## Máy chủ quản trị ảo hóa | ## 2020 | ## Tốt | ## Có | ## Có | ## Có |
| ## 3 | ## ProLiant DL360 Gen10 | ## - Manufacturer: HPE - Model: ProLiant DL360 Gen10 - CPU Cores: 16 CPUs x 2.1 GHz - Sockets: 2 - Processor Type: Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz - Cores per Socket: 8 - Logical Processors: 32 - RAM: 256GB - HDD: 4 X 1.2TB - Physical network adapters: 04 (02 Fiber, 04 Ethernet) | ## 1 |  | ## Trung tâm CNTT&TT đầu tư năm 2017 phục vụ cài đặt các Website của các Sở, ban, ngành | ## 2018 | ## Tốt | ## Có | ## Có | ## Có |
|  | # Tổng số máy chủ |  | # 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Máy chủ thuộc dự án WB đầu tư năm 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## HP ProLiant DL360p Gen8 | ## - CPU: 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 0 @ 2.40GHz - RAM: 6 x DIMM DDR3, Bus: 1333 MHz, 8GB - HDD HP 300GB x2, 10K, SAS 2.5 SC, RAID 1/RAID 1+0 | ## 10 | ## Đầu năm 2013 theo dự án WB của Bộ Thông tin và Truyền thông | ## Phục vụ các phần mềm dùng chung của tỉnh Điện Biên |  |  | ## Có | ## Có | ## Có |
|  | # Tổng số máy chủ |  | # 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Máy chủ của các đơn vị gửi tại Trung tâm dữ liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Sở Kế hoạch và đầu tư | ## IBM | ## 1 | ## Sở KH - ĐT mua phục vụ cài đặt phần mềm Td-office | ## Cài đặt phần mềm Td-office | ## 2019 | ## Không sử dụng | ## Không | ## Không | ## Không |
| ## 2 | ## Hội phụ nữ tỉnh Điện Biên | ## DELL | ## 1 | ## Hội phụ nữ mua phục vụ cài đặt phần mềm Td-office | ## Cài đặt phần mềm Td-office | ## 2020 | ## Không sử dụng | ## Không | ## Không | ## Không |
| ## 3 | ## Huyện Nậm Pồ | ## HPE | ## 1 | ## Huyện Nậm Pồ mua phục vụ cài đặt phần mềm Td-office | ## Cài đặt phần mềm Td-office | ## 2020 | ## Không sử dụng | ## Không | ## Không | ## Không |
| ## 4 | ## Khu bảo tồn thiên nhiên Huyện Mường Nhé | ## HPE | ## 2 | ## Huyện Mường Nhé mua phục vụ cài đặt phần mềm Td-office và Website | ## Cài đặt máy chủ Web | ## 2020 | ## Không sử dụng | ## Không | ## Không | ## Không |
| ## 5 | ## Huyện Mường Chà | ## DELL | ## 2 | ## Huyện Mường Chà mua phục vụ cài đặt phần mềm Td-office | ## Cài đặt phần mềm Td-office | ## 2021 | ## Không sử dụng | ## Không | ## Không | ## Không |
| # 6 | # Sở Xây dựng | # DELL Rx350 Service tag: CC6GYX3 | # 1 | # Phụ vụ cài đặt Trang TTĐT của Sở | # Trang TTĐT của Sở | # 2022 | # Đang sử dụng để dựng tưởng lửa mềm BIF BKAV | # Không | # Không | # Không |
|  | # Tổng số |  | # 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Thiết bị mạng sử dụng tại trung tâm dữ liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. SAN SWITCH kết nối máy chủ với các thiết bị lưu trữ và sao lưu phục hồi dữ liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## SAN Switch HPE | ## - Số cổng: 8 cổng FC active | ## 1 | ## Đầu tư theo dự án WB năm 2013 phục vụ các phần mềm dùng chung tỉnh ĐB | ## Kết nối các Server với tủ đĩa lưu trữ dữ liệu (SAN Storage) | ## 2013 | ## Hỏng |  |  |  |
| ## 2 | ## SAN Switch Dell Connectrix DS-6620B | ## - 36 x 16Gbps SFP | ## 2 | ## Đầu tư theo dự án CSDL dùng chung tỉnh ĐB | ## Kết nối các Server với tủ đĩa lưu trữ dữ liệu (SAN Storage) | ## 2023 | ## Tốt |  | ## Có |  |
| ## 2 | ## SAN Switch HPE SN3600B | ## - Số cổng: 16 cổng FC active - Module SFP+: 16 modules FC 16Gbps SFP+ - Giấy phép: Mở rộng thêm 8 cổng FC - Module SFP+: 8 modules FC 8Gbps SFP+ transceiver- | ## 1 | ## Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên | ## Kết nối các Server với tủ đĩa lưu trữ dữ liệu (SAN Storage) | ## 2021 | ## Tốt |  | ## Có |  |
| # 2. SWITCH kết nối mạng cho các máy chủ có tốc độ 10GB/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Switch Cisco SX350X-24F-K9-EU | ## - 10G SFP + Stackable Managed Switch: 1 CON-SNT-SX350U9F - SNTC-8X5XNBD 24-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switc: 1 SFP-H10GB-CU3M= - 10GBASE-CU SFP | ## 6 | ## Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên | ## Kết nối mạng LAN giữa các máy chủ với tốc độ 10GB/s | ## 2021 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| ## 2 | ## Swtich Core HPE 5710 | ## Năng lực chuyển mạch lên đến 1.44Tbps - Tốc độ chuyển mạch gói tin lên đến 1000Mbpps - Tính năng stacking lên tới 10 thiết bị - Có sẵn 40Gb 1m DAC cable Giao diện: - 48 cổng 10/25GbE SFP+/SFP28 - 06 cổng 40/100GbE QSFP+ -02 cổng 100GbE QSFP28 | ## 2 | ## Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên | ## Kết nối mạng LAN giữa các máy chủ với tốc độ 10GB/s | ## 2020 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| ## 3 | ## Switch Core Cisco N9K-C93180YC-FX | ## Năng lực chuyển mạch lên đến 1.44Tbps - Tốc độ chuyển mạch gói tin lên đến 1000Mbpps - Tính năng stacking lên tới 10 thiết bị - Có sẵn 40Gb 1m DAC cable Giao diện: - 48 cổng 10/25GbE SFP+/SFP28 - 06 cổng 40/100GbE QSFP+ -02 cổng 100GbE QSFP28 | ## 2 | ## (IOC)Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên | ## Kết nối mạng LAN giữa các máy chủ với tốc độ 10GB/s | ## 2023 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| ## 4 | ## Switch Data Cisco N9K-C93180YC-FX | ## - Số cổng hỗ trợ: 48 cổng 1/10/25G và 6 cổng uplink 40/100G - Năng lực chuyển mạch tối đa: 3.6Tbps /Năng lực chuyển tiếp gói tin: 1.2 Bpps - System memory: lên đến 32 GB, SSD drive: 128 GB, - System Buffer: 40 MB - Số địa chỉ MAC hỗ trợ: 512,000 /Hỗ trợ số VLAN IDs: 4096 - IPv4 Longest Prefix Match (LPM) routes: 1,792,000 /IPv6 Longest Prefix Match (LPM) routes: 896,000 - Multicast routes: 128,000 | ## 2 | ## Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên | ## Kết nối mạng LAN giữa các máy chủ với tốc độ 10GB/s | ## 12/2023 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| ## 5 | ## Switch Internet Cisco N3K-C3524P-XL | ## - Số cổng hỗ trợ: 24 cổng 1/10G - System memory: 16 GB, Bootflash memory: 16 GB, - Số địa chỉ MAC hỗ trợ: 64,000 /Hỗ trợ số VLAN IDs: 4096 - IPv4 unicast routes: 24,000 - IPv4 Multicast routes: 8,000 - ACL entries: 4,096 - Số port-channel: 24 | ## 2 | ## (IOC)Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên | ## Kết nối mạng LAN giữa các máy chủ với tốc độ 10GB/s | ## 12/2023 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| ## 6 | ## N9K-C93180YC-FX-24 | ## - Số cổng hỗ trợ : 24 cổng 1/10/25G và 6 cổng uplink 40/100G - Bộ nhớ DRAM : 24 GB, Flash: 64 GB, - Số địa chỉ MAC hỗ trợ : 512,000 /Hỗ trợ số VLAN IDs : 4096 - Hỗ trợ IPv4 routing: 1,792,000 - Hỗ trợ IPv4 Multicast: 128,000 - Hỗ trợ ACL ingress: 5,000, ACL egress : 2000 | ## 2 | ## (SOC) Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống mạng của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên (lần 2) Ghi chú: Chưa sử dụng | ## Kết nối mạng LAN giữa các máy chủ với tốc độ 10GB/s | ## 12/2023 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| # 3. SWITCH kết nối mạng cho các máy chủ có tốc độ 1GB/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Switch ACCESS Cisco C1000-48T-4X-L | ## - 48 cổng 10/100/1000 và 4 Cổng uplink 10G SFP+ - Tốc độ Switching bandwidth: 104 Gbps - Forwarding bandwidth: 88 Gbps - Bộ nhớ DRAM:512 MB, Flash: 256 MB - Số địa chỉ MAC hỗ trợ: 16000 /Hỗ trợ số VLAN IDs: 4094 - Jumbo Ethernet frame: 10,240 Bytes | ## 2 | ## Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên | ## Kết nối mạng LAN giữa các máy chủ với tốc độ 1GB/s | ## 12/2023 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| ## 2 | ## Switch DMZ Cisco N3K-C3524P-XL | ## - Số cổng hỗ trợ: 24 cổng 1/10G - System memory: 16 GB, Bootflash memory: 16 GB, - Số địa chỉ MAC hỗ trợ: 64,000 /Hỗ trợ số VLAN IDs: 4096 - IPv4 unicast routes: 24,000 - IPv4 Multicast routes: 8,000 - ACL entries: 4,096 - Số port-channel: 24 | ## 2 | ## Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên | ## Kết nối mạng LAN giữa các máy chủ với tốc độ 1GB/s | ## 12/2023 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| ## 3 | ## Switch MGMT IOC Cisco C1000-48T-4X-L | ## - 48 cổng 10/100/1000 và 4 Cổng uplink 10G SFP+ - Tốc độ Switching bandwidth: 104 Gbps - Forwarding bandwidth: 88 Gbps - Bộ nhớ DRAM:512 MB, Flash: 256 MB | ## 2 | ## Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên | ## Kết nối mạng LAN giữa các máy chủ với tốc độ 1GB/s | ## 12/2023 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| ## 4 | ## Switch Security Cisco C9300-24T-E | ## - Số cổng hỗ trợ: 24 cổng 10/100/1000 và 8 Cổng uplink 10G SFP+ - Switching bandwidth: 208 Gbps - Forwarding Rate: 154.76 Mpps - Bộ nhớ DRAM: 8 GB, Flash: 16 GB | ## 2 | ## Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên | ## Kết nối mạng LAN giữa các máy chủ với tốc độ 1GB/s | ## 12/2023 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| ## 5 | ## Juniper SRX3200 |  | ## 1 | ## Đầu tư theo dự án WB năm 2013 phục vụ các phần mềm dùng chung tỉnh ĐB |  | ## 2013 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| ## 6 | ## Juniper SRX2200 |  | ## 1 | ## Đầu tư theo dự án WB năm 2013 phục vụ các phần mềm dùng chung tỉnh ĐB |  | ## 2013 | ## Tốt |  |  | ## Có |
| ## VII. Thiết bị lưu trữ dữ liệu và sao lưu, phục hồi dữ liệu ( SAN, NAS Storage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Tủ đĩa HPE P2000 | # 3TB | # 1 | # Đầu tư theo dự án WB năm 2013 phục vụ các phần mềm dùng chung tỉnh ĐB | # Lưu trữ dữ liệu cho các phần mềm | # 2013 | # Hỏng | # Không | # Có | # Không |
| # 2 | # IBM FlashSystem 5030 SFF | # - Bộ điều khiển: Dual Controller Active-Active - Giao tiếp: 4 ports 10Gb iSCSI và 8 ports 16Gb FC - Dung lượng lưu trữ: 24 x 1.92TB 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Drive (Dung lượng khả dụng: 29,5TB) | # 1 | # Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên | # Lưu trữ dữ liệu cho các phần mềm, backup dữ liệu | # 2020 | # Tốt |  | # Có |  |
| # 3 | # IBM FlashSystem 5035 | # IBM FlashSystem 5035: + Dual Controller Active-Active+ 64GB Cache + 08 x 16Gbps FC port + 24 x 1.92TB SAS Flash Drive + FlashCopy, Remote Mirroring, Easy Tier + 03 Years Warranty (Dung lượng khả dụng: 25,9TB) | # 1 | # Xây dựng hệ thống giám sát cảnh báo sự cố Data Center để nâng cao năng lực vận hành hệ thống dùng chung tỉnh Điện Biên | # Lưu trữ dữ liệu cho các phần mềm, backup dữ liệu | # 2021 | # Tốt |  | # Có |  |
| # 4 | # Dell Unity XT 380 | # - 112 x 1.8TB HDD - usable 153TB (RAID 5) | # 1 | # CSDL giai đoạn 1 | # Tủ đĩa lưu dữ liệu cho các ứng dụng CSDL | # 2022 | # Tốt |  | # Có |  |
| # 5 | # Dell Unity XT 380 | # - 6 x 600GB HDD - 22 x 12TB HDD - Usable 134 TB (RAID 5) | # 1 | # CSDL giai đoạn 2 | # Tủ đĩa lưu backup cho các ứng dụng CSDL | # 2024 | # Tốt |  | # Có |  |
| # 6 | # Dell Unity XT 380 | # - 14 x 3.2TB SSD - 45 x 12TB HDD - Usable 455TB (RAID 5) | # 1 | # IOC giai đoạn 2 | # Tủ đĩa lưu dữ liệu cho các ứng dụng IOC ảo hóa | # 2024 | # Tốt |  | # Có |  |
| # 7 | # Dell ME5012 | # - 8 x 20TB HDD - Usable 140TB (RAID 5) | # 1 | # IOC giai đoạn 2 | # Tủ đĩa lưu backup cho các ứng dụng IOC ảo hóa | # 2024 | # Tốt |  | # Không |  |
| VIII. Thiết bị hệ thống bảo mật tại trung tâm dữ liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Fortinet 300C |  | # 1 | # Đầu tư theo dự án WB năm 2013 phục vụ các phần mềm dùng chung tỉnh ĐB | # Bảo đảm an toàn hệ thống mạng vùng biên cho hệ thống | # 2013 | # Hỏng |  |  | # Có |
| # 2 | # Fortinet 100C |  | # 1 | # Đầu tư theo dự án WB năm 2013 phục vụ các phần mềm dùng chung tỉnh ĐB | # Bảo đảm an toàn hệ thống mạng vùng biên cho hệ thống | # 2013 | # Hỏng |  |  | # Có |
| # 3 | # CISCO ASA5516-FPWR-K9 | # - Năng lực thiết bị: Max firewall throughput: 1.8Gbps NGFW/NGIPS throughput: 450Mbps Maximum concurrent sessions: 250K Maximum new connections per second: 11K - Giao diện: 08 cổng GE RJ45 - Tính năng bảo mật: Có các tính năng Firewall, VPN, Intrusion prevention Có khả năng chạy song hành: Active/Active, Active/Standby | # 2 | # - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên (2020) | # Bảo đảm an toàn hệ thống mạng vùng biên cho hệ thống | # 2018, 2020 | # Tốt | # Không |  | # Có |
| # 4 | # Palo Alto PAN-PA-850 |  | # 2 | # Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên | # Bảo đảm an toàn hệ thống mạng vùng biên cho hệ thống | # 2020 | # Tốt |  |  | # Có |
| # 5 | # Palo Alto PAN-PA-220 | # -- Next Gen Firewall throughput (App-ID enabled): 2Gbps - Threat prevention throughput (bao gồm dịch vụ NGFW, IPS, AntiVirus, Anti Spyware, Sandbox): 1Gbps - IPSec VPN throughput: 1.6Gbps - Max sessions: 192000 - Lưu trữ 240GB SSD - Giao diện: 04 cổng GE RJ45, 02 cổng HA riêng biệt 04 cổng GE SFP 04 cổng 1/10Gb SFP+ | # 2 | # Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên | # Bảo đảm an toàn hệ thống mạng vùng biên cho hệ thống truyền số liệu chuyên dùng | # 2021 | # Tốt |  |  | # Có |
| # 6 | # F5-BIG-LTM-R2600 | # - 4 x 10G/1G RJ45 ports - L7 requests per second: 475K - L4 connections per second: 170K - L4 HTTP requests per second: 850K - Maximum L4 concurrent connections: 19M - Throughput: 20 Gbps/13 Gbps L4/L7 - Memory: 32 GB DDR - Hard Drive: 480GB M.2 SSD | # 2 | # Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên (IOC) | # Bảo đảm an toàn hệ thống mạng vùng biên cho hệ thống | # 2024 | # Tốt |  |  | # Có |
| # 7 | # Tưởng lửa mềm BIF (BKAV) |  | # 4 |  | # Bảo đảm an toàn hệ thống mạng vùng biên cho hệ thống | # 2022 | # Tốt |  |  | # Có |
| 8 | Tường lửa ứng dụng Web (WAF) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Dự kiến nhu cầu tài nguyên dùng cho các ứng dụng cần bổ sung trong giai đoạn 2026-2030 như sau:

| STT | Nội dung | Tài nguyên tính toán |  | Tài nguyên lưu trữ SAN (TB) | Tài nguyên lưu trữ NAS (TB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU | RAM |  |  |
| 1 | PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN, ĐIỀU HÀNH Khối tỉnh I Khối tỉnh II Khối tỉnh III Khối tỉnh IV TD Ngành Y TẾ | 64 | 640 | 40 | 30 |
| 2 | NỀN TẢNG TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU (LGSP) Phần mềm quản lý danh mục điện tử dùng chung của tỉnh Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng Giám sát việc sử dụng các dịch vụ của các đơn vị, hệ thống khác mà hệ thống LGSP cung cấp Phần mềm quản lý, vận hành LGSP Dịch vụ tích hợp nền tảng bản đồ số GIS Hệ thống đăng nhập một lần | 96 | 768 | 30 | 15 |
| 3 | SOC (EDR, ENDPOINT, SIEM....) Phần mềm phòng chống mã độc, virus... Bkav endpoint sensor 4T DDOS #1 DDOS #2 WAF #1 WAF #2 BIF #1 BIF #2 Siem Master Siem Storage Phần mềm ứng phó điểm cuối... EDR SOAR | 48 | 512 | 20 | 40 |
| 4 | PHẦN MỀM HỌP KHÔNG GIẤY Phần mềm Họp không giấy: + Hội đồng nhân dân các cấp + Uỷ ban nhân dân các cấp | 48 | 384 | 10 | 45 |
| 5 | WEBSITE 32 SỞ, BAN, NGÀNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC | 48 | 512 | 10 | 40 |
| 6 | TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH IOC Phần mềm quản lý CAMERA giám sát của tỉnh Phần mềm quản lý sự kiện Phản ánh hiện trường | 64 | 512 | 20 | 20 |
| 7 | HỆ THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH ĐIỆN BIÊN dichvucong.dienbien.gov.vn ssodichvucong.dienbien.gov.vn apidichvucong.dienbien.gov.vn kiosk.dienbien.gov.vn motcua.dienbien.gov.vn quantrimotcua.dienbien.gov.vn danhgia.dienbien.gov.vn/ khocongdan.dienbien.gov.vn ssodichvucong.dienbien.gov.vn taikhoandvc.dienbien.gov.vn | 96 | 768 | 50 | 25 |
| 8 | CSDL VĂN BẢN, HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Hệ thống quản lý CSDL văn bản điện tử Hệ thống quản lý CSDL hồ sơ điện tử (2023) | 64 | 512 | 40 | 40 |
| 9 | CSDL TÍCH HỢP DÙNG CHUNG Xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung (2023) Xây dựng hệ thống cổng dữ liệu mở | 48 | 384 | 30 | 10 |
| 10 | # CÁC CSDL CHUYÊN NGÀNH DÙNG CHUNG # Cơ sở dữ liệu người dân (được hình thành trên cơ sở dữ liệu dân cư "bao gồm nhân khẩu thường trú và nhân khẩu tạm trú", cơ sở dữ liệu hộ tịch) # Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Thông tin và Truyền thông # Cơ sở dữ liệu chung về quản lý cán bộ công chức, viên chức trên phạm vi toàn tỉnh (2023) # Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn tỉnh # Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Khoa học và Công nghệ # Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Kế hoạch và Đầu tư # Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2023) # Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng # Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Lao động, Thương binh và Xã hội # Trang thông tin điện tử về Giới thiệu việc làm Sở LĐTBXH # Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Công thương # Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo # CSDL NỀN ĐỊA LÝ GIS | 48 | 384 | 30 | 20 |
|  | # Tổng nhu cầu cần bổ sung dự kiến | 624 | 5376 | 280 | 275 |

Nền tảng đô thị thông minh tại tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên đã hình thành được những nền tảng bước đầu của hệ thống đô thị thông minh, thể hiện rõ qua việc đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) từ năm 2021. IOC được xác định là “bộ não số” của tỉnh, tích hợp dữ liệu từ nhiều lĩnh vực như kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, giao thông, y tế, giáo dục và hành chính công. Hệ thống được xây dựng trên hạ tầng kỹ thuật tương đối mạnh với 66 máy chủ, 28 thiết bị mạng, năng lực lưu trữ khả dụng 750TB, và các hệ thống bảo mật, sao lưu dữ liệu tự động.

Tuy nhiên, trên nền tảng vững chắc đó, để bắt kịp xu hướng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, việc nâng cấp các phân hệ chức năng từ mức cơ bản lên chuyên sâu là yêu cầu tất yếu nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và khai thác trong giai đoạn tiếp theo. Các phân hệ chức năng chỉ ở mức cơ bản, chủ yếu tập trung vào theo dõi sự vụ, phản ánh hiện trường và điều phối dữ liệu vận hành hành chính. Số lượng dịch vụ thông minh thực sự cung cấp cho người dân và doanh nghiệp cần được tối ưu hóa. Hệ thống chưa tích hợp sâu dữ liệu thời gian thực từ các lĩnh vực cốt lõi như môi trường, giao thông, y tế, giáo dục, chưa có khả năng phân tích dự báo, học máy hay trí tuệ nhân tạo phục vụ ra quyết định.

Ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh

Mức độ phổ cập ứng dụng đô thị thông minh và nền tảng số hiện đang ở giai đoạn hình thành thói quen và cần có thêm các giải pháp thúc đẩy để đạt được sự lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng dân cư và chính quyền cơ sở:

- Tỷ lệ người dân trưởng thành cài đặt ứng dụng “Smart Điện Biên” và số người thường xuyên sử dụng còn thấp.

- Các dịch vụ tiện ích thông minh (theo dõi giao thông, phản ánh hiện trường, giám sát giáo dục, y tế) chưa tạo được tính hữu ích cụ thể đối với người dân, dẫn đến chưa hình thành nhu cầu và thói quen tiếp cận.

      - Định hướng của Trung ương và địa phương

Định hướng từ Trung ương

Theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, lần đầu tiên chuyển đổi số được xác lập là một “đột phá chiến lược hàng đầu” trong phát triển quốc gia. Nghị quyết không chỉ xác định các mục tiêu mang tính đột phá (đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về chỉ số chính phủ điện tử và trí tuệ nhân tạo) mà còn nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi toàn bộ nền quản trị theo hướng dữ liệu số, kết nối thời gian thực, điều hành thông minh. Đô thị thông minh là phương thức để hiện đại hóa quản trị nhà nước và phát triển bền vững, trong đó dữ liệu số, nền tảng công nghệ và sự tham gia của người dân là ba yếu tố trung tâm. Đây chính là cơ sở chính trị - tư tưởng để các địa phương, trong đó có Điện Biên, phải ưu tiên đầu tư mở rộng nền tảng đô thị thông minh như một hạ tầng thiết yếu của quốc gia. Theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, chính thức xác lập mối quan hệ đồng bộ giữa đô thị thông minh – chính quyền số – dữ liệu số như một trục phát triển tích hợp. Các nền tảng đô thị thông minh cần chuyển từ mô hình “quản lý sự vụ” sang mô hình “điều hành thông minh theo dữ liệu thời gian thực”, từ “hạ tầng phần cứng” sang “hạ tầng thông minh tích hợp dữ liệu, công nghệ và hành vi người dùng”. Trong đó, các thành phố và đô thị trực thuộc tỉnh phải có hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực, tích hợp với dữ liệu của các ngành, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh. Theo Chỉ thị số 24/CT‑TTg ngày 13/9/2025 Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc, đặc biệt liên quan đến dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Việc này nhằm tạo nền tảng dữ liệu dân cư ổn định, đáng tin cậy để tỉnh, thành phố có thể sử dụng trong các hệ thống đô thị thông minh, cung cấp dịch vụ công số, quản trị dựa trên dữ liệu, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin cá nhân và quyền riêng tư khi chia sẻ dữ liệu. Theo Nghị định 278/2025/NĐ‑CP các cơ sở dữ liệu của tỉnh phải tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung, đảm bảo dữ liệu chuẩn hóa, đồng bộ, có thể kết nối, chia sẻ với Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia. Phải tích hợp, đồng bộ và sử dụng dữ liệu chủ quốc gia trong quá trình xây dựng hoặc vận hành hệ thống thông tin, bảo đảm liên thông dữ liệu giữa các sở, ngành, cấp xã. Lộ trình thực hiện bắt buộc trước ngày 31/12/2026, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu phải được triển khai đầy đủ thông qua nền tảng quốc gia, phục vụ phân tích, báo cáo, ra quyết định và đánh giá hiệu quả quản trị.

Bên cạnh đó, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ như Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bồ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030, các văn bản pháp lý đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng dữ liệu dùng chung, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và đảm bảo an toàn, an ninh mạng là yếu tố then chốt, không thể tách rời của chuyển đổi số.

Như vậy, để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, việc mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông và nền tảng đô thị thông minh là cần thiết,

Định hướng của địa phương

Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035; Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 28/4/2025 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 2185/KH-UBND ngày 20/5/2025, tỉnh Điện Biên đã xác định rõ cần phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, trong đó đô thị thông minh, phát triển cở sở dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện giai đoạn 2026–2030. Kế hoạch hướng đến mục tiêu tái cấu trúc toàn bộ nền tảng của tỉnh theo hướng mở rộng quy mô, tăng chiều sâu phân tích, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và phục vụ ra quyết định ở mọi cấp hành chính.

      - Sự cần thiết đầu tư

Giải quyết các nút thắt chiến lược trong vận hành đô thị và quản trị số

Việc đầu tư mở rộng nền tảng đô thị thông minh sẽ cho phép tỉnh:

- Tích hợp toàn bộ dữ liệu thời gian thực từ nhiều ngành, bao gồm giao thông, an ninh, y tế, giáo dục, nông nghiệp, môi trường, dân cư, từ đó xây dựng mô hình quản trị tập trung và phản ứng linh hoạt theo kịch bản, đồng thời tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung theo quy định tại Nghị định 278/2025/NĐ-CP.

- Phát triển công cụ phân tích, học máy, trí tuệ nhân tạo, giúp đưa ra các cảnh báo sớm, dự báo xu hướng và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu – thay vì chỉ hiển thị số liệu hoặc theo dõi sự vụ. Điều này phù hợp với định hướng của Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn, AI, phân tích thông minh trong quản lý, điều hành.

- Chuẩn hóa và kết nối các hệ thống cấp xã lên nền tảng tỉnh, từ đó rút ngắn khoảng cách số giữa các cấp hành chính, giảm tải hành chính và tăng cường hiệu lực quản trị. Việc này cũng đáp ứng yêu cầu kết nối trực tiếp với Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia trước năm 2026, theo Nghị định 278/2025/NĐ-CP.

Tạo ra bước chuyển về chất lượng sống và sự hài lòng của người dân

Tỉnh Điện Biên có tỷ lệ dân cư nông thôn, miền núi và dân tộc thiểu số rất cao. Do đó, việc cung cấp dịch vụ công và tiện ích đô thị thông minh không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn mang tính xã hội rất sâu sắc. Dự án đầu tư sẽ trực tiếp cải thiện:

- Khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ của người dân, đặc biệt qua các nền tảng như “Smart Điện Biên”, hệ thống phản ánh hiện trường, thông tin quy hoạch số, dịch vụ giao thông công cộng thông minh, cảnh báo ô nhiễm môi trường...

- Tăng cường sự tương tác hai chiều giữa người dân và chính quyền, xây dựng chính quyền phục vụ thay vì quản lý đơn thuần, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

- Nâng cao an toàn xã hội, nhờ hệ thống camera AI, cảm biến môi trường, giám sát cháy rừng, giám sát giao thông và công cụ ứng cứu khẩn cấp từ IOC.

- Đồng thời, việc quản lý dữ liệu theo các quy định của Chỉ thị số 24/CT-TTg và Nghị định 278/2025/NĐ-CP giúp đảm bảo dữ liệu sạch, đầy đủ, chuẩn hóa, sẵn sàng chia sẻ, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Như vậy, đầu tư không chỉ tạo ra sự hiện đại hóa về hình thức mà còn thúc đẩy chuyển đổi thực chất trong đời sống cộng đồng.

Tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số địa phương

Một lợi ích lớn khác, thường ít được nhìn nhận đầy đủ, là khả năng dẫn dắt phát triển kinh tế số của đô thị thông minh. Khi các dữ liệu vận hành được chuẩn hóa và kết nối với các dữ liệu chủ quốc gia; được tích hợp, chia sẻ và mở hóa một cách có chọn lọc, chúng trở thành nguồn lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và chính người dân:

- Dữ liệu từ hệ thống đô thị thông minh có thể hỗ trợ các doanh nghiệp logistics, du lịch, giao thông, y tế phát triển dịch vụ mới.

- Các nền tảng tương tác số, bản đồ số, dữ liệu môi trường có thể tích hợp vào hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương, hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

- Doanh nghiệp công nghệ số trong tỉnh có thể tham gia triển khai, vận hành, cung cấp giải pháp dựa trên nền tảng số, đúng theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Về lâu dài, nền tảng đô thị thông minh không chỉ phục vụ cho chính quyền, mà còn kích thích hình thành hệ sinh thái kinh tế số tỉnh Điện Biên, với tác động lan tỏa tới tăng trưởng GDP.

Hạn chế các rủi ro

Việc sớm đầu tư mở rộng nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên sẽ hạn chế được các rủi ro:

- Mất khả năng kết nối và tích hợp với nền tảng số quốc gia: Nếu Điện Biên không đầu tư xây dựng, mở rộng nền tảng đô thị thông minh và các nền tảng liên kết, tỉnh sẽ không thể kết nối sâu với hệ thống dữ liệu quốc gia, dẫn đến hiện tượng “cô lập dữ liệu” và không được hưởng lợi từ cơ chế chia sẻ thông tin từ Trung ương; gặp khó khăn trong việc tích hợp các hệ thống điều hành thông minh theo quy chuẩn, gây chậm tiến độ trong thực hiện Chính phủ số theo lộ trình quốc gia và mất cơ hội tiếp cận các nguồn lực do địa phương chưa sẵn sàng tích hợp và hệ thống không tương thích.

- Khi các tỉnh, thành phố khác đang tiến hành số hóa toàn bộ quy trình điều hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực, một tỉnh chưa đầu tư mở rộng hệ thống đô thị thông minh sẽ phải đối mặt với nguy cơ suy giảm hiệu lực quản trị địa phương, giảm chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

- Gây lãng phí và mất hiệu quả đầu tư đã thực hiện giai đoạn trước: nếu không tiếp tục đầu tư giai đoạn 2026–2030, các hệ thống sẽ không phát huy được hết khả năng và nhanh chóng lạc hậu về mặt công nghệ.

Mở rộng nền tảng cho quản lý và phát triển dựa trên dữ liệu

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh Chuyển đổi số và quản lý dữ liệu, dữ liệu được coi là một nguồn tài nguyên chiến lược, giữ vai trò then chốt trong việc quản lý nhà nước hiệu quả, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Điều này đòi hỏi phải thực hiện liên thông, chuẩn hóa và đảm bảo an toàn dữ liệu, đồng thời tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhằm giảm thiểu trùng lặp và tối ưu hóa nguồn lực.

Tỉnh Điện Biên đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan địa phương và Trung ương, bao gồm các Bộ và Ngành liên quan. Các cơ quan đã tích cực bổ sung, mở rộng nội dung dữ liệu. Đồng thời, tỉnh đã đẩy mạnh việc kết nối và tích hợp dữ liệu thông qua Nền tảng Chia sẻ và Tích hợp Dữ liệu cấp tỉnh (LGSP), tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng dữ liệu đồng bộ và hiệu quả.

Tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung, Cơ sở dữ liệu nền địa lý chung toàn tỉnh, cùng với nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành như: Cơ sở dữ liệu người dân; Cơ sở dữ liệu chung về quản lý cán bộ công chức, viên chức trên phạm vi toàn tỉnh; và các cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công thương; Giáo dục và Đào tạo. Tỉnh cũng đã xây dựng Cổng dữ liệu mở, đáp ứng đầy đủ các chức năng và yêu cầu kỹ thuật.

Về hạ tầng kỹ thuật, tỉnh hiện tại đã đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản theo quy định. Tuy nhiên, để hoàn thiện hệ thống, cần tiếp tục đầu tư và triển khai đồng bộ các cơ sở dữ liệu còn thiếu, đảm bảo sự liên kết và khai thác tối ưu giữa các thành phần trong hệ thống dữ liệu tích hợp của tỉnh.

- Mở rộng cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung: Việc hoàn thiện Cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung là một yêu cầu cần thiết nhằm giải quyết vấn đề thiếu đồng bộ dữ liệu chuyên ngành dùng chung, giúp tổng hợp, phân tích, và chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả giữa các cơ quan, tránh sự trùng lặp trong việc xây dựng và khai thác dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để phát triển các ứng dụng quản lý và phục vụ điều hành của tỉnh. Việc quản lý dữ liệu theo các quy định của Nghị định 278/2025/NĐ-CP giúp đảm bảo dữ liệu sạch, đầy đủ, chuẩn hóa, sẵn sàng chia sẻ, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

- Theo các văn bản nêu trên, các Bộ, ngành Trung ương được giao xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp Bộ, cấp quốc gia, giữ vai trò là nguồn dữ liệu ngành ở phạm vi toàn quốc, phục vụ quản lý ngành dọc và hoạch định chính sách vĩ mô. Tuy nhiên, các hệ thống, cơ sở dữ liệu này chủ yếu tập trung vào dữ liệu tổng hợp, chuẩn hóa theo chỉ tiêu ngành, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý chi tiết, kịp thời và khai thác tổng hợp theo đặc thù quản lý của từng địa phương, đặc biệt đối với các địa bàn miền núi, biên giới như tỉnh Điện Biên.

- Việc xây dựng CSDL chuyên ngành dùng chung của tỉnh không nhằm hình thành một hệ thống quản lý ngành độc lập ở quy mô toàn quốc, mà nhằm tổ chức, tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu địa phương, tạo nền tảng cho việc khai thác liên ngành, liên lĩnh vực phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, CSDL này được hình thành như một tầng dữ liệu địa phương thống nhất, bảo đảm kết nối thông suốt với các tầng dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành và còn là đầu mối tiếp nhận, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống nghiệp vụ hiện có tại địa phương với các hệ thống, CSDL chuyên ngành của Bộ, bảo đảm tuân thủ Kiến trúc dữ liệu quốc gia tổng thể.

Đảm bảo an toàn thông tin song hành với phát triển dữ liệu và ứng dụng

Khi CSDL dùng chung được hình thành và mở rộng, lượng dữ liệu tập trung của các sở, ban, ngành, địa phương tại Điện Biên sẽ ngày càng lớn, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng, nhạy cảm của nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và ngươi dân. Việc bảo vệ khối tài sản dữ liệu này trước các nguy cơ tấn công, rò rỉ, mất mát trở nên tối quan trọng.

Sự phát triển của các ứng dụng CNTT và CSDL cũng đồng nghĩa với việc mở rộng bề mặt tấn công. Các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, phức tạp (mã độc tống tiền, tấn công từ chối dịch vụ, lừa đảo, tấn công có chủ đích...) nhắm vào các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, đặc biệt là các CSDL quan trọng nhằm đánh cắp dữ liệu, phá hoại hệ thống, gây gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục của các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng khai thác CSDL dùng chung cần được đảm bảo hoạt động ổn định, không bị gián đoạn bởi các sự cố an toàn thông tin. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và uy tín của Chính quyền. Việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng một hệ thống đảm bảo an toàn thông tin hiện đại, đồng bộ sẽ giúp giám sát an ninh mạng, phát hiện sớm và ứng phó kịp thời với các sự cố, đảm bảo tính sẵn sàng, toàn vẹn và bí mật cho các hệ thống thông tin quan trọng.

Hơn nữa, việc đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn thông tin là cần thiết để đảm bảo các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh Điện Biên và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các Thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Từ các cơ sở trên, cần thiết phải đầu tư dự án “Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên”.

    - Các điều kiện để thực hiện đầu tư

      - Hành lang pháp lý

Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư công và định hướng phát triển đô thị thông minh, phát triển dữ liệu số đảm bảo an toàn thông tin đã được Trung ương ban hành tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh. Cụ thể:

- Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết 71/NQ-CP (năm 2024–2025) đã bổ sung thêm chiều sâu chính sách, khẳng định đô thị thông minh là hạ tầng thiết yếu và yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn lực để nâng cấp nền tảng công nghệ, dữ liệu và vận hành;

- Nghị định số 278/2025/NĐ-CP đã quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, giúp các cơ quan nhà nước ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác, kịp thời và đầy đủ;

- Quyết định số 950/QĐ-TTg đã xác lập khuôn khổ pháp lý tổng thể cho phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2018–2025 và định hướng đến 2030;

- Quyết định số 964/QĐ-TTg đã khẳng định chuyển từ bị động sang chủ động ứng phó để bảo vệ chủ quyền quốc gia và xây dựng môi trường mạng an toàn, bảo vệ hạ tầng không gian mạng quốc gia, hạ tầng số, nền tảng số và dữ liệu số, đặc biệt là các hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước.

- Các hướng dẫn kỹ thuật từ Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ (như Văn bản số 5722/BXD-PTĐT ngày 08/10/2024 và gần đây là Văn bản số 1709/BKHCN-CĐSQG ngày 21/05/2025) đã định hướng và tạo điều kiện để địa phương triển khai các hạng mục đô thị thông minh phù hợp và hiệu quả.

Tỉnh Điện Biên đã ban hành các văn bản cụ thể hóa định hướng quốc gia, như: Kế hoạch 216/KH-TU ngày 28/4/2025 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035; Kế hoạch 2158/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án trong giai đoạn 2026–2030.

      - Năng lực tổ chức thực hiện

Điện Biên là một trong số ít các tỉnh miền núi có tiến trình xây dựng nền tảng đô thị thông minh, cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung, hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống mạng của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh một cách bài bản từ giai đoạn sớm. Việc hình thành từ giai đoạn trước đã giúp địa phương tích lũy được:

- Kinh nghiệm lựa chọn nhà cung cấp, giám sát triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống phức tạp;

- Đội ngũ cán bộ có kỹ năng quản trị dữ liệu và nền tảng số, các cán bộ đã được đào tạo cơ bản về quản lý hệ thống thông tin;

- Cơ chế phối hợp giữa Sở KHCN, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị chuyên môn, tạo nên tổ chức liên ngành để vận hành hệ thống tương đối ổn định.

Đây là điều kiện then chốt để đảm bảo việc nâng cấp, mở rộng hệ thống giai đoạn 2026–2030 không phải bắt đầu từ số 0, mà là kế thừa nền tảng có sẵn, giảm thiểu rủi ro, rút ngắn thời gian triển khai và mang lại hiệu quả.

    - Sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch

      - Sự phù hợp với quy hoạch được giao

Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27/01/2024 đã nhấn mạnh Điện Biên phải “Tập trung đầu tư phát triển và quản lý đô thị theo hướng xanh, thông minh, bản sắc và tiết kiệm tài nguyên. Phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh, phát huy nội lực, thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển tỉnh; tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng liên thông và đa mục tiêu; liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong tỉnh, tạo dựng các liên kết phát triển với các tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc; tận dụng các lợi thế về giao thương quốc tế thông qua các cửa khẩu quốc tế với các tỉnh Bắc Lào, Tây Nam Trung Quốc và các nước ASEAN.”, định hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông “ưu tiên phấn đấu phát triển đô thị thông minh”, lưu giữ cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung.

Cụ thể hóa định hướng này, phương án phát triển hạ tầng Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt ra các mục tiêu và giải pháp chiến lược hoàn toàn phù hợp với phạm vi đầu tư của dự án, thể hiện qua các phương diện trọng tâm sau:

Về mở rộng cơ sở dữ liệu dùng chung: Quy hoạch định hướng rõ việc “Xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh (được lưu trữ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh)”. Kho dữ liệu dùng chung này “là nơi tích hợp các cơ sở dữ liệu của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, làm cơ sở phục vụ cho công tác dự báo chiến lược phát triển của tỉnh; cũng như triển khai các ứng dụng tích hợp phục vụ công tác điều hành tổng thể của tỉnh” và “là nền tảng dữ liệu để xây dựng chính quyền số”. Quy hoạch cũng nhấn mạnh “Việc tích hợp, kết nối, chia sẻ, sử dụng, khai thác kho dữ liệu dùng chung được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP)”, đồng thời “Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, dịch vụ Chính quyền số trong nội bộ của các cơ quan chính quyền các cấp, bảo đảm không trùng lặp, cập nhật, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)”.

Về bảo đảm an toàn thông tin: Dự án bám sát định hướng “giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử thông qua Hệ thống chia sẻ và giám sát an toàn thông tin”. Trong đó, tập trung “Nâng cấp Trung tâm SOC đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ các ngành và chính quyền các cấp trong toàn tỉnh, đảm bảo an toàn, an ninh mạng”, đồng thời phát triển hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu nhằm “đảm bảo năng lực phục vụ 24/7 cho các ứng dụng dùng chung của Chính quyền số, đô thị thông minh; nâng cao năng lực an toàn, an ninh thông tin”.

Về nền tảng đô thị thông minh: Phát triển đô thị thông minh là một mục tiêu mũi nhọn với định hướng “Đô thị trong tỉnh đạt các tiêu chí cơ bản về đô thị thông minh”. Quy hoạch yêu cầu “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) để kết nối, quản lý, vận hành, giám sát hệ thống các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh”, đi kèm với việc “Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh phục vụ chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh”.

Như vậy, dự án đầu tư phù hợp với Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

      - Sự phù hợp với các dự án đã đầu tư/ chuẩn bị đầu tư

Giai đoạn 2021-2025, Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) đã thực hiện đầu tư (đã hoàn thành năm 2024) một số dự án sau:

- Dự án: “Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên” với mục tiêu ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực quản lý điều hành nhà nước, tạo ra môi trường năng động để người dân và doanh nghiệp được hưởng các dịch vụ thông minh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện chất lượng cuộc sống, cũng như ứng dụng công nghệ hiện đại tập trung dữ liệu phục vụ công tác phân tích dữ liệu để hỗ trợ lãnh đạo các cấp ra quyết định nhanh chóng, kịp thời; đồng thời làm thay đổi phương pháp quản lý, thay đổi cách sống, làm việc và học tập của người dân để nâng cao năng suất và hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Dự án: “Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Điện Biên” với mục tiêu cung cấp cơ sở dữ liệu, thông tin tổng hợp chung và chi tiết về lĩnh vực chuyên môn của các Sở, ban ngành và UBND cấp xã, các đơn vị trực thuộc; đã triển khai nhiều loại CSDL quan trọng như CSDL văn bản, hồ sơ điện tử, CSDL danh mục dùng chung, CSDL nền địa lý và Hệ thống cổng dữ liệu mở; các CSDL chuyên ngành gồm Cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Công thương; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Lao động Thương binh và Xã hội; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Kế hoạch và Đầu tư; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Khoa học và Công nghệ; Cơ sở dữ liệu hồ sơ điện tử; Cơ sở dữ liệu văn bản điện tử; CSDL danh mục dùng chung; CSDL nền địa lý GIS; Cổng dữ liệu mở tỉnh Điện Biên).

- Dự án: “Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống mạng của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn Tỉnh Điện Biên” với mục tiêu xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng cho các hệ thống tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; Trung tâm giám sát điều hành an toàn an ninh mạng (SOC); các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Việc xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh, các cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh và hệ thống đảm bảo an toàn thông tin đã đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ quan nhà nước và người dân. Để tiếp tục đẩy cao phát triển trên địa bàn tỉnh, việc mở rộng nền tảng Đô thị thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung và nâng cấp, mở rộng, vận hành hệ thống đảm bảo an toàn thông tin tại địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026–2030 là rất cần thiết.

    - Sự phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương, địa phương

Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đặt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí “yếu tố quyết định phát triển”, coi đây là “điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới”. Đồng thời, Nghị quyết 57 cũng chỉ thẳng các “điểm nghẽn” có tính nền tảng mà nếu không tháo gỡ thì mọi chương trình ứng dụng (trong đó có đô thị thông minh) sẽ khó bứt phá: “hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng số còn nhiều hạn chế; an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu còn nhiều thách thức”. Bên cạnh đó, Nghị quyết 57 cũng xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, là nền tảng cốt lõi để đổi mới phương thức quản trị quốc gia, trong đó yêu cầu các địa phương tập trung phát triển hạ tầng dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, thúc đẩy kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, phục vụ điều hành, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế - xã hội.

Đô thị thông minh là một hình thái phát triển đô thị dựa trên dữ liệu và nền tảng số, nhằm nâng chất lượng quản trị đô thị, chất lượng dịch vụ công, năng lực cạnh tranh địa phương và chất lượng sống của người dân. Đô thị là nơi tập trung dân cư, hạ tầng, dịch vụ, dòng di chuyển, rủi ro môi trường - xã hội; vì vậy, đây là “không gian ứng dụng” điển hình để chuyển đổi số đi vào thực chất: đo lường được, điều hành được, phục vụ người dân - doanh nghiệp tốt hơn, và giảm chi phí xã hội.

Chương trình hành động của Chính phủ đã cụ thể hóa theo hướng giao việc rõ cho bộ, ngành và địa phương. Nghị quyết số 71/NQ-CP xác định mục tiêu “Xác định nhiệm vụ cụ thể để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai…” ; trong đó đô thị thông minh được “đặt tên” thành nhiệm vụ riêng với sản phẩm đầu ra và hạn hoàn thành. Cụ thể, Chương trình hành động của Chính phủ có các nhiệm vụ trực tiếp liên quan đô thị thông minh:

- Thí điểm “bản sao số” cho đô thị lớn: “Xây dựng Đề án thí điểm triển khai bản sao số cho một số thành phố lớn thuộc trung ương để quản lý, phát triển”.

- Tổ chức các đề án đô thị thông minh: “Xây dựng và triển khai các Đề án đô thị thông minh”

- Mở rộng hệ sinh thái ứng dụng thông minh: “Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực như… nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh,…”  và “Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 5G, IoT trong các khu khu công nghiệp, cụm công nghiệp”.

Ngoài ra Nghị quyết số 71/NQ-CP cũng xác định rõ nhiệm vụ đối với các địa phương là hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, xây dựng và chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt từ Trung ương đến địa phương, gắn với phát triển Chính phủ số, đô thị thông minh và quản trị dựa trên dữ liệu. Hạng mục cơ sở dữ liệu của dự án trực tiếp cụ thể hóa các nhiệm vụ này thông qua việc mở rộng Cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung, phục vụ khai thác thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Đồng thời, Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, một trong những mục tiêu về chuyển đổi số đến năm 2030: “Tối thiểu 85% dữ liệu của tỉnh được chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ qua nền tảng tích hợp dữ liệu tỉnh; tối thiểu 30 bộ dữ liệu mở được công bố phục vụ người dân, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo”. Theo đó, nhiệm vụ tại Nghị quyết đã đưa ra: Phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, an toàn; Phát triển nền tăng dữ liệu và chia sẻ dữ liệu dùng chung; Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thế hệ mới; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ quyền số.

Việc đầu tư kho dữ liệu dùng chung nhằm phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước, điều hành, cung cấp thông tin, khai thác dữ liệu số và liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, đồng thời chú trọng các yêu cầu về an toàn thông tin và an ninh mạng, bảo đảm hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu được vận hành tuân thủ các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu, bảo mật thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với phạm vi các dự án đầu tư công trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Do đó, dự án là phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương, địa phương.

    - Sự tuân thủ Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được ban hành theo quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (gọi tắt là Khung quốc gia) khái quát mô hình kiến trúc số tổng thể cho quốc gia, trong đó xác định những thành phần dùng chung, cơ bản nhất cho các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; bảo đảm kết nối, chia sẻ, dùng chung tài nguyên, dữ liệu; tránh trùng lặp trên quy mô quốc gia; đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng chuyển đổi số

Căn cứ Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ban hành quy định về Mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số tuân thủ 07 nguyên tắc cốt lõi, chuyển dịch từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”, Việc phát triển các nền tảng số phục vụ Chính quyền đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cụ thể như sau:

- Nguyên tắc 1: Quản trị dựa trên kết quả

- Nguyên tắc 2: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực

- Nguyên tắc 3: Vận hành thông minh và tự động hóa trên cơ sở ưu tiên ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI First)

- Nguyên tắc 4: Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trên nền tảng số.

- Nguyên tắc 5: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

- Nguyên tắc 6: Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng là yêu cầu tiên quyết, xuyên suốt

- Nguyên tắc 7: Thúc đẩy phát triển dữ liệu mở, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc triển khai cơ bản bao gồm: nguyên tắc vận hành, nguyên tắc thiết kế, nguyên tắc về nguồn lực và đầu tư.

- Sự phù hợp theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Mô hình khái quát các thành phần dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị

Chi tiết các thành phần dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị

Kiến trúc tổng thể của Mô hình được thiết kế theo các lớp chức năng từ dưới lên, bao gồm: (1) Lớp Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, (2) Lớp Dữ liệu và nền tảng lõi, (3) Lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung và (4) Lớp Kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Sự phân lớp này giúp phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và bảo đảm các thành phần có thể được phát triển độc lập nhưng vẫn tương thích và kết nối chặt chẽ với nhau.

- Sự phù hợp theo Khung kiến trúc số tham chiếu cấp tỉnh

Dự án được triển khai theo đúng nguyên tắc “thống nhất - dùng chung - liên thông”, ưu tiên phát triển, tích hợp các ứng dụng quản lý đô thị vào Trung tâm IOC tỉnh Điện Biên hiện có. Phương án này phù hợp với yêu cầu của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số về tránh đầu tư trùng lặp và hình thành các năng lực dùng chung theo kiến trúc thống nhất.

Hệ thống thông tin của dự án được tổ chức để tổng hợp dữ liệu từ các nguồn: CSDL quốc gia và CSDL chuyên ngành triển khai từ trung ương, các HTTT và CSDL của tỉnh và mạng lưới IoT đô thị (camera, cảm biến, thiết bị giám sát…) phục vụ dữ liệu thời gian thực. Toàn bộ dữ liệu sau khi thu thập được chuẩn hóa và quản trị theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” của khung quốc gia số , nhằm đảm bảo các dashboard điều hành phản ánh tình hình “thời gian thực” và đồng nhất giữa các cấp, tránh tình trạng mỗi hệ thống hiểu dữ liệu theo một cách khác nhau. Ngoài ra dữ liệu được chuẩn hóa về cấu trúc, mã định danh và siêu dữ liệu, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu theo trục tích hợp; không kết nối cục bộ, manh mún, sẵn sàng kết nối với nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu Quốc gia. Đồng thời dữ liệu sẽ được thực hiện quản trị, quản lý một cách thống nhất, phân loại, phân quyền truy cập, kiểm soát trong quá trình khai thác dữ liệu

Dự án tuân thủ nguyên tắc kết nối theo trục, không kết nối điểm-điểm. Mọi trao đổi dữ liệu/dịch vụ giữa IOC, các phân hệ đô thị thông minh, OC cấp phường, HTTT chuyên ngành của tỉnh và các hệ thống bên ngoài đều đi qua các nền tảng tích hợp - chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và Chính phủ (NDXP), nhờ đó bảo đảm được chuẩn kỹ thuật thống nhất, quản trị truy cập tập trung, ghi vết luồng dữ liệu và kiểm soát an toàn.

Về kênh tương tác người dân, dự án tuân thủ đúng định hướng hợp nhất hệ sinh thái số quốc gia: VNeID là ứng dụng dùng chung toàn quốc, là kênh định danh/xác thực chủ đạo và người dân không phải cung cấp lại thông tin đã có . Ứng dụng Công dân số của tỉnh được định vị là lớp bổ trợ cho VNeID, tập trung vào các tính năng gắn trực tiếp “chuyển động của đô thị” và nhu cầu thiết thực tại địa phương (phản ánh hiện trường đô thị, tiếp nhận cảnh báo-thông báo theo vị trí, theo dõi xử lý kiến nghị đô thị, tương tác với các tiện ích đô thị thông minh…), không triển khai lại các chức năng mà VNeID đã có, giúp nâng cao trải nghiệm cho người dân tỉnh theo đặc thù quản lý đô thị.

Dự án cũng đặt ra mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ AI trong công tác quản lý đô thị, cụ thể là hỗ trợ ra quyết định điều hành đô thị dựa trên dữ liệu, phù hợp cách tiếp cận “điều hành dựa trên dữ liệu” của các khung kiến trúc. Trên kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các luồng dữ liệu thời gian thực từ IoT, các mô hình AI được triển khai để tự động phát hiện bất thường, dự báo xu hướng, đánh giá rủi ro, tối ưu phân bổ nguồn lực xử lý và gợi ý kịch bản điều hành cho lãnh đạo.

    - Sự tuân thủ Kiến trúc dữ liệu quốc gia tổng thể, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung

Theo Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN, Kiến trúc dữ liệu quốc gia tổng thể được xác định là hợp phần trọng tâm trong lớp dữ liệu và nền tảng lõi, yêu cầu dữ liệu của các cơ quan nhà nước phải được tổ chức theo hướng tập trung, chuẩn hóa, liên thông và dùng chung, sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Trên cơ sở đó, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung làm trung tâm, kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu cấp xã và cơ sở dữ liệu nền địa lý, bảo đảm dữ liệu được đồng bộ và khai thác thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Công tác quản trị và quản lý dữ liệu trong dự án được thực hiện theo các nguyên tắc quản trị dữ liệu quy định trong Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, bao gồm: xác định rõ trách nhiệm trong tạo lập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu; quản lý vòng đời dữ liệu; phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập; bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu và kiểm soát việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.

Đồng thời, việc thiết kế và xây dựng các cơ sở dữ liệu của dự án áp dụng Từ điển dữ liệu dùng chung theo quy định tại Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN, được thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ dữ liệu gốc, dữ liệu đã được chuẩn hóa, không sao chép trùng lặp toàn bộ dữ liệu, bảo đảm mỗi dữ liệu chỉ được tạo lập một lần, khai thác nhiều lần, thống nhất về khái niệm, cấu trúc, mã hóa và ngữ nghĩa dữ liệu, hạn chế trùng lặp, chồng chéo giữa các ngành, lĩnh vực và các cấp chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp Bộ là nguồn dữ liệu chuẩn hóa ở cấp quốc gia, có giá trị tham chiếu, đối soát và bổ sung thông tin cho các địa phương. Trên cơ sở đó, CSDL chuyên ngành dùng chung của tỉnh Điện Biên được thiết kế để tiếp nhận, tích hợp và khai thác có chọn lọc dữ liệu từ các CSDL chuyên ngành của Bộ, phục vụ trực tiếp cho công tác tổng hợp, phân tích và chỉ đạo điều hành tại địa phương, bảo đảm vận hành đúng vai trò là tầng dữ liệu địa phương trong Kiến trúc dữ liệu quốc gia.

Việc tuân thủ Kiến trúc dữ liệu quốc gia tổng thể, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung theo Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN là cơ sở quan trọng để hạng mục cơ sở dữ liệu của dự án bảo đảm tính thống nhất, liên thông, dùng chung và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ số, đô thị thông minh và quản trị dựa trên dữ liệu, đồng thời sẵn sàng mở rộng, tích hợp với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.

    - Sự phù hợp với các nội dung về phát triển đô thị thông minh

Dự án “Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên” được xây dựng trên cơ sở bám sát đầy đủ phạm vi điều chỉnh và các nhóm nội dung của Nghị định số 269/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh, trong đó quy định từ định hướng, đề án, kế hoạch phát triển đô thị thông minh; tiêu chuẩn, quy chuẩn, khả năng tương tác và an toàn, an ninh thông tin; đến phát triển hạ tầng số, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tiện ích thông minh, quản trị - điều hành và nguồn lực phát triển đô thị thông minh. Đồng thời, dự án cũng kế thừa các định hướng, kế hoạch đã được tỉnh Điện Biên ban hành về chuyển đổi số, dữ liệu số và phát triển đô thị thông minh, coi phát triển nền tảng đô thị thông minh và hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung là nhiệm vụ nền tảng trong nâng cao năng lực quản trị hiện đại của địa phương.

Về nội dung tổ chức phát triển đô thị thông minh, Nghị định số 269/2025/NĐ-CP yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, phê duyệt đề án đô thị thông minh cấp tỉnh; xác định kế hoạch theo ngành, theo địa bàn; xây dựng các đề án, dự án thành phần về hạ tầng số, an toàn an ninh, hạ tầng kỹ thuật thông minh; thiết lập và vận hành Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh; định kỳ đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh. Dự án này chính là một dự án trọng tâm trong tổng thể nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh của tỉnh, tập trung vào ba trụ cột: (i) mở rộng, chuẩn hóa và tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung; (ii) xây dựng, nâng cấp nền tảng đô thị thông minh và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) với dữ liệu tích hợp thời gian thực; (iii) tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hạ tầng số của tỉnh.

Về phát triển nền tảng và hạ tầng số đô thị thông minh, Điều 18 Nghị định 269/2025/NĐ-CP quy định hạ tầng số đô thị thông minh bao gồm hạ tầng viễn thông, IoT, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung; yêu cầu ưu tiên triển khai trên nền tảng điện toán đám mây theo định hướng Cloud-First, kiến trúc mở, cung cấp API mở để dễ dàng kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển ứng dụng mới, đồng thời bảo đảm triển khai bao trùm, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, khu vực khó khăn. Các hạng mục nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu của tỉnh hướng tới tiêu chuẩn tương đương Tier 3/TCVN 9250:2021; mở rộng hạ tầng kỹ thuật, năng lực xử lý, lưu trữ tập trung; triển khai nền tảng đô thị thông minh tích hợp dữ liệu từ nhiều ngành, nhiều cấp; kết nối dữ liệu từ cấp xã lên cấp tỉnh… là sự cụ thể hóa trực tiếp các yêu cầu này. Qua đó, dự án bảo đảm hạ tầng số đô thị thông minh của Điện Biên được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, có khả năng mở rộng, tích hợp sâu với các dịch vụ hiện có và tương lai, phù hợp với khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh và định hướng phát triển hạ tầng số của Chính phủ.

Về dữ liệu đô thị thông minh và kết nối, chia sẻ dữ liệu, Nghị định 269/2025/NĐ-CP gắn chặt yêu cầu phát triển đô thị thông minh với việc hình thành các kho dữ liệu dùng chung, liên thông, tích hợp, an toàn, bảo đảm chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, các cấp, kết nối với hạ tầng dữ liệu quốc gia. Nội dung này thống nhất với yêu cầu của Nghị định số 278/2025/NĐ-CP về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc và tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung. Dự án dành nguồn lực lớn để mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung, chuẩn hóa mã định danh, cấu trúc dữ liệu, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ với Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia và các hệ thống đô thị thông minh của tỉnh.

Về an toàn, an ninh thông tin trong đô thị thông minh, Chương III Nghị định 269/2025/NĐ-CP quy định rõ dữ liệu đô thị thông minh phải được phân loại theo pháp luật về dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân; hệ thống thông tin đô thị thông minh phải xác định cấp độ an toàn thông tin, áp dụng biện pháp bảo vệ tương ứng, đánh giá rủi ro, sao lưu, phục hồi; đặc biệt các dự án có xử lý dữ liệu cá nhân, AI, dữ liệu lớn phải thực hiện đánh giá tác động theo đúng quy định.  Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn, an ninh thông tin các hệ thống đô thị thông minh, tổ chức đào tạo, xây dựng kịch bản, quy trình ứng phó và diễn tập sự cố. Các hạng mục của dự án như “Nâng cấp, mở rộng, vận hành hệ thống đảm bảo an toàn thông tin”, tăng cường giám sát an ninh mạng, phát hiện sớm, ứng phó kịp thời sự cố để bảo đảm tính sẵn sàng, toàn vẹn và bí mật cho các hệ thống thông tin quan trọng, đã bám sát đúng các yêu cầu này; đồng thời bảo đảm tuân thủ Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các quy định hiện hành về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Về quản trị, điều hành đô thị thông minh và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), Nghị định 269/2025/NĐ-CP yêu cầu hoạt động của Trung tâm phải dựa trên nền tảng dữ liệu tích hợp, kết nối liên thông thời gian thực với các hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành; tích hợp sâu với bản sao số đô thị; bảo đảm tính trung lập về công nghệ, sẵn sàng tích hợp giải pháp của nhiều nhà cung cấp; thiết lập kênh tương tác số hóa, truy xuất dữ liệu minh bạch cho người dân giám sát; xây dựng kịch bản điều hành liên ngành, quy trình phối hợp, ngưỡng dữ liệu kích hoạt cho các tình huống thường nhật, đặc biệt và khẩn cấp. Dự án đã bao gồm các nhóm hạng mục triển khai giải pháp giám sát, điều hành quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị trên nền tảng bản đồ số, quản lý hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông, các tiện ích phục vụ người dân như tra cứu tuyến xe khách…; đồng thời củng cố IOC cấp tỉnh làm đầu mối tiếp nhận, phân tích dữ liệu thời gian thực từ các hệ thống, phục vụ điều hành thống nhất toàn đô thị.

Về tiêu chuẩn, quy chuẩn, khả năng tương tác và kiến trúc kỹ thuật, Nghị định 269/2025/NĐ-CP nhấn mạnh xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về đô thị thông minh, khung kiến trúc ICT đô thị thông minh, yêu cầu đảm bảo khả năng tương tác giữa các hệ thống nền tảng, ứng dụng, cùng với các nguyên tắc về an toàn, an ninh thông tin, phân loại và bảo vệ dữ liệu. Dự án được thiết kế kế thừa Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, các tiêu chuẩn nền tảng số đô thị thông minh TCVN 14507:2025 về kiến trúc tham chiếu nền tảng số đô thị thông minh - dữ liệu và dịch vụ, hướng tới môi trường tích hợp, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ dùng chung ở cấp đô thị.

Về nguồn lực và nâng cao năng lực, Điều 40 Nghị định 269/2025/NĐ-CP coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao nhận thức và kỹ năng số là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với yêu cầu chung về phát triển đô thị thông minh.  Trong khuôn khổ dự án, các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vận hành hệ thống an toàn thông tin, IOC, quản trị cơ sở dữ liệu, khai thác nền tảng đô thị thông minh… sẽ được tổ chức đồng bộ trong quá trình triển khai, bảo đảm hệ thống sau đầu tư có đội ngũ đủ năng lực quản trị, khai thác, phù hợp với yêu cầu của Nghị định.

    - Sự phù hợp với các nội dung về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên là dự án thuộc điểm a khoản 2 Điều 8 về tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công theo quy định.

Bên cạnh đó, dự án tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục tiêu và đúng đối tượng thụ hưởng, phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công của ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn, không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính vượt quá khả năng cân đối của ngân sách theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15. Việc bố trí và sử dụng vốn đầu tư công cho dự án được xem xét trên cơ sở hiệu quả tổng thể, bảo đảm tính khả thi và bền vững trong quá trình triển khai và vận hành.

- Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư

    - Mục tiêu đầu tư

- Xây dựng Trung tâm dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn, tạo ra hạ tầng số tập trung, an toàn, hiện đại để tích hợp, chuẩn hóa, quản lý và khai thác kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; làm nền tảng cho Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành, hỗ trợ ra quyết định, tạo dịch vụ số mới tăng cường năng lực cạnh tranh và phục vụ người dân.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, chỉ đạo của các cấp chính quyền dựa trên dữ liệu số theo thời gian thực. IOC mới sẽ cung cấp các công cụ điều hành tổng hợp, trực quan, số hóa đầy đủ và đồng bộ các lĩnh vực trọng yếu như kinh tế - xã hội, đất đai - quy hoạch, hạ tầng đô thị, an sinh xã hội, an ninh trật tự, ứng phó thiên tai.

- Phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung của tỉnh, hướng tới xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất và đồng bộ phục vụ chuyển đổi số toàn diện, khai thác hiệu quả kho dữ liệu dùng chung toàn tỉnh, đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác phân tích, dự báo, đánh giá chính sách và hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời, tạo nền tảng chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các hệ thống chuyên ngành, giữa cấp tỉnh và Trung ương đáp ứng Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia.

- Nâng cao mức độ phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua các nền tảng tương tác số duy nhất (ứng dụng di động tích hợp dịch vụ công, phản ánh hiện trường, trợ lý ảo, bản đồ số thông tin đô thị...), tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát, phản hồi và góp ý chính sách.

- Mở rộng khả năng tích hợp và khai thác các hệ thống dữ liệu từ thiết bị IoT, camera, cảm biến tại hiện trường để giám sát thông minh các lĩnh vực như giao thông, quản lý đô thị,...

- Đáp ứng yêu cầu của Chính phủ trong kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu ngành/khối cơ quan; Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu phục vụ điều hành trực tuyến, thực hiện họp giao ban, ra quyết định dựa trên nền tảng số thay thế báo cáo giấy truyền thống, bảo đảm sẵn sàng kết nối với các nền tảng Chính phủ số. Bên cạnh đó tạo tiền đề thúc đẩy hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Đảm bảo tính mở, linh hoạt, có khả năng mở rộng và bảo mật cao, phù hợp với quy mô, năng lực vận hành của tỉnh và sẵn sàng thích ứng với yêu cầu phát triển trong tương lai. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số trong công tác quản lý, quy hoạch, và phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử và xã hội số tại tỉnh Điện Biên. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin một cách toàn diện cho Hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung của tỉnh, các CSDL chuyên ngành, các hệ thống thông tin quan trọng khác của các sở, ngành, địa phương, góp phần bảo vệ tài sản thông tin và chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng. Nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng phó kịp thời và khắc phục hiệu quả các sự cố an toàn thông tin, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do các mối đe dọa và tấn công mạng gây ra, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy.

    - Phạm vi và quy mô đầu tư

Các hạng mục đầu tư của dự án:

| STT | Tên hạng mục |
| --- | --- |
| 1 | Xây dựng trung tâm dữ liệu |
| 1.1 | Xây dựng tòa nhà trung tâm dữ liệu |
| 1.2 | Nâng cấp, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin |
| 2 | Xây dựng kho dữ liệu dùng chung |
| 3 | Mở rộng các nền tảng số phục vụ đô thị thông minh |
| 4 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống camera an ninh trật tự, camera giao thông |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng, vận hành hệ thống đảm bảo an toàn thông tin |

      - Hạng mục Xây dựng trung tâm dữ liệu

Triển khai mở rộng toàn diện không gian và hệ thống kỹ thuật của TTDL, hướng tới đạt tiêu chuẩn tương đương Tier 3 theo chuẩn của Uptime Institute hoặc TCVN 9250:2021. Cụ thể bao gồm:

- Không gian vật lý: Xây dựng TTDL mới tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên. Toàn bộ không gian sẽ được xây dựng trên sàn nâng kỹ thuật, với đầy đủ các hệ thống điện, làm mát, PCCC... theo tiêu chuẩn.

- Đầu tư trang bị các thiết bị CNTT: Máy chủ tính toán, máy chủ AI, hệ thống lưu trữ, các thiết bị mạng, tủ rack và phụ kiện, bản quyền các phần mềm hệ điều hành và phần mềm hệ thống.

      - Hạng mục Xây dựng kho dữ liệu dùng chung

- Xây dựng các ứng dụng nghiệp vụ là nguồn dữ liệu cho các CSDL chuyên ngành dùng chung, đảm bảo đồng bộ qua API thay vì nhập liệu thủ công, đảm bảo dữ liệu chuẩn hóa, có metadata đầy đủ và kiểm duyệt dữ liệu trước khi đồng bộ, tuân thủ quy định về Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, chuẩn dữ liệu và kết nối API

- Xây dựng phần nền tảng để thu thập dữ liệu chuyên ngành trực tiếp từ các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung cơ quan nhà nước, đáp ứng cơ chế đồng bộ dữ liệu tức thời và đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát, điều hành của tỉnh. Thiết kế data model sao cho dễ mở rộng, tích hợp: dữ liệu chung và chuyên ngành cần được phân lớp, để dễ đồng bộ với dữ liệu chủ quốc gia. Kết nối với Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia.

- Xây dựng các báo cáo điều hành và phân tích chuyên sâu nhằm hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu hiệu quả hơn. Báo cáo và dashboard được kết nối trực tiếp với CSDL dùng chung và các CSDL quốc gia, dữ liệu chuẩn hóa, liên thông, hỗ trợ phân tích đa ngành và dự báo, đảm bảo minh bạch, bảo mật và tuân thủ các quy định pháp lý về chia sẻ dữ liệu

      - Hạng mục Mở rộng các nền tảng số phục vụ đô thị thông minh

- Mở rộng Nền tảng nghiệp vụ điều hành Trung tâm IOC:

  - Triển khai Ứng dụng di động điều hành, tác nghiệp cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức (phân hệ mobile của nền tảng IOC).

  - Cho phép phân quyền mở rộng, khai thác Trung tâm giám sát, điều hành thông minh đến cấp xã.

  - Hoàn thiện kịch bản điều hành kinh tế xã hội cho phép lãnh đạo nhanh chóng giám sát nắm bắt tình hình để điều hành công tác một cách hiệu quả trên môi trường số.

- Mở rộng Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, xử lý các dữ liệu mới được bổ sung vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh để tạo ra các dữ liệu, thông tin có ích hỗ trợ lãnh đạo các cấp ra quyết định.

- Triển khai nền tảng bản đồ số dùng dung toàn tỉnh, khai thác CSDL nền địa lý chung toàn tỉnh (đã triển khai tại dự án CSDL dùng chung giai đoạn 1), kết nối các lớp bản đồ về quy hoạch, xây dựng, nông nghiệp, môi trường, dân cư, đất đai,... để trực quan hóa dữ liệu phục vụ giám sát, điều hành của IOC.

      - Hạng mục Nâng cấp, mở rộng hệ thống camera an ninh trật tự, camera giao thông

- Nâng cấp một số camera an ninh trật tự hiện có tại các vị trí trọng yếu thành camera thông minh có tính năng nhận diện khuôn mặt, nhận diện các hành vi vi phạm an ninh trật tự (gây gổ đánh nhau, mang theo hung khí...), tự động nhận diện hành vi đổ trộm chất thải sinh hoạt và chất thải xây dựng.

- Mở rộng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại các địa điểm đông dân cư chưa được lắp đặt, các khu đô thị, khu dân cư mới xây dựng,... trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nhận diện khuôn mặt, truy vết đối tượng và phát hiện các hành vi vi phạm an ninh trật tự

- Mở rộng hệ thống camera giao thông tại các giao lộ mới, các tuyến đường huyết mạch đông phương tiện tại các xã, phường hiện nay, các cửa ngõ ra vào tỉnh phục vụ phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông và truy vết các đối tượng tội phạm.

      - Hạng mục Nâng cấp, mở rộng, vận hành hệ thống đảm bảo an toàn thông tin

Trong giai đoạn trước, tỉnh đã đầu tư một hệ thống SOC tương đối đầy đủ với các thành phần kỹ thuật tiên tiến như SIEM, SOAR, PAM, Anti-DDOS, WAF và hệ thống tường lửa. Giai đoạn tới, cần bổ sung các thiết bị, giải pháp, ứng dụng ATTT sau để đáp ứng:

- Thiết bị Phòng, chống xâm nhập lớp mạng (NIPS) giám sát toàn bộ lưu lượng mạng, nhận diện dấu hiệu tấn công theo các mẫu/quy tắc và cảnh báo hoặc chặn ngay các kết nối bất thường trước khi chúng vào sâu hệ thống

- Phần mềm Phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối (Endpoint Detection and Response - EDR) tích hợp với Phòng, chống mã độc (Anti-Virus - AV).

- Phần mềm thu thập Log tập trung

- Dịch vụ vận hành SOC 24/7 (thuê ngoài), cung cấp giám sát 24/7, cảnh báo sớm, hướng dẫn khắc phục và báo cáo phân tích.

- Dịch vụ đánh giá ATTT định kỳ hàng năm.

- Tường lửa thế hệ mới (Next Generation Firewall – NGFW), hỗ trợ phân tích gói tin sâu (DPI), bảo vệ khỏi tấn công xâm nhập, mã độc.

- Giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng chống tấn công mã hóa dữ liệu.

- Dịch vụ bảo vệ website và ứng dụng trực tuyến; Dịch vụ phòng chống tấn công từ chối dịch vụ website và ứng dụng trực tuyến (Thiết bị cân bằng tải và tường lửa ứng dụng web).

- Hệ thống quản lý truy cập mạng (NAC).

- Phần mềm giám sát hệ thống.

- Phần mềm phòng, chống thất thoát dữ liệu.

- Tường lửa cơ sở dữ liệu (Database Firewall), bảo vệ trước tấn công SQL injection, dò quét dữ liệu, lộ lọt thông tin nhạy cảm.

- Các thiết bị khác đáp ứng quy định về ATTT theo cấp độ và đáp ứng điều kiện kết nối đến Cơ sở dữ liệu Quốc gia tại thời điểm đầu tư.

- Các phần mềm, dịch vụ khác đáp ứng quy định về ATTT theo cấp độ và đáp ứng điều kiện kết nối đến Cơ sở dữ liệu Quốc gia tại thời điểm đầu tư.

    - Địa điểm đầu tư: Tỉnh Điện Biên.

- Sơ bộ (dự kiến) tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án

    - Căn cứ lập tổng mức đầu tư

Việc lập tổng mức đầu tư, định mức chi phí liên quan của dự án căn cứ vào các quy định của pháp luật gồm:

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ ban hành về Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu.

    - Sơ bộ (dự kiến) tổng mức đầu tư

Sơ bộ (dự kiến) tổng mức đầu tư dự án: 410.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười tỷ đồng).

Trong đó:

Hạng mục xây dựng:

Tổng cộng: 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng./.).

- Chi phí xây dựng: 6.480.000.000 đồng;

- Chi phí thiết bị: 0 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 223.300.800 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 570.991.847 đồng;

- Chi phí khác: 37.425.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 188.282.353 đồng.

Hạng mục công nghệ thông tin:

Tổng cộng: 402.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh hai tỷ năm trăm triệu đồng./.)

- Chi phí trang thiết bị: 355.439.600.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 3.686.696.691 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư: 5.542.098.532 đồng;

- Chi phí khác: 35.872.852.851 đồng;

- Chi phí dự phòng: 1.958.751.926 đồng.

Tham chiếu chi tiết tại Phụ lục 1. Sơ bộ Tổng mức đầu tư dự án kèm theo.

    - Cơ cấu nguồn vốn đầu tư

Dự án được đầu tư từ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

    - Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án

Nguồn vốn: Vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Điện Biên cho dự án này được xem xét theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số.

- Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả

- Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Năm 2026 – 2029.

- Thời gian cung cấp vốn cho dự án: Năm 2026 – 2029.

- Kế hoạch bố trí (phân bổ) vốn (dự kiến):

- Năm 2026: 29.021.395.610 đồng;

- Năm 2027: 169.247.499.400 đồng;

- Năm 2028: 205.064.691.801 đồng;

- Năm 2029:	6.666.413.189 đồng.

Kế hoạch bố trí vốn phù hợp với tiến độ dự kiến thực hiện của dự án, nhu cầu triển khai theo từng giai đoạn của đơn vị.

Tham chiếu chi tiết tại Phụ lục 2. Bảng chi tiết phân bổ nguồn vốn và giai đoạn thực hiện kèm theo.

- Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành

Chi phí vận hành dự án sau khi dự án hoàn thành bao gồm các chi phí quản trị, vận hành, bảo trì... Có thể liệt kê một số loại chi phí:

- Chi phí điện cho trung tâm dữ liệu, trung tâm giám sát điều hành;

- Chi phí điện cho các thiết bị ngoài trời;

- Chi phí duy trì dịch vụ (cloud, truyền dẫn, bảo mật);

- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị phần cứng, gia hạn bản quyền phần mềm;

- Chi phí nhân sự kỹ thuật, duy tu, bảo dưỡng, quản trị, vận hành;

- Các chi phí khác.

Ở các dự án có quy mô tương tự, chi phí vận hành thường chiếm khoảng 3% đến 5% tổng mức đầu tư.

Tham chiếu chi tiết Dự kiến sơ bộ chi phí quản trị, vận hành, bảo trì tại Phụ lục 3. Dự kiến sơ bộ chi phí vận hành và bảo trì sản phẩm của dự án. Chi phí này chưa bao gồm các chi phí điện, chi phí duy trì dịch vụ và các chi phí khác.

Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, sản phẩm của dự án phải được quản trị, vận hành, bảo trì thường xuyên và liên tục ngay sau khi bàn giao, đưa vào sử dụng. Đề xuất tổ chức thực hiện quản trị, vận hành, bảo trì sản phẩm của dự án để hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin. Quy định về quản trị, vận hành và bảo trì sản phẩm của dự án phải tuân thủ Điều 27 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ.

Chi phí của dịch vụ này được bảo đảm từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị.

- Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

    - Hiệu quả tài chính của dự án

Dự án “Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên” không thuộc nhóm dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thông qua doanh thu kinh doanh, bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ thương mại hoặc thu phí hoàn vốn. Các sản phẩm đầu tư của dự án gồm Trung tâm dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung, nền tảng đô thị thông minh, hệ thống camera an ninh trật tự - giao thông và hệ thống bảo đảm an toàn thông tin là các hạ tầng số dùng chung, phục vụ chủ yếu cho hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh trật tự và phục vụ lợi ích công cộng.

Do đó, các chỉ tiêu tài chính như giá trị hiện tại ròng tài chính — NPV, tỷ suất hoàn vốn nội bộ tài chính — IRR, thời gian hoàn vốn tài chính và tỷ lệ lợi ích - chi phí tài chính — B/C không phải là các chỉ tiêu phù hợp để đánh giá hiệu quả chủ yếu của dự án. Trường hợp xem xét theo dòng tiền tài chính trực tiếp, dự án không phát sinh nguồn thu hoàn vốn đáng kể; các chi phí quản trị, vận hành, bảo trì, duy trì bản quyền phần mềm, dịch vụ an toàn thông tin, điện năng, đường truyền, nhân sự kỹ thuật và các chi phí thường xuyên khác sau đầu tư được bảo đảm từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách theo quy định.

Mặc dù không tạo nguồn thu tài chính trực tiếp, dự án vẫn tạo ra các lợi ích tài chính gián tiếp cho ngân sách nhà nước và xã hội thông qua việc hạn chế đầu tư trùng lặp hạ tầng công nghệ thông tin tại từng sở, ngành, địa phương; giảm chi phí vận hành các hệ thống rời rạc; giảm chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ giấy, tổng hợp báo cáo, tổ chức hội họp; giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính, tra cứu, đối chiếu và khai thác dữ liệu; đồng thời giảm thiểu thiệt hại kỳ vọng do sự cố an toàn thông tin, mất dữ liệu, gián đoạn dịch vụ công hoặc rò rỉ thông tin gây ra.

Việc đầu tư theo mô hình tập trung, dùng chung giúp ngân sách nhà nước tránh phải bố trí nhiều khoản đầu tư riêng lẻ cho máy chủ, lưu trữ, thiết bị mạng, bảo mật, sao lưu và nền tảng tích hợp tại từng cơ quan, đơn vị. Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm dữ liệu, IOC và SOC được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện chuẩn hóa, chia sẻ và khai thác dữ liệu tập trung, qua đó giảm chi phí quản trị, bảo trì, nâng cấp, bảo mật và sao lưu so với phương án đầu tư phân tán.

Ngoài ra, khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác dùng chung, cơ quan nhà nước có thể giảm thời gian nhập liệu lặp lại, giảm thao tác đối chiếu thủ công, giảm khối lượng báo cáo giấy và rút ngắn thời gian tổng hợp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành. Người dân và doanh nghiệp cũng được hưởng lợi thông qua giảm thời gian đi lại, giảm chi phí sao chụp, chứng thực, nộp lại giấy tờ và theo dõi kết quả xử lý thủ tục hành chính.

Các lợi ích tài chính gián tiếp nêu trên chưa đủ điều kiện lượng hóa đầy đủ bằng dòng tiền tài chính tại bước đề xuất chủ trương đầu tư, nhưng là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu về số lượng hệ thống được tích hợp, số lượng hồ sơ/giao dịch phát sinh, số lượng báo cáo được số hóa, chi phí vận hành hiện tại, chi phí tránh đầu tư trùng lặp và chi phí giảm thiểu rủi ro an toàn thông tin để lượng hóa cụ thể hơn hiệu quả tài chính gián tiếp của dự án.

    - Hiệu quả Kinh tế - Xã Hội

Dự án tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội trên các phương diện chủ yếu sau:

1. Nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp: Dự án hình thành Trung tâm dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung và nền tảng điều hành thông minh, giúp tỉnh từng bước chuyển từ phương thức quản lý dựa trên báo cáo thủ công sang điều hành dựa trên dữ liệu số, dữ liệu thời gian thực. Các dữ liệu từ sở, ngành, địa phương, hệ thống camera, bản đồ số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nền tảng số được tích hợp, chuẩn hóa, phân tích để hỗ trợ lãnh đạo các cấp ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.

2. Giảm chi phí xã hội trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công: Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác dùng chung, người dân và doanh nghiệp giảm việc cung cấp lại thông tin, giảm thời gian đi lại, giảm chi phí sao chụp, chứng thực, lưu trữ hồ sơ giấy. Cơ quan nhà nước giảm thời gian tra cứu, đối chiếu, nhập liệu lặp lại và tổng hợp báo cáo thủ công.

3. Đóng góp gián tiếp vào tăng trưởng GRDP và phát triển kinh tế số: Dự án không trực tiếp tạo doanh thu thương mại, nhưng tạo nền tảng dữ liệu và hạ tầng số phục vụ các ngành kinh tế. Kho dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở, bản đồ số, dữ liệu quy hoạch, giao thông, du lịch, nông nghiệp, doanh nghiệp và các API chia sẻ dữ liệu có thể hỗ trợ phát triển dịch vụ số, du lịch thông minh, logistics, thương mại điện tử, nông nghiệp thông minh và đổi mới sáng tạo.

4. Góp phần tăng thu ngân sách gián tiếp: Việc chuẩn hóa và kết nối dữ liệu hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, doanh nghiệp, giao thông, du lịch, dịch vụ công; qua đó tăng tính minh bạch, giảm thất thoát, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ mở rộng cơ sở thu ngân sách trong dài hạn.

5. Tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số: Trong giai đoạn triển khai, dự án tạo nhu cầu việc làm cho các hoạt động tư vấn, xây dựng, cung cấp thiết bị, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, an toàn thông tin, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Trong giai đoạn vận hành, dự án tạo nhu cầu nhân lực thường xuyên về quản trị Trung tâm dữ liệu, vận hành IOC, SOC, quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, an toàn thông tin và hỗ trợ người dùng.

6. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: Hệ thống camera an ninh trật tự, camera giao thông, nền tảng phân tích dữ liệu, SOC và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin giúp nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm, phát hiện, xử lý tình huống về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thông tin mạng. Đối với tỉnh miền núi, biên giới như Điện Biên, việc bảo đảm an toàn dữ liệu, an toàn hệ thống thông tin và nâng cao năng lực quản lý địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

7. Thúc đẩy liên kết ngành, liên kết vùng: Kho dữ liệu dùng chung và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giúp kết nối dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; đồng thời sẵn sàng kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng số của Trung ương và các hệ thống liên vùng trong các lĩnh vực du lịch, giao thông, thương mại, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai và an ninh biên giới.

    - Lượng hóa sơ bộ hiệu quả đầu tư

Trên cơ sở hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng đô thị thông minh và hệ thống bảo đảm an toàn thông tin của tỉnh, hiệu quả đầu tư của dự án được lượng hóa sơ bộ theo các nhóm chỉ tiêu về hạ tầng số, dữ liệu, điều hành thông minh, an toàn thông tin, tiết kiệm chi phí xã hội và chi phí vận hành sau đầu tư.

Về hạ tầng số dùng chung, Trung tâm dữ liệu hiện hữu của tỉnh có diện tích khoảng 30m², đang vận hành hệ thống gồm 66 máy chủ, 28 thiết bị mạng, năng lực lưu trữ khả dụng khoảng 750TB và nhiều hệ thống bảo mật, sao lưu dữ liệu. Tuy nhiên, không gian hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu phân vùng chức năng của một trung tâm dữ liệu cấp tỉnh, chưa có máy chủ AI chuyên dụng và khó đáp ứng yêu cầu mở rộng trong giai đoạn 2026–2030. Việc đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu mới tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên, kết hợp bố trí đồng bộ Trung tâm dữ liệu, IOC và SOC, sẽ tạo ra hạ tầng số tập trung, an toàn, hiện đại, có khả năng phục vụ vận hành liên tục các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số dùng chung của tỉnh.

Về năng lực tính toán và lưu trữ, theo dự báo nhu cầu giai đoạn 2026–2030, các hệ thống cần bổ sung khoảng 624 CPU, 5.376GB RAM, 280TB lưu trữ SAN và 275TB lưu trữ NAS để phục vụ các phần mềm dùng chung, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, LGSP, SOC, IOC, cơ sở dữ liệu văn bản - hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Việc đầu tư bổ sung máy chủ tính toán, máy chủ AI, hệ thống lưu trữ, thiết bị mạng, tủ rack, bản quyền phần mềm hệ thống và các thành phần kỹ thuật liên quan sẽ giúp giảm nguy cơ quá tải hạ tầng hiện hữu, bảo đảm năng lực xử lý dữ liệu lớn, dữ liệu camera, dữ liệu chuyên ngành và các bài toán phân tích, dự báo phục vụ điều hành.

Về cơ sở dữ liệu dùng chung, dự án hướng tới khắc phục tình trạng dữ liệu còn phân tán, thiếu chuẩn hóa và chưa có cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung đầy đủ để khai thác thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung, tích hợp dữ liệu chuyên ngành thông qua API, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh và sẵn sàng kết nối với nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia sẽ giúp giảm nhập liệu trùng lặp, giảm thời gian tổng hợp báo cáo, tăng khả năng khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công và phát triển các dịch vụ số.

Về nền tảng đô thị thông minh, tỉnh đã hình thành Trung tâm điều hành thông minh nhưng các phân hệ hiện nay còn chủ yếu phục vụ theo dõi, giám sát sự vụ, chưa tích hợp sâu dữ liệu thời gian thực, dữ liệu liên ngành, trí tuệ nhân tạo và công cụ phân tích dự báo. Việc mở rộng IOC, triển khai bản đồ số, dashboard điều hành, ứng dụng di động điều hành, phân quyền khai thác đến cấp xã và bổ sung các công cụ phân tích dữ liệu sẽ giúp nâng cao năng lực điều hành theo thời gian thực, rút ngắn thời gian tổng hợp thông tin, giảm báo cáo thủ công và hỗ trợ lãnh đạo các cấp ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.

Về bảo đảm an toàn thông tin, trong giai đoạn trước tỉnh đã đầu tư hệ thống SOC với các thành phần như SIEM, SOAR, PAM, Anti-DDoS, WAF và tường lửa. Tuy nhiên, khi các cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống camera, nền tảng đô thị thông minh và các hệ thống thông tin mới được mở rộng, bề mặt tấn công mạng cũng tăng lên, đòi hỏi phải bổ sung các giải pháp bảo vệ nhiều lớp. Dự án dự kiến bổ sung các thành phần như NIPS, EDR/AV, thu thập log tập trung, SOC 24/7, WAF, phòng chống DDoS, NAC, sao lưu chống mã hóa dữ liệu, giám sát hệ thống, phòng chống thất thoát dữ liệu và tường lửa cơ sở dữ liệu. Các hạng mục này giúp giảm rủi ro gián đoạn dịch vụ công, mất mát dữ liệu, rò rỉ thông tin và nâng cao khả năng phát hiện, cảnh báo, ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Về hiệu quả tiết kiệm chi phí xã hội, dự án tạo điều kiện giảm chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ giấy, tổng hợp báo cáo thủ công, tổ chức hội họp truyền thống và nhập liệu lặp lại giữa các hệ thống. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ, người dân và doanh nghiệp có thể giảm thời gian đi lại, giảm chi phí sao chụp, chứng thực, nộp lại giấy tờ và theo dõi hồ sơ hành chính. Cơ quan nhà nước giảm thời gian tra cứu, đối chiếu, tổng hợp dữ liệu và tăng năng suất xử lý công việc trên môi trường số.

Về hiệu quả sử dụng vốn, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 410.000.000.000 đồng, trong đó phần lớn là chi phí đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu, nền tảng số và an toàn thông tin. Việc lựa chọn phương án đầu tư tập trung, dùng chung giúp hạn chế đầu tư phân tán tại từng sở, ngành, địa phương; giảm trùng lặp về máy chủ, lưu trữ, bảo mật, sao lưu, nền tảng tích hợp và nhân lực vận hành. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, liên thông và khả năng mở rộng của hệ thống sau đầu tư.

Về chi phí vận hành sau đầu tư, theo tính toán sơ bộ, chi phí quản trị, vận hành, duy trì, bảo trì và bảo đảm hoạt động thường xuyên của hệ thống sau khi hoàn thành dự kiến khoảng 3%–5% tổng mức đầu tư. Với tổng mức đầu tư 410 tỷ đồng, chi phí vận hành ước khoảng 12,3–20,5 tỷ đồng/năm. Khoản chi phí này bao gồm điện năng cho Trung tâm dữ liệu và các thiết bị ngoài trời, chi phí duy trì dịch vụ, đường truyền, bản quyền phần mềm, bảo trì phần cứng, vận hành SOC, bảo đảm an toàn thông tin, nhân sự kỹ thuật và các chi phí quản trị hệ thống khác. Việc xác định sơ bộ chi phí vận hành là cơ sở để bố trí nguồn chi thường xuyên sau đầu tư, bảo đảm hệ thống được vận hành ổn định, bền vững và phát huy hiệu quả lâu dài.

Như vậy, mặc dù tại bước đề xuất chủ trương đầu tư chưa đủ điều kiện tính toán đầy đủ các chỉ tiêu NPV kinh tế, EIRR hoặc B/C kinh tế, dự án đã có thể lượng hóa sơ bộ một số hiệu quả chính thông qua quy mô hạ tầng được mở rộng, nhu cầu tài nguyên được đáp ứng, chi phí vận hành dự kiến, khả năng giảm đầu tư trùng lặp, giảm thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí xã hội và giảm rủi ro mất an toàn thông tin. Các chỉ tiêu này sẽ tiếp tục được cập nhật, lượng hóa chi tiết hơn trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở thiết kế kỹ thuật, phương án vận hành, số lượng hệ thống tích hợp, số lượng người dùng, số lượng giao dịch số và số liệu khai thác thực tế.

    - Tác động trực tiếp và tác động gián tiếp của dự án

Tác động trực tiếp của dự án gồm:

Hình thành Trung tâm dữ liệu tập trung, an toàn, hiện đại phục vụ vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số của tỉnh.

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương.

Mở rộng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh, hỗ trợ lãnh đạo các cấp theo dõi, phân tích và điều hành trên dữ liệu thời gian thực.

Nâng cấp, mở rộng hệ thống camera an ninh trật tự, camera giao thông, hỗ trợ giám sát, cảnh báo, phát hiện và xử lý tình huống.

Nâng cấp, mở rộng hệ thống bảo đảm an toàn thông tin, tăng năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng cứu và khắc phục sự cố.

Tác động gián tiếp của dự án gồm:

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua dịch vụ số, dữ liệu mở, phản ánh hiện trường, bản đồ số và các nền tảng tương tác số.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua tăng tính minh bạch, giảm thời gian xử lý thủ tục, tăng khả năng tiếp cận thông tin.

Tăng khả năng phối hợp liên ngành, liên cấp trong quản lý đô thị, giao thông, an ninh trật tự, môi trường, thiên tai, dịch vụ công.

Hạn chế rủi ro mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu, gián đoạn hệ thống thông tin trọng yếu.

Góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, chính quyền số và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

    - Đánh giá sơ bộ tác động xã hội

Dự án không làm phát sinh nhu cầu tái định cư, không ảnh hưởng lớn đến dân cư, sinh kế và văn hóa cộng đồng. Hạng mục xây dựng Trung tâm dữ liệu dự kiến triển khai trong khu vực hạ tầng công cộng của tỉnh; các hạng mục còn lại chủ yếu là đầu tư thiết bị, phần mềm, tích hợp dữ liệu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Về tác động tích cực, dự án góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ công giữa khu vực đô thị và nông thôn, giữa cấp tỉnh và cấp xã, giữa người dân có điều kiện tiếp cận công nghệ và người dân ở vùng sâu, vùng xa. Thông qua ứng dụng đô thị thông minh, phản ánh hiện trường, bản đồ số, dịch vụ công trực tuyến, trợ lý số và các kênh tương tác số, người dân có thêm công cụ tiếp cận thông tin, gửi phản ánh, theo dõi kết quả xử lý kiến nghị và tham gia giám sát hoạt động của chính quyền.

Dự án cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn không gian mạng.

Trong quá trình triển khai và vận hành, cần chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người dân, nhất là dữ liệu dân cư, dữ liệu định danh, hình ảnh camera, nhận diện khuôn mặt, phản ánh hiện trường và hồ sơ hành chính. Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu; phân quyền truy cập; lưu vết khai thác; quy định thời hạn lưu trữ; kiểm tra, giám sát và bảo đảm an toàn dữ liệu theo quy định.

    - Đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Dự án chủ yếu là dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, lắp đặt thiết bị, phần mềm và tích hợp hệ thống, do đó không thuộc nhóm dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn.

Trong giai đoạn triển khai, tác động môi trường chủ yếu gồm bụi, tiếng ồn, chất thải xây dựng quy mô nhỏ trong quá trình xây dựng, cải tạo không gian Trung tâm dữ liệu; bao bì thiết bị, vật tư lắp đặt; rác thải điện tử phát sinh khi thay thế, di dời, nâng cấp thiết bị cũ. Các tác động này có tính cục bộ, ngắn hạn và có thể kiểm soát thông qua biện pháp quản lý thi công, thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định.

Trong giai đoạn vận hành, tác động môi trường chủ yếu gồm tiêu thụ điện năng của Trung tâm dữ liệu, hệ thống làm mát, máy chủ, lưu trữ, thiết bị mạng, camera ngoài trời; phát sinh pin, ắc quy, thiết bị điện tử hư hỏng trong quá trình bảo trì, thay thế. Để giảm thiểu tác động, dự án lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng, tối ưu hệ thống làm mát, bảo trì định kỳ, có phương án thu hồi, xử lý thiết bị điện tử, pin, ắc quy, ổ cứng và thiết bị lưu trữ theo quy định.

Dự án có tác động môi trường tích cực thông qua thúc đẩy số hóa hồ sơ, giảm sử dụng giấy tờ, giảm nhu cầu đi lại, giảm hội họp trực tiếp, hỗ trợ quản lý giao thông, giám sát môi trường đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên.

    - Phương án lựa chọn công nghệ chính

Dự án lựa chọn phương án công nghệ theo nguyên tắc kế thừa hạ tầng đã đầu tư, đầu tư tập trung, dùng chung, tránh trùng lặp, bảo đảm khả năng mở rộng, liên thông, an toàn thông tin và phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên.

Việc lựa chọn công nghệ được thực hiện theo các tiêu chí chủ yếu: bảo đảm phục vụ nhu cầu dùng chung của các sở, ngành, địa phương; đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; có khả năng mở rộng trong giai đoạn 2026–2030; phù hợp năng lực quản trị, vận hành của tỉnh; hạn chế phụ thuộc vào một nhà cung cấp; tối ưu chi phí đầu tư và chi phí vận hành sau đầu tư.

Trên cơ sở đó, dự án không lựa chọn phương án đầu tư phân tán tại từng sở, ngành, địa phương do phương án này dễ gây trùng lặp hạ tầng, phân tán dữ liệu, tăng chi phí vận hành và khó bảo đảm an toàn thông tin đồng bộ. Dự án lựa chọn phương án đầu tư tập trung, dùng chung, đồng bộ giữa Trung tâm dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung, nền tảng đô thị thông minh, hệ thống camera thông minh và hệ thống bảo đảm an toàn thông tin.

      - Hạ tầng Trung tâm dữ liệu (Data Center):

Đối với hạ tầng Trung tâm dữ liệu, dự án lựa chọn phương án xây dựng Trung tâm dữ liệu tập trung tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên, kết hợp tổ chức không gian Trung tâm dữ liệu, Trung tâm giám sát, điều hành thông minh và Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng theo mô hình tập trung, liên thông. Phương án này phù hợp với hiện trạng hạ tầng hiện hữu còn hạn chế về mặt bằng, phân vùng chức năng và năng lực mở rộng, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý tập trung, vận hành đồng bộ và khai thác hiệu quả hạ tầng đầu tư.

Về công nghệ tính toán, dự án áp dụng công nghệ ảo hóa máy chủ, hạ tầng đám mây riêng và quản trị tài nguyên tập trung để tối ưu hóa việc sử dụng máy chủ, lưu trữ, mạng và bản quyền phần mềm hệ thống. Kiến trúc tính toán được phân tách thành hai nhóm chính: nhóm máy chủ xử lý dữ liệu, ứng dụng nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và các hệ thống dùng chung trên nền tảng CPU; nhóm máy chủ tính toán hiệu năng cao phục vụ các bài toán trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, xử lý dữ liệu camera, học máy và suy luận mô hình AI trên nền tảng GPU.

Về lưu trữ, dự án lựa chọn công nghệ lưu trữ tập trung SAN/NAS, kết hợp cơ chế sao lưu, phục hồi dữ liệu và phân vùng lưu trữ theo nhóm dữ liệu, nhóm ứng dụng và mức độ quan trọng của hệ thống. Hệ thống lưu trữ được thiết kế theo hướng có khả năng mở rộng, bảo đảm tính sẵn sàng cao, phục vụ đồng thời các hệ thống thông tin dùng chung, kho dữ liệu dùng chung, IOC, SOC, dữ liệu camera và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Về hạ tầng cơ điện, Trung tâm dữ liệu được thiết kế hướng tới tiêu chuẩn tương đương Tier 3 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp theo quy định hiện hành, bao gồm hệ thống nguồn điện, lưu điện, máy phát điện dự phòng, làm mát chính xác, phòng cháy chữa cháy, sàn nâng, kiểm soát ra vào, giám sát môi trường và an toàn vật lý. Các thông số chi tiết về công suất điện, làm mát, số lượng tủ rack, máy chủ, lưu trữ, thiết bị mạng và phần mềm hệ thống sẽ được xác định cụ thể trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trên cơ sở nhu cầu tài nguyên, phương án vận hành và khả năng kế thừa hạ tầng hiện có.

Thông số sơ bộ được xác định theo hướng đáp ứng nhu cầu bổ sung tài nguyên giai đoạn 2026–2030, gồm năng lực tính toán, lưu trữ SAN/NAS, hạ tầng mạng tốc độ cao, máy chủ AI chuyên dụng và các thành phần kỹ thuật bảo đảm vận hành ổn định. Trường hợp sử dụng thông số như 32 Core/512GB RAM, cần xác định đây là cấu hình tối thiểu cho từng máy chủ hoặc từng node ảo hóa, không phải năng lực của toàn cụm, để bảo đảm thống nhất với nhu cầu tài nguyên tổng thể của dự án.

      - Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng Đô thị thông minh

Đối với kho dữ liệu dùng chung và nền tảng đô thị thông minh, dự án lựa chọn phương án xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung, liên thông, có khả năng tích hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống dịch vụ công, hệ thống camera, bản đồ số, thiết bị IoT và các nguồn dữ liệu khác của tỉnh. Dữ liệu được tích hợp thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh, các API chuẩn hóa và sẵn sàng kết nối với nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia.

Về kiến trúc phần mềm, dự án áp dụng kiến trúc mở, mô-đun hóa, ưu tiên kiến trúc vi dịch vụ đối với các phân hệ có yêu cầu mở rộng độc lập; triển khai trên nền tảng web và ứng dụng di động đối với các chức năng phục vụ điều hành, tác nghiệp và tương tác với người dùng. Phương án này giúp hệ thống có khả năng mở rộng, nâng cấp từng phần, tích hợp với các hệ thống hiện có, giảm nguy cơ phụ thuộc vào một nền tảng đóng và thuận lợi cho việc vận hành lâu dài.

Về dữ liệu, dự án áp dụng các công nghệ thu thập, làm sạch, chuẩn hóa, quản trị, lưu trữ và khai thác dữ liệu đa nguồn, đa định dạng. Kho dữ liệu dùng chung được tổ chức theo hướng quản lý dữ liệu tập trung, có danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu, phân quyền truy cập, ghi nhật ký khai thác và cơ chế kiểm soát chất lượng dữ liệu. Việc tích hợp dữ liệu chuyên ngành được thực hiện thông qua API và cơ chế đồng bộ dữ liệu phù hợp, hạn chế nhập liệu thủ công và giảm trùng lặp dữ liệu.

Về phân tích và điều hành thông minh, dự án lựa chọn công nghệ phân tích dữ liệu, trực quan hóa dashboard, bản đồ số và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, đánh giá, dự báo và cảnh báo phục vụ chỉ đạo, điều hành. Đối với các chỉ tiêu có nguồn dữ liệu tự động như camera, cảm biến, phản ánh hiện trường, dịch vụ công, hệ thống có thể khai thác gần thời gian thực; đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được cập nhật theo kỳ báo cáo, hệ thống thực hiện phân tích, so sánh, dự báo theo chu kỳ dữ liệu tương ứng.

Thông số sơ bộ của hạng mục này là kho dữ liệu dùng chung có khả năng tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi dự án, các cơ sở dữ liệu đã đầu tư trong giai đoạn trước và các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Số lượng cơ sở dữ liệu, API, dashboard, báo cáo điều hành, lớp bản đồ số và mô hình phân tích AI sẽ được xác định cụ thể trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý, điều hành của tỉnh và khả năng khai thác thực tế.

      - Hệ thống Camera an ninh trật tự và giao thông

Đối với hệ thống camera an ninh trật tự và giao thông, dự án lựa chọn phương án kết hợp giữa xử lý tại biên và xử lý tập trung tại Trung tâm dữ liệu. Phương án này giúp tối ưu băng thông truyền dẫn, giảm tải cho hệ thống trung tâm, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng phân tích, lưu trữ, tra cứu và tích hợp dữ liệu tập trung phục vụ IOC, cơ quan quản lý và lực lượng chức năng.

Về công nghệ camera, dự án lựa chọn các thiết bị có độ phân giải cao, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh hiện đại, chống ngược sáng, hoạt động ổn định ngoài trời, phù hợp với điều kiện khí hậu, hạ tầng truyền dẫn và yêu cầu giám sát tại từng vị trí. Đối với các vị trí trọng yếu, điểm nóng giao thông, an ninh trật tự, khu dân cư đông người, cửa ngõ ra vào tỉnh và các khu vực cần giám sát đặc thù, hệ thống có thể sử dụng camera cố định, camera PTZ, camera nhận diện biển số, camera phân tích lưu lượng và các thiết bị hỗ trợ phân tích hình ảnh thông minh.

Về phân tích hình ảnh, dự án áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nhận diện và cảnh báo các tình huống theo mục tiêu quản lý, như giám sát giao thông, đo đếm lưu lượng, phát hiện ùn tắc, nhận diện biển số, hỗ trợ truy vết phương tiện, phát hiện đám đông, phát hiện hành vi bất thường và hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự theo quy định. Các tiêu chí về độ chính xác, tốc độ xử lý, điều kiện vận hành, tỷ lệ nhận diện, khả năng tích hợp và nghiệm thu kết quả phân tích AI sẽ được xác định cụ thể ở bước thiết kế kỹ thuật, trên cơ sở điều kiện ánh sáng, góc đặt camera, khoảng cách nhận diện, chất lượng đường truyền và yêu cầu nghiệp vụ thực tế.

Dữ liệu camera được truyền dẫn qua mạng diện rộng bảo mật, tích hợp về nền tảng quản lý video và IOC của tỉnh. Việc lưu trữ, khai thác, chia sẻ dữ liệu hình ảnh, đặc biệt là dữ liệu có liên quan đến nhận diện khuôn mặt, phương tiện, hành vi và thông tin cá nhân, phải được phân quyền chặt chẽ, ghi nhật ký truy cập, quy định thời hạn lưu trữ, bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Thông số sơ bộ có thể định hướng theo nhóm chức năng, gồm camera độ phân giải cao, hỗ trợ nén H.265 hoặc tương đương, chống ngược sáng, hoạt động ngoài trời, tích hợp quản lý tập trung, hỗ trợ AI và kết nối về IOC. Các thông số cụ thể như độ phân giải 4K/8MP, khả năng zoom quang học của camera PTZ, tốc độ khung hình, dung lượng lưu trữ, thời gian lưu trữ và cấu hình máy chủ xử lý hình ảnh cần được tính toán ở bước sau, trên cơ sở số lượng điểm lắp đặt, yêu cầu nghiệp vụ, năng lực đường truyền và chính sách lưu trữ dữ liệu.

      - Hệ thống Bảo đảm an toàn thông tin

Đối với hệ thống bảo đảm an toàn thông tin, dự án lựa chọn kiến trúc phòng thủ nhiều lớp, kết hợp bảo vệ tại lớp mạng, lớp ứng dụng, lớp cơ sở dữ liệu, lớp thiết bị đầu cuối, lớp định danh - truy cập và lớp giám sát, ứng cứu tập trung. Phương án này phù hợp với đặc thù của dự án là tập trung nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, dữ liệu camera, dữ liệu hành chính và nền tảng điều hành thông minh tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh.

Về lớp bảo vệ mạng và vùng biên, dự án sử dụng tường lửa thế hệ mới, hệ thống phòng chống xâm nhập mạng, phòng chống tấn công từ chối dịch vụ, phân vùng mạng, kiểm soát truy cập và giám sát lưu lượng. Các thông số như thông lượng tường lửa, băng thông NIPS, số lượng phiên kết nối đồng thời và năng lực xử lý tấn công sẽ được xác định trên cơ sở lưu lượng thực tế, số lượng hệ thống cần bảo vệ, số lượng người dùng và yêu cầu dự phòng tăng trưởng trong giai đoạn 2026–2030.

Về lớp bảo vệ ứng dụng và dữ liệu, dự án áp dụng tường lửa ứng dụng web, bảo vệ API, tường lửa cơ sở dữ liệu, giải pháp phòng chống thất thoát dữ liệu, mã hóa dữ liệu quan trọng, kiểm soát quyền truy cập, ghi nhật ký truy vấn và giám sát hành vi bất thường. Đây là lớp bảo vệ cần thiết đối với kho dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở, hệ thống dịch vụ công, IOC và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Về lớp bảo vệ thiết bị đầu cuối và máy chủ, dự án sử dụng giải pháp phòng chống mã độc, EDR, quản lý bản vá, kiểm soát thiết bị truy cập mạng, giám sát cấu hình và phát hiện hành vi bất thường. Các máy chủ, máy trạm quản trị, thiết bị vận hành SOC/IOC và thiết bị đầu cuối của các hệ thống quan trọng được đưa vào phạm vi giám sát tập trung.

Về giám sát, phát hiện và ứng cứu sự cố, dự án mở rộng năng lực SOC theo hướng thu thập log tập trung, phân tích tương quan sự kiện, cảnh báo sớm, quản lý sự cố, tự động hóa một số quy trình phản ứng và cung cấp dịch vụ giám sát 24/7. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thông tin, rút ngắn thời gian phản ứng, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Về sao lưu và phục hồi, dự án áp dụng giải pháp sao lưu dữ liệu tập trung, sao lưu chống mã hóa dữ liệu, kiểm soát bản sao lưu, phân quyền truy cập, kiểm thử khôi phục định kỳ và xây dựng quy trình khôi phục sau sự cố. Đây là yêu cầu quan trọng để bảo đảm tính liên tục của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và dịch vụ công sau khi dự án đi vào vận hành.

Thông số sơ bộ như tường lửa thế hệ mới thông lượng tối thiểu 30Gbps, NIPS băng thông tối thiểu 5Gbps, EDR cho điểm cuối hoặc tường lửa cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng làm định hướng ban đầu, nhưng cần được rà soát, tính toán lại trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở mô hình kết nối, lưu lượng, số lượng hệ thống, cấp độ an toàn thông tin, phương án phân vùng mạng, yêu cầu dự phòng và khả năng mở rộng.

      - Nhận xét tổng hợp về phương án công nghệ

Phương án công nghệ được lựa chọn là phương án đầu tư tập trung, dùng chung, đồng bộ và có khả năng mở rộng, phù hợp với phạm vi dự án và định hướng phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh. Phương án này bảo đảm kế thừa các hệ thống đã đầu tư trong giai đoạn trước, đồng thời khắc phục các điểm nghẽn về mặt bằng Trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán, lưu trữ, xử lý AI, tích hợp dữ liệu, điều hành thông minh và bảo đảm an toàn thông tin.

Các thông số kỹ thuật nêu trong bước đề xuất chủ trương đầu tư là thông số sơ bộ, dùng để xác định định hướng công nghệ, quy mô hạng mục và cơ sở lập tổng mức đầu tư sơ bộ. Thông số chi tiết sẽ được chuẩn hóa trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ lựa chọn nhà thầu, bảo đảm tuân thủ quy định về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và quản lý chi phí đầu tư công.

- Phân chia các dự án thành phần (nếu có)

Dự án không phân chia thành các dự án thành phần.

- Giải pháp tổ chức thực hiện

Để đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và đạt chất lượng, cần có giải pháp tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan:

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt đầu tư dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án. Các phòng ban ngành trực thuộc UBND tỉnh tham mưu, góp ý về các nội dung của dự án, Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

- Sở Khoa học và Công nghệ là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án, kế hoạch triển khai, giám sát chất lượng và tiến độ thực hiện.

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan: Phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình./.

Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Tài chính (Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư dự án); - Lãnh đạo sở; - Các phòng, đơn vị: VP, KĐC, HTS, TTĐMST; - Lưu: VT, VP. | GIÁM ĐỐC Vũ Anh Dũng |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC 1:

## SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung chi phí | Giá trị |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trước thuế | VAT | Sau thuế |
| I | Chi phí xây dựng | 6.000.000.000 | 480.000.000 | 6.480.000.000 |
| II | Chi phí trang thiết bị | 334.575.400.000 | 20.864.200.000 | 355.439.600.000 |
| III | Chi phí quản lý dự án | 3.620.368.047 | 289.629.444 | 3.909.997.491 |
| 3.1 | Hạng mục xây dựng | 206.760.000 | 16.540.800 | 223.300.800 |
| 3.2 | Hạng mục công nghệ thông tin | 3.413.608.047 | 273.088.644 | 3.686.696.691 |
| IV | Chi phí tư vấn đầu tư | 5.660.268.870 | 452.821.509 | 6.113.090.379 |
| 4.1 | Hạng mục xây dựng | 528.696.155 | 42.295.692 | 570.991.847 |
| 4.2 | Hạng mục công nghệ thông tin | 5.131.572.715 | 410.525.817 | 5.542.098.532 |
| V | Chi phí khác | 32.948.225.209 | 2.962.052.642 | 35.910.277.851 |
| 5.1 | Hạng mục xây dựng | 37.425.000 | - | 37.425.000 |
| 5.2 | Hạng mục công nghệ thông tin | 32.910.800.209 | 2.962.052.642 | 35.872.852.851 |
| VI | Chi phí dự phòng | 2.147.034.279 |  | 2.147.034.279 |
| TỔNG CỘNG |  | 384.951.296.405 | 25.048.703.595 | 410.000.000.000 |
| TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN) |  | 384.951.296.000 | 25.048.704.000 | 410.000.000.000 |

### BẢNG 1.1: SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN (XÂY DỰNG)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Diễn giải | Giá trị |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trước thuế | VAT | Sau thuế |  |
| I | Chi phí xây dựng | Gxd |  | 6.000.000.000 | 480.000.000 | 6.480.000.000 | Tạm tính |
| II | Chi phí thiết bị | Gtb |  | - | - | - |  |
| III | Chi phí quản lý dự án | Gqlda | (Gxd trước thuế) x 3,446% | 206.760.000 | 16.540.800 | 223.300.800 | Bảng số 1.1 12/2021/TT-BXD |
| IV | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | Gtv |  | 528.696.155 | 42.295.692 | 570.991.847 |  |
| 1 | Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Gtv1 | (Gxd trước thuế) x 4,325% | 259.500.000 | 20.760.000 | 280.260.000 | Bảng số 2.3 12/2021/TT-BXD |
| 2 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Gtv2 |  | 30.480.000 | 2.438.400 | 32.918.400 |  |
| a | Thẩm tra phần thiết kế xây dựng |  | (Gxd trước thuế) x 0,258% | 15.480.000 | 1.238.400 | 16.718.400 | Bảng số 2.16 12/2021/TT-BXD |
| b | Thẩm tra phần dự toán xây dựng |  | (Gxd trước thuế) x 0,25% | 15.000.000 | 1.200.000 | 16.200.000 | Bảng số 2.17 12/2021/TT-BXD |
| 3 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng | Gtv3 | (Gxd trước thuế) x 0,432% | 25.920.000 | 2.073.600 | 27.993.600 | Bảng số 2.19 12/2021/TT-BXD |
| 4 | Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT | Gtv4 | Bảng 1.1.1 | 15.696.155 | 1.255.692 | 16.951.847 | Phụ lục VI Thông tư số 11/2021/TT-BXD |
| 5 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | Gtv5 | (Gxd trước thuế) x 3,285% | 197.100.000 | 15.768.000 | 212.868.000 | Bảng số 2.21 12/2021/TT-BXD |
| V | Chi phí khác | Gk |  | 37.425.000 | - | 37.425.000 |  |
| 1 | Chi phí thẩm định dự án | Gk1 | TMDT x 0,019% | 1.425.000 | - | 1.425.000 | 28/2023/TT-BTC |
| 2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Gk2 | TMDT x 0,48% | 36.000.000 | - | 36.000.000 | 254/2025/NĐ-CP |
| VI | Chi phí dự phòng | Gdp | 2,575% x (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) | 188.282.353 |  | 188.282.353 | Mục 6 Phụ lục II 11/2021/TT-BXD |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 6.961.163.508 | 538.836.492 | 7.500.000.000 |  |
| TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN) |  |  |  | 6.961.164.000 | 538.836.000 | 7.500.000.000 |  |

#### BẢNG 1.1.1: CHI PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

Theo Phụ lục VI Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

| STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | DIỄN GIẢI | GIÁ TRỊ (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí chuyên gia | Bảng 1.1.1.1 | 9.230.770 | Ccg |
| 2 | Chi phí quản lý | 55%*Ccg | 5.076.924 | Cql |
| 3 | Chi phí khác | Khái toán | 500.000 | Ck |
| 4 | Thu nhập chịu thuế tính trước | 6%*(Ccg + Cql ) | 888.462 | TL |
| 5 | Thuế giá trị gia tăng | 8%*(Ccg+Cql+Ck+TL) | 1.255.692 | T |
| 6 | Chi phí dự phòng | (Ccg + Cql + Ck + TL + T) x Tỷ lệ | 0 | Cdp |
| 7 | Tổng | Ccg+Cql+Ck+TN+T+Cdp | 16.951.847 | Ctv |

##### BẢNG 1.1.1.1: TỔNG HỢP THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA

| STT | Nội dung thực hiện | Thời gian làm việc (ngày) | Chi phí chuyên gia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mức chuyên gia | Đơn giá nhân công | Thành tiền (VNĐ) |
| 1 | Chuyên gia 1 (Tổ trưởng) | 3,0 | Mức 3 | 1.538.462 | 4.615.386 |
| 2 | Chuyên gia 2 (Tổ viên) | 4,0 | Mức 4 | 1.153.846 | 4.615.384 |
|  | Thẩm định HSMT |  |  |  |  |
|  | Thẩm định KQLCNT |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 9.230.770 |

### BẢNG 1.2: SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Diễn giải | Giá trị |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trước thuế | VAT | Sau thuế |  |
| I | Chi phí trang thiết bị | Gtb |  | 334.575.400.000 | 20.864.200.000 | 355.439.600.000 | Tạm tính |
| 1 | Xây dựng Trung tâm dữ liệu | Gtb1 | Bảng 1.2.1 | 186.448.000.000 | 14.283.200.000 | 200.731.200.000 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT |
| 2 | Xây dựng kho dữ liệu dùng chung | Gtb2 | Bảng 1.2.1 | 30.231.400.000 | - | 30.231.400.000 | Hạng mục PMNB, CSDL |
| 3 | Mở rộng các nền tảng số phục vụ đô thị thông minh | Gtb3 | Bảng 1.2.1 | 10.000.000.000 | - | 10.000.000.000 | Hạng mục PMNB, CSDL |
| 4 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống camera an ninh trật tự, camera giao thông | Gtb4 | Bảng 1.2.1 | 43.796.000.000 | 3.691.000.000 | 47.487.000.000 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống đảm bảo an toàn thông tin | Gtb5 | Bảng 1.2.1 | 64.100.000.000 | 2.890.000.000 | 66.990.000.000 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT |
| II | Chi phí quản lý dự án | Gqlda | Bảng 1.2.2 | 3.413.608.047 | 273.088.644 | 3.686.696.691 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| III | Chi phí tư vấn đầu tư | Gtv |  | 5.131.572.715 | 410.525.817 | 5.542.098.532 |  |
| 1 | Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | Gtv1 | Bảng 1.2.3 | 737.872.211 | 59.029.777 | 796.901.988 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 2 | Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi | Gtv2 | Bảng 1.2.4 | 94.064.808 | 7.525.185 | 101.589.993 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 3 | Chi phí lập Thiết kế chi tiết và dự toán | Gtv3 | Bảng 1.2.5 | 2.221.311.832 | 177.704.947 | 2.399.016.779 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 4.4 | Chi phí thẩm tra Thiết kế chi tiết và dự toán | Gtv4 | Bảng 1.2.6 | 101.015.964 | 8.081.277 | 109.097.241 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 5 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT | Gtv5 |  | 393.708.481 | 31.496.678 | 425.205.159 |  |
| 5.1 | Gói thầu quản lý dự án | Gtv5.1 | Bảng 1.2.7 | 33.390.003 | 2.671.200 | 36.061.203 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 5.2 | Gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Gtv5.2 | Bảng 1.2.9 | 28.966.541 | 2.317.323 | 31.283.864 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 5.3 | Gói thầu lập thiết kế chi tiết và triển khai | Gtv5.3 | Bảng 1.2.11 | 272.786.931 | 21.822.954 | 294.609.885 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 5.4 | Gói thầu kiểm thử | Gtv5.4 | Bảng 1.2.13 | 31.494.234 | 2.519.539 | 34.013.773 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 5.5 | Gói thầu giám sát công tác triển khai | Gtv5.5 | Bảng 1.2.15 | 27.070.772 | 2.165.662 | 29.236.434 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 6 | Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT | Gtv6 |  | 205.395.395 | 16.431.631 | 221.827.026 |  |
| 6.1 | Gói thầu quản lý dự án | Gtv6.1 | Bảng 1.2.8 | 24.543.079 | 1.963.446 | 26.506.525 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 6.2 | Gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Gtv6.2 | Bảng 1.2.10 | 20.119.617 | 1.609.569 | 21.729.186 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 6.3 | Gói thầu lập thiết kế chi tiết và triển khai | Gtv6.3 | Bảng 1.2.12 | 119.861.541 | 9.588.923 | 129.450.464 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 6.4 | Gói thầu kiểm thử | Gtv6.4 | Bảng 1.2.14 | 22.647.310 | 1.811.785 | 24.459.095 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 6.5 | Gói thầu giám sát công tác triển khai | Gtv6.5 | Bảng 1.2.16 | 18.223.848 | 1.457.908 | 19.681.756 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| 7 | Chi phí giám sát công tác triển khai | Gtv7 | Bảng 1.2.17 | 1.378.204.024 | 110.256.322 | 1.488.460.346 | Điểm c khoản 5 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP; Phụ lục số 06 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| IV | Chi phí khác | Gk |  | 32.910.800.209 | 2.962.052.642 | 35.872.852.851 |  |
| 1 | Chi phí thẩm định dự án | Gk1 | TMDT x 0,0083% | 33.407.500 | - | 33.407.500 | 28/2023/TT-BTC |
| 2 | Chi phí đường truyền cho camera | Gk2 | Bảng 1.2.18 | 28.740.000.000 | 2.874.000.000 | 31.614.000.000 | Tạm tính |
| 3 | Chi phí kiểm thử | Gk3 |  | 2.816.198.000 | - | 2.816.198.000 | Tạm tính |
| 4 | Chi phí thẩm định giá | Gk4 |  | 450.000.000 | 36.000.000 | 486.000.000 | Tạm tính |
| 5 | Chi phí kiểm toán độc lập | Gk5 | 70% x0,233% x(Gtb+Gqlda+Gtv+Gk1+Gk2+Gk3+Gk4) | 650.658.029 | 52.052.642 | 702.710.671 | 254/2025/NĐ-CP |
| 6 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Gk6 | 70% x50% x0,157% x(Gtb+Gqlda+Gtv+Gk1+Gk2+Gk3+ Gk4+Gk5) | 220.536.680 | - | 220.536.680 | 254/2025/NĐ-CP |
| V | Chi phí dự phòng | Gdp | 0,489% x (Gtb+Gqlda+ Gtv+Gk) | 1.958.751.926 |  | 1.958.751.926 | Mục 1.4, Phụ lục số 02 18/2024/TT-BTTTT |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 377.990.132.897 | 24.509.867.103 | 402.500.000.000 |  |
| TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN) |  |  |  | 377.990.133.000 | 24.509.867.000 | 402.500.000.000 |  |

#### BẢNG 1.2.1: DỰ KIẾN CHI PHÍ THIẾT BỊ

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Dự kiến danh mục thiết bị | Sơ bộ yêu cầu kỹ thuật, tính năng chính | ĐVT | SL | Đơn giá dự kiến | Thành tiền trước VAT | VAT | Thành tiền sau VAT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Xây dựng Trung tâm dữ liệu |  |  |  |  | 186.448.000.000 | 14.283.200.000 | 200.731.200.000 |  |
| 1 | Hệ thống sàn nâng | - Sàn nâng kỹ thuật CTLINK, Tấm sàn thép lõi xi măng, mặt phủ HPL, quy cách 600x600x35mm. Mã hiệu FS1000. Tải tập trung 4.45KN/ điểm, tải trọng phân bố đều 15kN/m2 - Sàn nâng kỹ thuật CTLINK, Tấm sàn thép lỗ thông gió Per41, mặt phủ HPL, quy cách 600x600x35mm - Chân đế sàn hoàn thiện 500mm. Chân đế bằng thép mạ điện phân màu vàng, phần đầu chân đế bằng thép 75x75x3mm hàn với thanh ren M18 có ecu tăng chỉnh cao độ, - Phần ống chân đỡ làm bằng ống thép D25, dày ≥1,2mm, hàn với bệ chân đế bằng thép 100x100x2mm - Thanh giằng ngang bằng thép hộp, mạ điện phân màu vàng, KT 20x30x570mm - Thanh V inox nẹp mặt dựng - Tay hít sàn nâng - Tắc kế théo 6x50 - Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | m2 | 400 | 5.000.000 | 2.000.000.000 | 200.000.000 | 2.200.000.000 |  |
| 2 | Hệ thống chiếu sáng | Đèn LED panel 600x600 Đèn LED đôi treo tường Bộ công tắc (đế, mặt, hạt): ổ cắm + hạt công tắc Dây dẫn Ghen ống nhựa đi dây điện Bộ chia 3 ngả, cả lắp Khớp nối ống, phụ kiện lắp đặt Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp Đèn sáng khẩn cấp 2h Ổ cắm đơn Dây điện Ống nhựa Bộ chia 3 ngả, cả lắp Khớp nối ống, phụ kiện lắp đặt Hệ thống chiếu sáng Exit Đèn Exit 2 mặt Dây điện Ống nhựa Khớp nối ống, phụ kiện lắp đặt Hệ thống ổ cắm Ổ cắm đôi Dây điện Ống nhựa Bộ chia 3 ngả, cả lắp Khớp nối ống, phụ kiện lắp đặt | Hệ thống | 1 | 400.000.000 | 400.000.000 | 40.000.000 | 440.000.000 |  |
| 3 | Hệ thống phân phối nguồn điện (tủ điện và dây cáp điện) | - Cắt lọc sét sơ cấp Đầu vào - Hệ thống đóng cắt đầu vào kèm thiết bị chống mất pha, đảo pha, quá áp, thấp áp,.. - Hệ thống phân phối trước UPS kèm cắt lọc sét thứ cấp lớp 1 - Hệ thống phân phối sau UPS kèm cắt lọc sét thứ cấp lớp 2 - Hệ thống Bypass ngoài UPS - Hệ thống báo pha, đồng hồ số đo áp, dòng, tần số - Hệ thống điều khiển chạy luân phiên theo thời gian & nhiệt độ điều hòa - Giám sát trạng thái nguồn đầu vào, cửa từ; nhận trạng thái Hệ thống PCCC để tắt Hệ thống nguồn & điều hòa - Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Hệ thống | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 500.000.000 | 5.500.000.000 |  |
| 4 | Hệ thống lưu điện | '- Công nghệ: Chuyển đổi kép True Online; Sử dụng biến áp truyền thống (Transformer), tích hợp biến áp cách ly (True Galvanic Isolation Transformer) - Điện áp vào: 3 pha, 380Vac hoặc 400Vac hoặ 415Vac hoặc 460VAC; Điện áp ra: 1 pha, 220Vac hoặc 230Vac hoặc 240Vac - Màn hình LCD cho phép theo dõi và điều khiển trực tiếp UPS: Hiện thị toàn bộ các thông số tình trạng của UPS: Số hiệu sản xuất, số seri, ID, công suất, điện áp đầu vào và đầu ra; tần số đầu vào và đầu ra; thời gian, ngày tháng năm, tình trạng làm việc, cảnh báo, các lỗi hư hỏng, các thông số hiện tại, nhật ký làm việc, chế độ phụ tải cho mỗi phase ở đầu vào và đầu ra; % dung lượng ắc quy; điện áp ắc quy; dòng nạp ắc quy; nhiệt độ bên trong UPS... 24 đèn LED hiển thị: Inverter ON, Inverter SS, đoản mạch, Cầu chì nhiệt bị quá tải, hệ thống Inverter hỏng, chế độ Bypass hỏng, UPS lỗi do điện áp 1 chiều quá cao, 70% tải, 110% tải, 125% tải,150% tải, hệ thống Reserve nguồn lỗi, hệ thống Reserve tần số lỗi, điện áp Ắc quy thấp, Hệ thống nguồn dự phòng lỗi, hệ thống Rectifier lỗi, dòng 1 chiều DC cao, tình trạng hệ thống nạp và các dữ liệu khác.... - Tủ ắc quy đi kèm 12V/75AH x 29 chiếc. Thời gian lưu điện: 15 phút tại 100% tải IT (PF=9) - SNMP Network card: cài đặt IP giám sát từ xa UPS, thông số điện, cảnh báo trạng thái. Cài đặt thời gian lưu khi mất điện; cài đặt chế độ tự động shutdown - tự động khởi động UPS và hệ thống... - Dịch vụ lắp đặt, cài đặt, cấu hình; hướng dẫn sử dụng bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng (không báo gồm cáp nguồn đấu nối giữa UPS và tủ điện; giữa UPS và các phụ tải) UPS 50kVA/ 45 kW - Công nghệ: Chuyển đổi kép True Online; Sử dụng biến áp truyền thống (Transformer), tích hợp biến áp cách ly (True Galvanic Isolation Transformer) - Điện áp vào: 3 pha, 380 hoặc 400 hoặ 415 hoặc 460VAC; Điện áp ra: 1 pha, 220Vac hoặc 230 Tủ ắc quy: công suất 12V/75AH x 29 chiếc và các phụ kiện, cáp điện kết nối ắc quy, kết nối UPS với ắc quy. Thời gian lưu điện: 15 phút tại chế độ tải 100% ( 45KW) Card kết nối song song và cáp tín hiệu cùng phụ kiện đồng bộ SNMP Card và phần mềm NetAgent II đi kèm, cài đặt IP điều khiển từ xa, cài đặt thời gian back up, cài đặt chức năng tự động tắt bật UPS và hệ thống.... Phần dịch vụ Vận chuyển thiết bị , lắp đặt, cấu hình, bảo hành & bảo trì 12 tháng chính hãng Không bao gồm cáp nguồn đấu nối giữa UPS với Tủ điện với các phụ tải Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Hệ thống | 2 | 4.000.000.000 | 8.000.000.000 | 800.000.000 | 8.800.000.000 |  |
| 5 | Hệ thống làm mát | - Hệ thống điều hòa chuyên dụng, kiểu Downflow; Quạt EC không chổi than; điều khiển chính xác nhiệt độ tại 24°C ± 1°C và độ ẩm 50%RH ± 5% . Thông số kỹ thuật ở điều kiện vận hành định mức: - Công suất làm lạnh tổng (gross ): 30.6 kW - Công suất làm lạnh thực (sensible): 29.4 kW - Lưu lượng khí định mức: 8640 m3/h - Công suất bộ phun ẩm: 8 kg/h - Công suất bộ sưởi điện: 9 kW - Công suất tiêu thụ điện dàn lạnh: 8.2 kW - Kích thước HxLxD: 1940 x 1180 x 780mm. Trọng lượng net: 310 KG - Bộ điều khiển trung tâm thông minh C5-12: Có tích hợp màn hình LCD để hiển thị trạng thái thiết bị - Vận hành, kết nối,điều khiển theo nhóm thiết bị ≥ 8 máy. Có khả năng giao tiếp quản lý qua hệ thống mạng LAN thông qua cổng SNMP - Máy nén Scroll Inverter và van tiết lưu điện tử Dịch vụ lắp đặt, set-up, hướng dẫn sử dụng, bàn giao... tại đơn vị sử dụng; gồm: - Ống đồng (chiều dài đường ống tương đương 40m), bảo ôn, gas R410A, cáp nguồn dàn lạnh/ dàn nóng; cáp tín hiệu; giá đỡ giàn lạnh, giá treo giàn nóng; chi phí đi lại, nhân công lắp đặt hoàn thiện - Dịch vụ bảo hành, bảo trị và hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng trong vòng 12 tháng tại nơi lắp đặt. - Chi phí nâng cẩu đưa ĐH vào vị trí Tầng 2 tòa nhà Thông số kỹ thuật Công suất làm lạnh hiệu dụng (Sensible) ≥ 29. kW ở nhiệt độ 24 ±1 Co; Độ ẩm 50% RH ± 5%. Sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng Inverter, điều chỉnh công suất máy nén để tiết kiệm năng lượng. Quạt dàn lạnh sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và điều khiển tốc độ gió (quạt EC). Kiểm định chất lượng, cấp chứng chỉ đo kiểm đạt yêu cầu kỹ thuật của bên thứ 3. Hãng sản xuất hoặc công nghệ sản xuất, vật liệu chế tạo, tiêu chuẩn kỹ thuật: Có hồ sơ chỉ dẫn dầy đủ. Nhiệt độ hoạt động: từ 0°C tới ≤ 45°C; Độ ẩm: Từ 5 đến 95%; Máy lạnh chính xác (có bộ tạo ẩm, bộ sưởi) được thiết kế để vận hành 24h/ngày, 365 ngày/năm, giải nhiệt bằng không khí, đồng bộ, mới 100%, sản xuất năm 2021 trở về sau. Điện áp đầu vào (danh định) 3 phase 400V, 50Hz; điện áp công tác đầu vào: 220VAC (điện áp L+N) hoặc 380VAC (điện áp dây) Lưu lượng gió đạt ≥ 8600 m3/h; Hệ số làm lạnh thực SHR > 0.9 Tất cả các thành phần của máy lạnh chính xác (dàn lạnh, dàn nóng, bảng điều khiển, van ga...) phải được lắp ráp (tích hợp) tại chính hãng. Thiết bị được nhập khẩu đồng bộ/trọn bộ. Loại máy: - Tủ đứng, thổi sàn và khí hồi về phía trên; Hướng gió: Khí lạnh được thổi dưới sàn giả (kiểu downflow); Dàn lạnh có dạng nghiêng dốc kết hợp thiết kế hút thông suốt và phân bổ đều dòng khí; Bộ lọc gió dàn lạnh sử dụng phin lọc môi trường khô hình chữ A hoặc V có khung kim loại có khả năng lọc khí hiệu quả (tiêu chuẩn: G4: AS/NZS 1324.1; MERV8: ASHRAE 52.2; EU4 hoặc ASHRAE 52-76); Cho phép rút (tháo) được từ phía trước tủ máy, không ảnh hưởng đến hoạt động của các modul thiết bị trong tổ máy. Kích thước Dàn lạnh: Nhà thầu có thể chào hàng thiết bị có khác biệt về kích thước, trọng lượng. Tuy nhiên sai sô khác biệt phải < 10% so với yêu cầu dưới đây: Cao/rộng/dài: 1950/1200/800mm, khối lượng: ≤310kG Máy nén xoắn (Scroll) có bảo vệ quá nhiệt, điều khiển biến tần Inverter Dàn nóng có thể lắp theo phương quạt gió thổi lên trên hoặc thổi ngang để tối ưu mặt bằng lắp đặt; Van tiết lưu điều khiển điện tử điều kiển chính xác năng xuất lạnh Môi chất lạnh R410A Công tác bảo trì, vận hành sửa chữa phải thực hiện được ở phía mặt trước dàn lạnh. Đảm bảo không ảnh hưởng hệ thống thiết bị phía sau và bên hông dàn lạnh; Cho phép vệ sinh công nghiệp các tấm lọc gió của dàn lạnh Hệ thống sưởi sử dụng thanh điện trở sưởi, bảo vệ điều khiển bằng Thyristor điều khiển nhiệt độ cao reset bằng tay theo tiêu chuẩn AS/NZS 3102.2002 Cl 7.3; Kết cấu ống có cánh, tỷ trọng watt thấp, thép không gỉ. Bộ tạo ẩm tạo ẩm bằng điện cực hoặc hồng ngoại; Công suất bộ tạo ẩm: ≥ 8 kg/h; Có màn hình LCD hiển thị, có thể kết nối; quản lý; điều khiển ≥ 08 máy Giám sát cảnh báo trên màn hình LCD và phần mềm: có khả năng kiểm soát lưu lượng gió, máy nén, máy sưởi, tốc độ quạt, áp suất ngưng, bộ lọc gió, bộ tạo ẩm, dò rò rỉ nước, giám sát pha, báo cháy và các cảm biến phụ Có khả năng kết nối và giám sát thông qua mạng máy tính với giao thức SNMP bằng phần mềm cài đặt trên máy tính PC. Có khả năng tự khởi động từ phần mềm quản lý (Có thể điều khiển từ xa qua phần mềm quản lý hệ thống) . Điều khiển nhiệt độ từ 18 độ C ÷ 30 độ C; Mức chính xác ± 1 độ C. Điều khiển độ ẩm chính xác ±5% RH. Cài đặt cảnh báo: nhiệt đô cao/thấp; sự cố máy nén, quạt gió; sự cố phun ẩm; áp suẩt cao/thấp; phải thay phin lọc; Lỗi hệ thống không hoạt động; Độ ẩm cao/thấp Cảnh báo và cảm biến rò rỉ nước phải được cung cấp tối thiểu ≥4m kèm theo trong mỗi máy điều hòa trong từng khu vực cấp gió lạnh để phát hiện rò nước cho mỗi khu vực làm lạnh; Chênh lệch độ cao dàn nóng-dàn lạnh (Dàn nóng trên) ≥30m Chênh lệch độ cao dàn nóng-dàn lạnh (Dàn nóng dưới) ≥15m Tổng chiều dài đường ống kết nối dàn nóng-dàn lạnh ≥80m Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Hệ thống | 4 | 3.000.000.000 | 12.000.000.000 | 1.200.000.000 | 13.200.000.000 |  |
| 6 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Tủ điều khiển trung tâm Nguồn Acquy 12V Đầu báo cháy khói quang + đế Đầu báo cháy nhiệt cố định + đế Hộp báo cháy (nút nhấn) xả khí và tạm dừng xả khí Hệ thống chữa cháy Bình chữa cháy Ống mềm xả khí Công tắc áp lực khí xả Đồng hồ áp lực Đai giữ bình cho bình Đầu phun xả khí, bao gồm miếng khoan giảm áp. Đầu phun xả khí loại 2 Van điện từ kích hoạt cho bình đơn | Hệ thống | 1 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 250.000.000 | 2.750.000.000 |  |
| 7 | Vật tư, phụ kiện |  | Gói | 1 | 200.000.000 | 200.000.000 | 20.000.000 | 220.000.000 |  |
| 8 | Nhân công thi công, lắp đặt thiết bị |  | Gói | 1 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 150.000.000 | 1.650.000.000 |  |
| 9 | Máy chủ ảo hóa | Trang bị tối thiểu 02 vi xử lý (tổng số lõi xử lý tối thiểu 64 Cores); Bộ nhớ RAM tối thiểu 512GB; Hỗ trợ card điều khiển phần cứng RAID và lưu trữ bằng ổ cứng thể rắn (SSD); Tích hợp các giao tiếp mạng tốc độ cao và kết nối quang (FC) tới hệ thống lưu trữ SAN | Bộ | 10 | 3.000.000.000 | 30.000.000.000 | 2.400.000.000 | 32.400.000.000 |  |
| 10 | Máy chủ AI tính toán hiệu năng cao | Trang bị tối thiểu 02 vi xử lý hiệu năng cao (tổng số lõi tối thiểu 64 Cores); Bộ nhớ RAM dung lượng lớn (tối thiểu 1024GB). Tích hợp sẵn tối thiểu 02 card đồ họa (GPU) chuyên dụng cho xử lý AI (dung lượng VRAM tối thiểu 40GB/card). Lưu trữ 100% bằng ổ cứng thể rắn (SSD) chuẩn tốc độ cao (NVMe/SAS); Hỗ trợ vi mạch mã hóa, bảo mật phần cứng (TPM 2.0 FIPS hoặc tương đương) | Bộ | 10 | 6.000.000.000 | 60.000.000.000 | 4.800.000.000 | 64.800.000.000 |  |
| 11 | Hệ thống lưu trữ dữ liệu SAN | Dung lượng lưu trữ khả dụng tối thiểu đạt 350TB. Hỗ trợ phân tầng dữ liệu (Tiering) kết hợp giữa Flash (SSD) và đĩa quay truyền thống; Kết nối quang tốc độ cao tới máy chủ | Hệ thống | 1 | 39.000.000.000 | 39.000.000.000 | 3.120.000.000 | 42.120.000.000 |  |
| 12 | Hệ thống lưu trữ dữ liệu NAS | Dung lượng lưu trữ khả dụng tối thiểu đạt 250TB. Hỗ trợ phân tầng dữ liệu (Tiering) kết hợp giữa Flash (SSD) và đĩa quay truyền thống; Kết nối quang tốc độ cao tới máy chủ | Bộ | 1 | 7.800.000.000 | 7.800.000.000 | 624.000.000 | 8.424.000.000 |  |
| 13 | Thiết bị chuyển mạch SAN Switch | Thiết bị chuyển mạch quang (SAN Switch) và chuyển mạch máy chủ chuyên dụng, băng thông chuyển mạch tốc độ cao, hỗ trợ dự phòng nguồn và cơ chế Layer 2/Spanning tree | Bộ | 2 | 1.120.000.000 | 2.240.000.000 | 179.200.000 | 2.419.200.000 |  |
| 14 | Ảo hóa | Ảo hóa License theo CPU Core Cho phép tạo và quản lý VM | License | 640 | 24.700.000 | 15.808.000.000 |  | 15.808.000.000 |  |
| B | Xây dựng kho dữ liệu dùng chung |  |  |  |  | 30.231.400.000 | - | 30.231.400.000 |  |
| 1 | Xây dựng CSDL dùng chung tỉnh Điện Biên | Xây dựng hệ thống quản lý tập trung dữ liệu chuyên ngành toàn tỉnh, phục vụ khai thác, chia sẻ, và phân tích dữ liệu liên ngành giữa các sở, ngành, địa phương. Hình thành kho dữ liệu tổng hợp dùng chung cấp tỉnh, hỗ trợ ra quyết định, điều hành và xây dựng chính sách dựa trên dữ liệu thống nhất. Các tính năng chính: - Thu thập và nhập liệu chuyên ngành: Tiếp nhận dữ liệu từ các hệ thống phần mềm chuyên ngành hiện có hoặc từ biểu mẫu chuẩn hóa. Cho phép nhập mới, cập nhật, hiệu chỉnh dữ liệu thủ công hoặc tự động (qua API, LGSP). Các dữ liệu bao gồm: + CSDL chuyên ngành Thông tin truyền thông + CSDL chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch + CSDL chuyên ngành Khoa học và Công nghệ + CSDL chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư + CSDL chuyên ngành Xây dựng + CSDL chuyên ngành NN&PT nông thôn + CSDL chuyên ngành Lao động, Thương binh và Xã hội + CSDL chuyên ngành Công thương + CSDL chuyên ngành Tư pháp + CSDL chuyên ngành Môi trường + CSDL cấp xã - Quản lý kho dữ liệu tập trung: Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu đa ngành. Quản lý cấu trúc, danh mục, phân loại và phiên bản dữ liệu. - Tìm kiếm và khai thác dữ liệu liên ngành: Cho phép tra cứu, truy vấn dữ liệu theo lĩnh vực, từ khóa, địa bàn, thời gian. Hỗ trợ xuất dữ liệu theo định dạng mở (Excel, CSV, JSON, XML). - Chia sẻ và kết nối dữ liệu liên thông: Kết nối với nền tảng LGSP của tỉnh để chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương. Cung cấp API cho các phần mềm nghiệp vụ khai thác dữ liệu. Theo dõi, thống kê lượng truy cập và khai thác dữ liệu của từng đơn vị. Chia sẻ dữ liệu lên Nền tảng chia sẻ và điều phối dữ liệu quốc gia khi có yêu cầu. Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu theo chuẩn, bảo đảm đúng phân quyền. - Quản trị người dùng và phân quyền truy cập: Phân quyền theo cấp (tỉnh, xã) và vai trò nghiệp vụ. Ghi nhật ký truy cập, thao tác, thay đổi dữ liệu. - Sao lưu, phục hồi và bảo mật dữ liệu: Tự động sao lưu định kỳ dữ liệu quan trọng. Mã hóa dữ liệu và xác thực đa lớp khi truy cập. - Giám sát, vận hành và bảo trì hệ thống: Theo dõi hiệu năng, dung lượng, kết nối giữa các module. Cảnh báo sự cố, nhật ký hệ thống, thống kê tình trạng đồng bộ dữ liệu. | Phần mềm | 1 | 22.231.400.000 | 22.231.400.000 | - | 22.231.400.000 |  |
| 2 | Phần mềm phân tích khai thác dữ liệu đa chiều | Xây dựng nền tảng phân tích và khai thác dữ liệu đa chiều nhằm tổng hợp, xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ các hệ thống dùng chung và cơ sở dữ liệu ngành. Hệ thống cung cấp dashboard điều hành cho lãnh đạo tỉnh, sở ngành, địa phương và ứng dụng công nghệ trong phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Các tính năng chính: - Tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu liên ngành: Kết nối dữ liệu từ các hệ thống cấp tỉnh, cấp xã, cổng dữ liệu mở và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Chuẩn hóa, tổng hợp và đồng bộ dữ liệu phục vụ phân tích. - Dashboard điều hành cho lãnh đạo tỉnh: Hiển thị các chỉ số điều hành tổng hợp về kinh tế – xã hội, dân cư, đất đai, môi trường, an sinh.Cho phép theo dõi biến động theo thời gian, so sánh giữa các xã. - Dashboard chuyên ngành cho sở, ngành, địa phương: Cung cấp bộ chỉ số và biểu đồ tương tác theo từng lĩnh vực quản lý. Hỗ trợ lọc, phân tích và xuất báo cáo theo nhu cầu thực tế. - Phân tích dữ liệu đa chiều (OLAP, BI): Phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội theo nhiều chiều (thời gian, không gian, lĩnh vực, đối tượng) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ra quyết định. Tự động tổng hợp số liệu, hiển thị trực quan qua biểu đồ, bản đồ nhiệt, đồ thị động. - Phân tích nâng cao và dự báo bằng công nghệ: Ứng dụng mô hình học máy để phát hiện xu hướng, dự báo biến động. Đề xuất gợi ý hỗ trợ ra quyết định trong công tác chỉ đạo, điều hành. - Quản trị và phân quyền người dùng: Quản lý tài khoản, phân quyền truy cập theo cấp (tỉnh, xã), chuyên ngành. Kiểm soát nhật ký hoạt động và đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu. | Phần mềm | 1 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | - | 8.000.000.000 |  |
| C | Mở rộng các nền tảng số phục vụ đô thị thông minh |  |  |  |  | 10.000.000.000 | - | 10.000.000.000 |  |
| 1 | Nâng cấp phần mềm nội bộ Phần mềm quản lý, điều hành tập trung IOC | Nâng cấp, triển khai ứng dụng điều hành trên nền tảng di động cho lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức: 1 Truy cập hệ thống Đăng nhập hệ thống Quên mật khẩu Cá nhân - Cập nhật tài khoản Cá nhân - Cài đặt Cá nhân - Đổi mật khẩu Cá nhân - Xem thông tin phiên bản ứng dụng Cá nhân - Đăng nhập bằng FaceID Đăng xuất 2 Quản lý cảnh báo Danh sách cảnh báo Tìm kiếm cảnh báo Xem thông tin chi tiết cảnh báo Thêm mới cảnh báo Sửa thông tin cảnh báo Xóa cảnh báo Danh sách cảnh báo trên bản đồ Tìm kiếm cảnh báo trên bản đồ Xem tổng quan về cảnh báo Xem tổng quan về tài nguyên 3 Xử lý cảnh báo Tiếp nhận xử lý(công việc) Từ chối tiếp nhận (công việc) Chuyển xử lý Cập nhật kết quả xử lý cảnh báo Phê duyệt kết quả xử lý cảnh báo Trả lại xử lý Cập nhật trạng thái Đang di chuyển và gửi vị trí của cán bộ hiện trường (Đối với Quy trình điều hành khẩn cẩp) Cập nhật trạng thái Đã đến nơi (Đối với Quy trình điều hành khẩn cẩp) Yêu cầu thêm nguồn lực (Đối với Quy trình điều hành khẩn cẩp) 4 Danh sách camera Danh sách camera trực tuyến dạng bản đồ Xem chi tiết camera trên bản đồ Danh sách camera trực tuyến dạng list Xem một camera Tìm kiếm camera trực tuyến Xem lại camera Tìm kiếm camera Lọc camera mất kết nối Lọc camera theo đơn vị hành chính 5 Dashboard Dashboard các chỉ tiêu Kinh tế xã hội Dashboard các chỉ tiêu Giáo dục Dashboard các chỉ tiêu Y tế Dashboard các chỉ tiêu Dịch vụ công Dashboard giám sát các phản ánh từ người dân Dashboard thông tin trên mạng Dashboard Giám sát giao thông | Phần mềm | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | - | 2.000.000.000 |  |
| 2 | Nâng cấp phần mềm nội bộ Phân tích dữ liệu | I. Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Tư pháp Quản lý Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Tư pháp Lựa chọn bộ dữ liệu cho Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Tư pháp Khai phá dữ liệu Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Tư pháp Tiền xử lý dữ liệu Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Tư pháp Xây dựng mô hình cho Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Tư pháp Cài đặt cập nhật mô hình Theo dõi và đánh giá mô hình Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Tư pháp Huấn luyện lại mô hình Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Tư pháp II. Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Môi trường Quản lý Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Môi trường Lựa chọn bộ dữ liệu cho Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Môi trường Khai phá dữ liệu Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Môi trường Tiền xử lý dữ liệu Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Môi trường Xây dựng mô hình cho Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Môi trường Cài đặt cập nhật mô hình Theo dõi và đánh giá mô hình Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Môi trường Huấn luyện lại mô hình Dự báo, cảnh báo các chỉ số Ngành Môi trường III. Dự báo, cảnh báo các chỉ số cấp xã Quản lý Dự báo, cảnh báo các chỉ số cấp xã Lựa chọn bộ dữ liệu cho Dự báo, cảnh báo các chỉ số cấp xã Khai phá dữ liệu Dự báo, cảnh báo các chỉ số cấp xã Tiền xử lý dữ liệu Dự báo, cảnh báo các chỉ số cấp xã Xây dựng mô hình cho Dự báo, cảnh báo các chỉ số cấp xã Cài đặt cập nhật mô hình Theo dõi và đánh giá mô hình Dự báo, cảnh báo các chỉ số cấp xã Huấn luyện lại mô hình Dự báo, cảnh báo các chỉ số cấp xã | Phần mềm | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | - | 5.000.000.000 |  |
| 3 | Nền tảng bản đồ số | A.TRANG KHAI THÁC DỮ LIỆU (WEB PORTAL) 1 Đăng nhập 2 Danh sách bản đồ 3 Xem chi tiết bản đồ 4 Danh sách lớp dữ liệu Xem danh sách lớp dữ liệu 5 Ẩn/hiện lớp dữ liệu 6 Tăng/giảm độ trong suốt của lớp dữ liệu 7 Nền bản đồ Danh sách nền bản đồ 8 Chọn nền bản đồ 9 Tìm kiếm đối tượng Chọn lớp dữ liệu 10 Chọn thuộc tính đối tượng 11 Chọn phạm vi tìm kiếm 12 Danh sách kết quả tìm kiếm 13 Xuất excel danh sách kết quả được tìm kiếm 14 Xem chi tiết thông tin đối tượng Hiển thị thông tin đối tượng 15 Dẫn đường 16 Tải file 17 Dẫn đường Nhập/Chọn điểm bắt đầu 18 Nhập/Chọn điểm đến 19 Hoán đổi điểm bắt đầu và điểm đến 20 Thêm điểm đến 21 Dẫn đường theo phương tiện ô tô 22 Dẫn đường theo phương tiện xe máy 23 Xem chi tiết đường đi 24 Tìm kiếm vị trí Tìm kiếm 25 Chỉ đường 26 Chọn quận/huyện 27 Xem chú thích bản đồ Mở rộng/Thu gọn chú thích bản đồ 28 Xem bản đồ theo chiều thời gian 29 Xem đối tượng 3D 30 Xem hình ảnh thực tế ảo 31 Thống kê 32 Định vị vị trí trên bản đồ 33 Quay về màn hình mặc định 34 Phóng to/Thu nhỏ bản đồ 35 Quay về trang chủ 36 Xác thực tài khoản Đăng nhập 37 Đăng xuất 38 Đổi mật khẩu 39 Quên mật khẩu 40 Quản lý người dùng Tìm kiếm người dùng 41 Danh sách người dùng 42 Thêm người dùng 43 Xem thông tin người dùng 44 Sửa thông tin người dùng 45 Khóa/Mở khóa người dùng 46 Xóa người dùng Xem lịch sử đăng nhập Xem phiên đang hoạt động 50 Reset mật khẩu 51 Quản lý tổ chức Tìm kiếm tổ chức 52 Danh sách tổ chức 53 Thêm tổ chức 54 Xem thông tin tổ chức 55 Sửa thông tin tổ chức 56 Xóa tổ chức 57 Quản lý vai trò Tìm kiếm vai trò 58 Danh sách vai trò 59 Thêm vai trò 60 Xem thông tin vai trò 61 Sửa vai trò 62 Xóa vai trò 63 Quản lý quyền Danh sách quyền 64 Xem thông tin quyền 65 Quản lý tài khoản Xem lịch sử đăng nhập của tài khoản 66 Xem phiên đang hoạt động của tài khoản 67 68 Quản lý nền bản đồ Danh sách nền bản đồ 69 Thêm mới nền bản đồ 70 Cập nhật nền bản đồ 71 Xoá nền bản đồ C 72 BIÊN TẬP DỮ LIỆU BẢ Quản lý các bản đồ chuyên ngành N ĐỒ (EDITOR) Danh sách bản đồ 73 Thêm mới bản đồ 74 Cập nhật bản đồ 75 Xóa bản đồ 76 Xem chi tiết bản đồ 77 Các chức năng cơ bản của 1 bản đồ: phóng to, thu nhỏ,.. 78 Danh sách nền bản đồ 79 Cấu hình nền bản đồ của hệ thống (nền vệ tinh, nền giao thông, nền hành chính,…) 80 Phê duyệt dữ liệu biên tập bản đồ 81 Thư viện bản đồ 82 Xem bản đồ theo thời gian 83 Quản lý các lớp dữ liệu của bản đồ Danh sách các lớp dữ liệu 84 Ẩn/ hiện các lớp dữ liệu 85 Thêm mới nhóm lớp dữ liệu 86 Thêm mới lớp dữ liệu 87 Sửa lớp dữ liệu 88 Xóa lớp dữ liệu 89 Thiết lập cách hiển thị đối tượng 90 Thiết lập các trường thông tin thuộc tính 91 Sao chép lớp dữ liệu 92 Export dữ liệu 93 Quản lý chi tiết 1 lớp dữ liệu (biên tập dữ liệu) Thêm mới đối tượng Kiểm tra dữ liệu 95 Thiết lập bắt điểm đối tượng 96 Đo chiều dài 97 Đo diện tích 98 Di chuyển đối tượng 99 Chọn đối tượng 100 Sao chép đối tượng 101 Chỉnh sửa thông tin thuộc tính 102 Xóa đối tượng 103 Lưu dữ liệu biên tập 104 Nộp dữ liệu phê duyệt 105 Hủy kết quả biên tập 106 Đổi tên bản đồ 107 Xuất bản bản đồ 108 Xem chi tiết đối tượng 110 Quản lý lịch sử thay đổi bản đồ chuyên ngành Xem lịch sử tác động đến dữ liệu bản đồ 111 Khôi phục dữ liệu bản đồ 112 Quản lý danh mục hình ảnh Tìm kiếm danh mục hình ảnh 113 Danh sách danh mục hình ảnh 114 Thêm mới danh mục hình ảnh 115 Chỉnh sửa danh mục hình ảnh 116 Xóa danh mục hình ảnh B MOBILE Thu thập dữ liệu 117 Xác thực tài khoản Đăng nhập 118 Đăng xuất 119 Đổi mật khẩu 120 Quên mật khẩu 121 Danh sách bản đồ 122 Chi tiết bản đồ Xem danh sách lớp dữ liệu 123 Chọn lớp dữ liệu 124 Xem chi tiết bản đồ 125 Danh sách đối tượng 126 Các chức năng cơ bản của bản đồ (phóng to, thu nhỏ,...) 127 Tìm kiếm đối tượng Tìm kiếm theo thuộc tính 128 Tìm kiếm trong phạm vi gần với vị trí thiết bị 129 Cập nhật đối tượng Cập nhật vị trí đối tượng 130 Cập nhật thông tin đối tượng 131 Lưu thông tin cập nhật 132 Nộp dữ liệu cập nhật 133 Xóa đối tượng 134 Thêm mới đối tượng Thêm mới đối tượng điểm bằng định vị vị trí 135 Nhập thông tin thuộc tính đối 136 Lưu thông tin đối tượng được thêm mới 137 Nộp dữ liệu được thêm mới Khai thác dữ liệu 138 Xem danh sách các bản đồ 139 Xem chi tiết 1 bản đồ 140 Xem các lớp dữ liệu của 1 bản đồ Danh sách các lớp dữ liệu 141 Ẩn/hiện các lớp dữ liệu 142 Các chức năng cơ bản của bản đồ 143 Xem thông tin của 1 đối tượng trên bản đồ 144 Tìm kiếm các đối tượng trên bản đồ 145 Xem thông tin thống kê 146 Xem bản đồ theo chiều thời gian 147 Xem hình ảnh thực tế ảo VR360 148 Xem đối tượng 3D | Phần mềm | 1 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | - | 3.000.000.000 |  |
| D | Nâng cấp, mở rộng hệ thống camera an ninh trật tự, camera giao thông |  |  |  |  | 43.796.000.000 | 3.691.000.000 | 47.487.000.000 |  |
| I | Thiết bị camera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Camera PTZ | Thông số tối thiểu: Độ phân giải từ Full HD (2MP) đến siêu nét UHD (4K/8MP) tùy chức năng; Chuẩn nén video tối thiểu H.265; Công nghệ chống ngược sáng thực WDR (tối thiểu 120dB); Tích hợp hồng ngoại ban đêm tầm xa. Tiêu chuẩn bảo vệ: Chống bụi, chống nước tối thiểu IP66 và chống va đập IK10. Yêu cầu khả năng quay/quét 360 độ và khả năng phóng đại (Zoom quang học) tối thiểu 55x | Bộ | 80 | 90.000.000 | 7.200.000.000 | 576.000.000 | 7.776.000.000 |  |
| 2 | Camera giám sát an ninh, phát hiện vi phạm ANTT | Sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh thông minh (Computer Vision), tích hợp năng lực phân tích AI ngay tại biên (Edge AI) để phát hiện vi phạm ANTT giao thông. | Bộ | 180 | 50.000.000 | 9.000.000.000 | 720.000.000 | 9.720.000.000 |  |
| 3 | Camera đo đếm lưu lượng, nhận diện biển số | Thông số tối thiểu: Độ phân giải từ Full HD (2MP) đến siêu nét UHD (4K/8MP) tùy chức năng; Chuẩn nén video tối thiểu H.265; Công nghệ chống ngược sáng thực WDR (tối thiểu 120dB); Tích hợp hồng ngoại ban đêm tầm xa. | Bộ | 90 | 65.000.000 | 5.850.000.000 | 468.000.000 | 6.318.000.000 |  |
| 4 | Camera giám sát giao thông, xử phạt | Tiêu chuẩn bảo vệ: Chống bụi, chống nước tối thiểu IP66 và chống va đập IK10 | Bộ | 20 | 80.000.000 | 1.600.000.000 | 128.000.000 | 1.728.000.000 |  |
| 5 | Camera nhận diện khuôn mặt, đám đông | Sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh thông minh (Computer Vision), tích hợp năng lực phân tích AI ngay tại biên (Edge AI) để đọc biển số xe và đo đếm lưu lượng giao thông. | Bộ | 52 | 45.000.000 | 2.340.000.000 | 187.200.000 | 2.527.200.000 |  |
| II | Phần mềm thương mại |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | License tích hợp camera vào phần mềm quản lý camera | Tích hợp vào phần mềm hiện đang sử dụng | Gói | 422 | 3.000.000 | 1.266.000.000 | 126.600.000 | 1.392.600.000 |  |
| 2 | Phần mềm AI phát hiện vi phạm giao thông và đo đếm lưu lượng | - Đo đếm phân loại xe thông thường - Đọc biển số - Phát hiện vi phạm cấm dừng - Phát hiện vi phạm đè vạch cứng - Phát hiện vi phạm đi ngược chiều - Phát hiện vi phạm sai làn, sai tín hiệu vạch kẻ đường - Phát hiện vi phạm vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng - Tích hợp dữ liệu với phần mềm quản lý - Bảo hành: 12 tháng - License tích hợp Camera vào phần mềm quản lý xử phạt vi phạm | Gói | 110 | 50.000.000 | 5.500.000.000 | 550.000.000 | 6.050.000.000 |  |
| 3 | Phần mềm AI nhận diện khuôn mặt, phát hiện vi phạm an ninh trật tự | - Nhận diện khuôn mặt - Nhận diện khuôn mặt trong khung hình, định danh với data có sẵn. - Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật hình anh: + Tỷ lệ nhận diện chính xác >97% - Hệ thống AI sẽ cấu hình khoanh vùng tại khu vực cần phát hiện quá tải. - Khi số lượng người tại khu vực quy định vượt quá ngưỡng cho phép thì hệ thống ghi nhận sự kiện. - Sự kiện sẽ gửi đến hệ thống xử lý nghiệp vụ để tiến hành gửi cảnh báo và hình ảnh vi phạm đến bộ phận liên quan để xử lý. | Gói | 52 | 50.000.000 | 2.600.000.000 | 260.000.000 | 2.860.000.000 |  |
| III | Chi phí vật tư + xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thi công lắp đặt hệ thống camera | Bao gồm: - Chi phí vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí máy thi công - Chi phí trực tiếp - Chi phí gián tiếp | Gói | 1 | 8.440.000.000 | 8.440.000.000 | 675.200.000 | 9.115.200.000 |  |
| E | Nâng cấp, mở rộng, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống đảm bảo an toàn thông tin |  |  |  |  | 64.100.000.000 | 2.890.000.000 | 66.990.000.000 |  |
| 1 | Thiết bị Phòng, chống xâm nhập lớp mạng (NIPS) | Hiệu năng IPS throughput: 5 Gbps. TCP concurrent connections (tối đa): 1,2 triệu. New connections per second (HTTP): 60.000. Độ trễ: < 350 µs. Virtual Systems (mặc định/tối đa): 1 / 5. Cổng & khe mở rộng Cổng quản trị: 2× USB, 1× MGT, 1× Console. Cổng dữ liệu cố định: 2× SFP+, 8× SFP, 8× GE. Hỗ trợ bypass: N/A (không có). Khe mở rộng & module mở rộng: N/A. Phần cứng Lưu trữ: SSD 500 GB / 1 TB. Dạng máy: 1U. Nguồn: AC 100–240 V, 50/60 Hz; tối đa 50 W; tùy chọn 1 hoặc 2 PSU. Kích thước (W×D×H): 440 × 320 × 44 mm; khối lượng ~7,7 kg. Môi trường làm việc Nhiệt độ hoạt động: 0–40 °C; độ ẩm tương đối 10–95% (không ngưng tụ). | Bộ | 2 | 3.100.000.000 | 6.200.000.000 | 620.000.000 | 6.820.000.000 |  |
| 2 | Phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối (Endpoint Detection and Response - EDR) tích hợp với Phòng, chống mã độc (Anti-Virus - AV) | -Giám sát các hành vi ở mức nhân hệ điều hành trên hệ điều hành: máy trạm Windows 7 SP1 trở lên; Máy chủ(Windows Server 2008R2 trởlên; CentOS 7, Ubuntu 18). -Phân tích hành vi và xử lý tập trung -Theo dõi tình hình cài đặt, trạng thái hoạt động, phiên bản của máy chủ, máy trạm qua thành phần quản lý tập trung. -Cho phép cảnh báo kip thời các bất thường phát hiện trên máy chủ, máy trạm. -Phát hiện dấu hiệu tấn công nâng cao APT theo MITRE ATT&CK. -Cung cấp giao diện khép kín điều tra các cuộc tấn công (IR Flow): Detection–Investigation -Response. -Hỗ trợ cô lập (network, process) tạm thời các máy phục vụ điều tra. -Hỗ trợ tiếng Việt. | Gói | 5000 | 3.000.000 | 15.000.000.000 | - | 15.000.000.000 |  |
| 3 | Phần mềm thu thập Log tập trung | - Thu thập dữ liệu log + Thu thập log tập trung từ nhiều nguồn khác nhau theo mô hình cài đặt agent hoặc không cần agent + Hỗ trợ các giao thức và chuẩn phổ biến (Syslog, HTTP/HTTPS, API) + Thu thập dữ liệu theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực + Đảm bảo không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng hệ thống nguồn - Xử lý và chuẩn hóa log + Phân tích và xử lý log ở nhiều định dạng khác nhau (JSON, văn bản thuần) + Chuẩn hóa dữ liệu log về định dạng thống nhất phục vụ lưu trữ và phân tích + Gắn nhãn, metadata (nguồn, thời gian, ứng dụng, môi trường vận hành) + Hỗ trợ lọc và che giấu dữ liệu nhạy cảm theo quy định an toàn thông tin - Lưu trữ và quản lý dữ liệu + Lưu trữ log tập trung với khả năng mở rộng dung lượng lớn + Hỗ trợ cơ chế lưu trữ phân tầng và chính sách lưu trữ theo thời gian + Tối ưu dung lượng thông qua cơ chế nén dữ liệu + Đáp ứng yêu cầu lưu trữ log phục vụ kiểm tra, giám sát và tuân thủ - Tra cứu, phân tích và báo cáo + Hỗ trợ tìm kiếm và truy vấn log theo nhiều tiêu chí + Phân tích thống kê, tổng hợp dữ liệu log + Giao diện Web trực quan, cho phép cấu hình dashboard theo nhu cầu + Xuất dữ liệu phục vụ báo cáo, đánh giá và kiểm toán hệ thống - Cảnh báo và giám sát + Thiết lập cảnh báo theo ngưỡng, từ khóa hoặc hành vi bất thường + Hỗ trợ nhiều hình thức gửi cảnh báo + Phân loại và quản lý mức độ cảnh báo theo mức độ nghiêm trọng - Quản lý người dùng và bảo mật + Hỗ trợ xác thực người dùng và tích hợp hệ thống quản lý tập trung + Phân quyền truy cập theo vai trò + Ghi nhận và lưu vết toàn bộ hoạt động quản trị và truy cập hệ thống + Đảm bảo an toàn dữ liệu trong quá trình truyền và lưu trữ - Đảm bảo hiệu năng xử lý cao, đáp ứng khối lượng log lớn - Khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu phát triển hệ thống - Hỗ trợ triển khai theo mô hình sẵn sàng cao, đảm bảo hoạt động liên tục - Phù hợp triển khai trong môi trường On-Premise, Cloud hoặc Hybrid | Bộ | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |  | 2.000.000.000 |  |
| 4 | Thuê dịch vụ giám sát ATTT (SOC 24/7) | Gói 3 năm | Gói | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | - | 2.000.000.000 |  |
| 5 | Đánh giá ATTT | Gói 3 năm | Gói | 1 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | - | 1.000.000.000 |  |
| 6 | Thiết bị tường lửa thế hệ mới chuyên dụng, VPN, Anti-DDOS, bảo vệ email và mạng không dây | Tường lửa đạt thông lượng (NGFW throughput) tối thiểu 30Gbps; Hệ thống NIPS đạt thông lượng xử lý tối thiểu 5Gbps. Hỗ trợ đầy đủ các tính năng bảo vệ ứng dụng Web (WAF), phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDoS), và kiểm soát ứng dụng | Bộ | 2 | 2.000.000.000 | 4.000.000.000 | 400.000.000 | 4.400.000.000 |  |
| 7 | Phần mềm sao lưu dữ liệu dự phòng | "- Bản quyền phần mềm bảo vệ dữ liệu cho 20 máy chủ vật lý với tổng 40 CPU - Hỗ trợ các tính năng: + Software-defined data protection + Autonomous operations + Multi-cloud optimized + VMware protection + Cyber recovery + Self-service backup and restore + Centralized oversight and governance + Protection workflows + Cloud-based monitoring and analytics + Efficient protection - Hỗ trợ các loại dữ liệu: + Kubernetes + VMware, Hyper-V and open hypervisors + Oracle, Microsoft SQL and Exchange, SAP HANA + Windows and Linux Filesystems - Hỗ trợ kỹ thuật chính hãng 1 năm" | Bộ | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 200.000.000 | 2.200.000.000 |  |
| 8 | Thiết bị cân bằng tải và tường lửa ứng dụng web | 4 port 10/25 Gbps (đi kèm 4 transceiver 10Gbps Short range) L7 requests per second ≥ 875K L4 HTTP requests per second ≥ 1.8M Throughput L4 ≥ 25 Gbps Throughput L7 ≥ 17 Gbps SSL Offload ≥ 15K TPS (2K SSL) Bảo vệ Web khỏi các cuộc tấn công được nêu trong Top 10 OWASP Có tính năng khởi tạo, cập nhật và tối ưu profile chặn lọc bằng phương thức thủ công và bằng tính năng tự học của giải pháp Cung cấp bộ signature ngăn chặn các kỹ thuật tấn công injection như: SQL Injection, Command Injection, NoSQL injection hoặc tương đương Có khả năng phát hiện, chặn các cuộc tấn công DoS/DDoS dựa trên ngưỡng Transaction Per Second hoặc Connection Per Second hoặc Request Per Second Có chức năng thiết lập danh sách các vùng miền địa lý, quốc gia được phép hoặc không được phép truy cập. Hỗ trợ cơ chế hoạt động Active/Active, Active/Passive Nguồn: 2 nguồn AC | Bộ | 2 | 3.000.000.000 | 6.000.000.000 | 600.000.000 | 6.600.000.000 |  |
| 9 | Switch Server | Tối thiểu 48 port 1/10GE Băng thông hoặc thông lượng: 960 Gbps - Tốc độ chuyển mạch gói tin: 720 mpps - Number of VLANS: 4000 - Thiết bị hỗ trợ tính năng layer 2 (spaning tree) - Nguồn: 2 x AC, Redundant | Bộ | 4 | 800.000.000 | 3.200.000.000 | 320.000.000 | 3.520.000.000 |  |
| 10 | Hệ thống quản lý truy cập mạng (NAC) | 1. Chức năng quản lý truy cập mạng (Network Access Controll) Theo chính sách hệ thống thông qua cơ chế tương tác với thiết bị mạng (Route, Switch), thiết bị bảo mật (Firewall) và hệ điều hành (Windows, Linux...) để quản lý truy cập. Chức năng tự động học thành phần thiết bị mạng trong hệ thống Chức năng tự động cung cấp thông tin kết nối mạng dựa vào chính sách của hệ thống. Chức năng xác thực khi truy cập mạng Authentication Proxy. Kiểm soát truy cập thông qua Access Control List (ACLS), VLAN và TCP Reset. Ghi log truy cập mạng phục vụ điều tra. Theo dõi hành vi, việc thực thi chính sách ATTT của thiết bị. Phát hiện và quản lý các thiết bị trong mạng. Hiển thị thông báo chặn mạng cho người dùng. Phân nhóm thiết bị theo dải IP hoặc theo Switch, phân quyền quản trị theo nhóm thiết bị. Tự động Whitelist cho thiết bị theo địa chỉ MAC, loại thiết bị. Xuất báo cáo tình hình vi phạm chính sách. Hỗ trợ cấu hình Switch tạp trung: điều khiển Port, thay đổi VLAN... Tích hợp với hệ thống giám sát tập trung SIEM 2. Chức năng quản trị hệ thống Chức năng Dashboard: cho phép người quản trị có được thông tin tổng quan về hệ thống. Chức năng quản lý các cảnh báo về phát hiện và ngăn chặn tấn công dựa trên hành vi. Chức năng tạo báo cáo: cho phép người quản trị tạo ra các báo cáo tùy biến theo từng điều kiện cụ thể. Quản lý cấu hình hệ thống (System Settings). Quản lý các tài khoản quản trị hệ thống (User management). Thông tin trạng thái hệ thống (System Status). Quản lý logs hoạt động trên hệ thống (Local logs). Shutdown và Restart hệ thống. Quản trị hệ thống thông qua giao diện Console và SSH. | Hệ thống | 1 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 250.000.000 | 2.750.000.000 |  |
| 11 | Phần mềm giám sát hệ thống | Discovery Network Discovery CSV Discovery Single Node Discovery Schedule Discovery Layer 2 Discovery Discovery Rule Engine Discovery of Virtual Environment Monitoring Availability Monitoring Interface Monitoring SNMP Monitoring WMI Monitoring CLI Monitoring Agent-based Monitoring VMware Monitoring Hyper-V Monitoring Xen Monitoring Nutanix Monitoring UCS MonitoringO Process Monitoring Windows Services Monitoring TCP Port Based Service Monitoring Script Monitoring EventLog Monitoring SysLog Monitoring File/Folder Monitoring Active Directory Monitoring Exchange Server Monitoring MS SQL Monitoring Hardware Monitoring VLAN Monitoring Cisco ACI Monitoring Meraki Monitoring Network Path Analysis User Management Local Authentication AD Based Authentication Radius Authentication Pass Through Authentication REST API Access Dashboards Custom Dashboards User Specific Dashboard NOC View Embed Widget Real Time Widgets Maps Business Views Virtual Environment Maps Integration with Google Maps Zoho Maps Integration 3D Datacenter View Fault Management Alarm Monitoring Alarm Escalation SNMP Trap Monitoring IT Workflow Automation Third Party Integration Notification Profile (Email/SMS alerts, etc.) Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps) Adaptive Thresholds Forecasting performance trends Forecast reports General Rebranding Scheduled Reports Forecasting Reports Raw Data Maintenance Troubleshooting Tools [RDP/SSH, etc.] Android/ iOS Mobile App Multi-Language Support Add-Ons Failover Lite devices IP SLA Monitor Network Traffic and Bandwidth Analysis Network Configuration Management [NCM] IP Address Management [IPAM] Switch Port Management [SPM] Firewall Monitoring Storage Monitoring Access Point Monitoring Wireless Controller based | Gói | 1 | 200.000.000 | 200.000.000 | - | 200.000.000 |  |
| 12 | Phần mềm chống thất thoát dữ liệu (DLP) | Các chức năng chính: Các tệp dữ liệu với định dạng được xác định trước trong chính sách DLP được bảo vệ chống sao chép ra khỏi hệ thống theo phương thức mã hóa tệp bằng kỹ thuật mật mã; Chỉ cho phép các ứng dụng nhất định được mở và thao tác với các tệp dữ liệu được xác định trước trong chính sách DLP; khi các tệp dữ liệu đó được mở bởi các ứng dụng không thuộc chính sách DLP thì sẽ thao tác với dữ liệu đã mã hóa; Kiểm soát việc kết nối với cổng USB trên máy tính đối với các thiết bị lưu trữ ngoài (như ổ đĩa USB, ổ đĩa cứng); chỉ cho phép máy tính kết nối với các thiết bị lưu trữ ngoài qua cổng USB thuộc danh sách được phép theo chính sách DLP; Kiểm soát việc in ấn các tài liệu thuộc định dạng tệp được bảo vệ bằng chính sách DLP; Không cho phép sử dụng tính năng chụp màn hình (Screen shot) của Windows trên các tài liệu được bảo vệ; Lưu lại nhật ký sự kiện của các hành động vi phạm chính sách DLP, sao chép dữ liệu ra thiết bị USB, kiểm soát việc in ấn tài liệu, sao lưu dữ liệu ra khỏi hệ thống. Giúp các doanh nghiệp tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn khác nhau như HIPAA, PCI‐DSS và GDPR, yêu cầu các doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm | Gói/ người dùng | 5000 | 3.000.000 | 15.000.000.000 | - | 15.000.000.000 |  |
| 13 | Hệ thống tường lửa CSDL | Vulnerability Scanning a. Quản lý tài sản Database b. Đánh giá lỗ hổng bảo mật liên tục c. Loại bỏ các điểm yếu trên hạ tầng Database 2.2. Database Activity Monitoring a. Phân tích hành vi với AI b. Phản ứng lại các mối đe doạ Phát hiện hoạt động đáng ngờ Cung cấp dữ liệu để phục vụ điều tra Phản ứng nhanh các hành vi bất thường 2.3. Database Right Management 2.4. Hỗ trợ đa dạng các nền tảng Database phổ biến 2.5. Tìm kiếm, phân tích và bảo vệ tập trung các dữ liệu nhạy cảm Đáp ứng hệ thống khoảng 100 Database | Hệ thống | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 500.000.000 | 5.500.000.000 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 334.575.400.000 | 20.864.200.000 | 355.439.600.000 |  |

#### BẢNG 1.2.3. DỰ KIẾN CHI PHÍ ĐƯỜNG TRUYỀN CHO CAMERA (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Danh mục dự kiến đầu tư | Yêu cầu kỹ thuật, tính năng chính | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền trước VAT | VAT | Thành tiền sau VAT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường truyền MetroWAN (VPNL2); Tốc độ: 10Mbps | - Loại đường truyền: MPLS Layer 2 VPN - Băng thông: ≥ 10Mbps - Độ khả dụng: ≥ 99,9% - Độ trễ: ≤ 32 ms - Biến thiên độ trễ: ≤ 5 ms - Tỷ lệ mất gói: ≤ 0,05% - Sử dụng trong 5 năm | Gói | 232 | 60.000.000 | 13.920.000.000 | 1.392.000.000 | 15.312.000.000 | Đường truyền cho camera giám sát an ninh, phát hiện vi phạm ANTT; camera nhận diện khuôn mặt, đám đông |
| 2 | Đường truyền MetroWAN (VPNL2); Tốc độ: 20Mbps | - Loại đường truyền: MPLS Layer 2 VPN - Băng thông: ≥ 20Mbps - Độ khả dụng: ≥ 99,9% - Độ trễ: ≤ 32 ms - Biến thiên độ trễ: ≤ 5 ms - Tỷ lệ mất gói: ≤ 0,05% - Sử dụng trong 5 năm | Gói | 190 | 78.000.000 | 14.820.000.000 | 1.482.000.000 | 16.302.000.000 | Đường truyền cho camera PTZ; camera đo đếm lưu lượng, nhận diện biển số; camera giám sát giao thông, xử phạt |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 28.740.000.000 | 2.874.000.000 | 31.614.000.000 |  |

# PHỤ LỤC 2: BẢNG CHI TIẾT PHÂN BỔ NGUỒN VỐN VÀ GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung chi phí | Phân bổ kinh phí |  |  |  | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 |  |
| I | Chi phí xây dựng | 6.480.000.000 | - | - | - | 6.480.000.000 |
| II | Chi phí trang thiết bị | 15.768.420.000 | 158.918.440.000 | 180.752.740.000 | - | 355.439.600.000 |
| 2.1 | Xây dựng Trung tâm dữ liệu |  | 60.219.360.000 | 140.511.840.000 |  | 200.731.200.000 |
| 2.2 | Xây dựng kho dữ liệu dùng chung | 9.069.420.000 | 21.161.980.000 |  |  | 30.231.400.000 |
| 2.3 | Mở rộng các nền tảng số phục vụ đô thị thông minh |  | 3.000.000.000 | 7.000.000.000 |  | 10.000.000.000 |
| 2.4 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống camera an ninh trật tự, camera giao thông |  | 14.246.100.000 | 33.240.900.000 |  | 47.487.000.000 |
| 2.5 | Nâng cấp, mở rộng, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống đảm bảo an toàn thông tin | 6.699.000.000 | 60.291.000.000 |  |  | 66.990.000.000 |
| III | Chi phí quản lý dự án | 1.144.974.973 | - | - | 2.765.022.518 | 3.909.997.491 |
| 3.1 | Hạng mục xây dựng | 223.300.800 |  |  |  | 223.300.800 |
| 3.2 | Hạng mục công nghệ thông tin | 921.674.173 | - | - | 2.765.022.518 | 3.686.696.691 |
| IV | Chi phí tư vấn đầu tư | 5.172.890.235 | - | - | 1.041.922.242 | 6.214.812.477 |
| 4.1 | Hạng mục xây dựng | 570.991.847 | - | - | - | 570.991.847 |
| 4.1.1 | Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 280.260.000 |  |  |  | 280.260.000 |
| 4.1.2 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 32.918.400 |  |  |  | 32.918.400 |
| 4.1.3 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng | 27.993.600 |  |  |  | 27.993.600 |
| 4.1.4 | Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT | 16.951.847 |  |  |  | 16.951.847 |
| 4.1.5 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 212.868.000 |  |  |  | 212.868.000 |
| 4.2 | Hạng mục công nghệ thông tin | 4.601.898.388 | - | - | 1.041.922.242 | 5.643.820.630 |
| 4.2.1 | Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | 900.913.686 |  |  |  | 900.913.686 |
| 4.2.2 | Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi | 101.589.993 |  |  |  | 101.589.993 |
| 4.2.3 | Chi phí lập Thiết kế chi tiết và dự toán | 2.396.727.179 |  |  |  | 2.396.727.179 |
| 4.2.4 | Chi phí thẩm tra Thiết kế chi tiết và dự toán | 109.097.241 |  |  |  | 109.097.241 |
| 4.2.5 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT | 425.205.159 |  |  |  | 425.205.159 |
| 4.2.6 | Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT | 221.827.026 |  |  |  | 221.827.026 |
| 4.2.7 | Chi phí giám sát công tác triển khai | 446.538.104 | - | - | 1.041.922.242 | 1.488.460.346 |
| V | Chi phí khác | 556.832.500 | 10.329.059.400 | 24.312.005.464 | 712.615.498 | 35.910.512.862 |
| 5.1 | Hạng mục xây dựng | 37.425.000 | - | - | - | 37.425.000 |
| 5.1.1 | Chi phí thẩm định dự án | 1.425.000 |  |  |  | 1.425.000 |
| 5.1.2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 36.000.000 |  |  |  | 36.000.000 |
| 5.2 | Hạng mục công nghệ thông tin | 519.407.500 | 10.329.059.400 | 24.312.005.464 | 712.615.498 | 35.873.087.862 |
| 5.2.1 | Chi phí thẩm định dự án | 33.407.500 |  |  |  | 33.407.500 |
| 5.2.2 | Chi phí đường truyền cho camera |  | 9.484.200.000 | 22.129.800.000 |  | 31.614.000.000 |
| 5.2.3 | Chi phí kiểm thử |  | 844.859.400 | 1.971.338.600 |  | 2.816.198.000 |
| 5.2.4 | Chi phí thẩm định giá | 486.000.000 |  |  |  | 486.000.000 |
| 5.2.5 | Chi phí kiểm toán độc lập |  |  | 210.866.864 | 492.022.681 | 702.889.545 |
| 5.2.6 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán |  |  |  | 220.592.817 | 220.592.817 |
| VI | Chi phí dự phòng | - | - | - | 2.045.077.170 | 2.045.077.170 |
| TỔNG CỘNG |  | 29.123.117.708 | 169.247.499.400 | 205.064.745.464 | 6.564.637.428 | 410.000.000.000 |
| TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN) |  | 29.123.118.000 | 169.247.500.000 | 205.064.745.000 | 6.564.637.000 | 410.000.000.000 |

# PHỤ LỤC 3: DỰ KIẾN SƠ BỘ CHI PHÍ QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

## DỰ KIẾN CHI PHÍ QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN, PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Nội dung công việc | Diễn giải cách tính | Số lượng chuyên gia | Số ngày thực hiện | Lương chuyên gia (ngày công) | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các công việc để bảo đảm thực hiện quản trị, vận hành - Bố trí, sắp xếp nhân lực thực hiện quản trị, vận hành. - Bố trí, sắp xếp nguồn lực (cơ sở hạ tầng, điện, nước, vệ sinh, an toàn an ninh mạng, đường truyền, bảo mật…) để quản trị, vận hành. - Các công việc khác bảo đảm cho việc thực hiện quản trị, vận hành tùy theo thực tế của hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu do cơ quan, đơn vị quản trị, vận hành xác định. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 5 | 407.511 | 10.187.775 | Dự toán được lập tạm tính trên cơ sở khối lượng công việc theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia, tiền lương của chuyên gia theo Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ. |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 5 | 461.498 | 11.537.450 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 5 | 515.484 | 7.732.260 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 5 | 569.471 | 8.542.065 |  |
| 2 | Quản trị ứng dụng đang hoạt động - Thực hiện quy trình vận hành hoặc quản trị ứng dụng. - Kiểm tra kết quả vận hành ứng dụng hoặc theo dõi nhật ký (log) hoạt động của hệ thống ứng dụng. - Xác định nguyên nhân lỗi hoặc có khả năng gây ra lỗi ứng dụng. - Đề xuất xử lý hoặc giám sát kết quả xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành ứng dụng. - Đề xuất giải pháp để tối ưu hoạt động cho ứng dụng, chức năng hoặc một nhóm chức năng của ứng dụng. - Kiểm tra, xác định yêu cầu hỗ trợ để xác định lỗi ứng dụng hoặc yêu cầu phát sinh hoặc hướng dẫn sử dụng. - Kiểm tra, xác định yêu cầu hỗ trợ để bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình quản trị, vận hành. - Kiểm tra kết quả xử lý lỗi, xử lý các vấn đề bảo đảm an toàn thông tin. - Thực hiện khắc phục sai lệch dữ liệu khi có công cụ và giải pháp xử lý. - Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh kết xuất dữ liệu theo yêu cầu. - Diễn tập ứng cứu thông tin định kỳ (nếu có). - Các công việc cần thiết khác. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 45 | 407.511 | 91.689.975 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 45 | 461.498 | 103.837.050 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 45 | 515.484 | 69.590.340 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 45 | 569.471 | 76.878.585 |  |
| 3 | Quản trị hoạt động người sử dụng ứng dụng - Phối hợp xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định về phân quyền, giám sát sử dụng ứng dụng. - Thực hiện tạo hoặc cập nhật thông tin, khóa tài khoản người sử dụng, phân quyền theo quy định. - Giám sát và lập báo cáo về việc tuân thủ quy chế, quy định phân quyền ứng dụng theo quy định. - Giám sát và lập báo cáo giám sát hoạt động của người dùng trên hệ thống. - Các công việc cần thiết khác. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 45 | 407.511 | 91.689.975 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 45 | 461.498 | 103.837.050 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 45 | 515.484 | 69.590.340 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 45 | 569.471 | 76.878.585 |  |
| 4 | Kiểm soát, đối soát dữ liệu - Thực hiện kiểm soát, đối soát dữ liệu theo công cụ và giải pháp có sẵn. - Các công việc cần thiết khác. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 45 | 407.511 | 91.689.975 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 45 | 461.498 | 103.837.050 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 45 | 515.484 | 69.590.340 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 45 | 569.471 | 76.878.585 |  |
| 5 | Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu không liên quan đến cập nhật dữ liệu - Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu hướng dẫn sử dụng chức năng trên ứng dụng hoặc kiểm tra dữ liệu. - Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu hướng dẫn người sử dụng tra cứu số liệu trên chức năng ứng dụng. - Tiếp nhận, phân tích, kiểm tra và hỗ trợ yêu cầu lỗi không vào được ứng dụng do lỗi hệ thống, cơ sở dữ liệu, đường truyền. - Kiểm tra lại ứng dụng sau khi khắc phục được hệ thống, cơ sở dữ liệu, đường truyền. - Các công việc cần thiết khác. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 45 | 407.511 | 91.689.975 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 45 | 461.498 | 103.837.050 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 45 | 515.484 | 69.590.340 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 45 | 569.471 | 76.878.585 |  |
| 6 | Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến xử lý dữ liệu - Tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu của một người dùng theo yêu cầu. - Cập nhật dữ liệu theo công cụ hoặc câu lệnh có sẵn theo yêu cầu. - Tổng hợp kết quả rà soát dữ liệu và chuyển cho bộ phận chuyên trách xử lý. - Các công việc cần thiết khác. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 45 | 407.511 | 91.689.975 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 45 | 461.498 | 103.837.050 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 45 | 515.484 | 69.590.340 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 45 | 569.471 | 76.878.585 |  |
| 7 | Lập báo cáo, tài liệu hoặc quy trình hướng dẫn thường gặp - Lập báo cáo liên quan đến công tác hỗ trợ. - Xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình hỗ trợ. - Các công việc cần thiết khác. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 45 | 407.511 | 91.689.975 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 45 | 461.498 | 103.837.050 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 45 | 515.484 | 69.590.340 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 45 | 569.471 | 76.878.585 |  |
| 8 | Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh để khai thác số liệu theo mẫu biểu chưa có - Tiếp nhận, phân tích và xây dựng công cụ hoặc câu lệnh khai thác dữ liệu liên quan. - Các công việc cần thiết khác. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 45 | 407.511 | 91.689.975 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 45 | 461.498 | 103.837.050 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 45 | 515.484 | 69.590.340 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 45 | 569.471 | 76.878.585 |  |
| 9 | Vận hành hệ thống - Tiếp nhận, phân tích, phân loại thực hiện hỗ trợ xử lý khắc phục sự cố. - Tiếp nhận, đề xuất giải pháp và cập nhật dữ liệu theo yêu cầu. - Kiểm tra hệ thống định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và các phát sinh theo yêu cầu nhằm kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm tiến hành phân tích và đề xuất phương án xử lý. - Thực hiện xử lý sự cố bảo mật các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm và ứng dụng (các trang tin, dịch vụ web (webservice)…và các ứng dụng giao dịch trực tuyến). - Hỗ trợ ứng cứu các sự cố ngừng hoạt động hệ thống, khôi phục hệ thống thông tin, tấn công có chủ đích … - Số hóa các tài liệu liên quan đến các yêu cầu hỗ trợ. - Xây dựng cơ sở tri thức cho công tác thực hiện hỗ trợ khắc phục xử lý sự cố. - Bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành. - Các công việc cần thiết khác. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 45 | 407.511 | 91.689.975 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 45 | 461.498 | 103.837.050 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 45 | 515.484 | 69.590.340 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 45 | 569.471 | 76.878.585 |  |
| I | Tổng chi phí chuyên gia trực tiếp | Ccg |  |  |  | 2.773.967.150 |  |
| II | Chi phí quản lý | Cql = 65% Ccg |  |  |  | 1.803.078.648 | Phụ lục số 09 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| III | Chi phí khác (chi phí đi lại, lưu trú, VPP, thông tin liên lạc,...) | Ck |  |  |  | 50.000.000 |  |
|  | Thu nhập chịu thuế tính trước | TN = 6%*(Ccg+Cql+Ck) |  |  |  | 277.622.748 |  |
|  | Tổng hợp chi phí trước thuế | Ccg+Cql+Ck+TN |  |  |  | 4.904.668.546 |  |
|  | Thuế giá trị gia tăng | VAT = 8%*(Ccg+Cql+Ck+TN) |  |  |  | 392.373.484 |  |
|  | Tổng cộng | Ccg+Cql+Ck+TN+VAT |  |  |  | 5.297.042.030 |  |

## DỰ KIẾN CHI PHÍ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN, PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Nội dung công việc | Diễn giải cách tính | Số lượng chuyên gia | Số ngày thực hiện | Lương chuyên gia (ngày công) | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các công việc để bảo đảm thực hiện bảo trì - Bố trí, sắp xếp nhân lực thực hiện bảo trì. - Bố trí, sắp xếp nguồn lực (cơ sở hạ tầng, điện, nước, vệ sinh, an ninh, đường truyền, bảo mật…) để thực hiện bảo trì. - Các công việc khác bảo đảm cho việc thực hiện bảo trì tùy theo thực tế của hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu do cơ quan, đơn vị xác định. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 5 | 407.511 | 10.187.775 | Dự toán được lập tạm tính trên cơ sở khối lượng công việc theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia, tiền lương của chuyên gia theo Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ. |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 5 | 461.498 | 11.537.450 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 5 | 515.484 | 7.732.260 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 5 | 569.471 | 8.542.065 |  |
| 2 | Nội dung công việc chung - Kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất phục vụ việc bảo trì. - Bảo đảm an toàn thông tin mạng. - Bảo trì theo kế hoạch bảo trì hàng năm. - Tối ưu hóa, cấu hình hệ thống thông tin để bảo đảm hiệu năng hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin mạng; sửa chữa hệ thống thông tin định kỳ và đột xuất nếu có sự cố hoặc theo yêu cầu. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 90 | 407.511 | 183.379.950 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 90 | 461.498 | 207.674.100 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 90 | 515.484 | 139.180.680 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 90 | 569.471 | 153.757.170 |  |
| 3 | Nội dung chính công việc bảo trì phần cứng - Vệ sinh các thiết bị. - Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị. - Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát. - Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo. - Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị. - Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy tính, máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ. - Kiểm tra toàn bộ hệ thống trong phạm vi bảo trì và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo trì tiếp theo. - Kiểm tra và cập nhật phiên bản mới, bản vá lỗi (nếu có thể). - Thay thế hoặc sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo trì, không còn bảo hành (nếu có). - Các công việc cần thiết khác. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 90 | 407.511 | 183.379.950 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 90 | 461.498 | 207.674.100 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 90 | 515.484 | 139.180.680 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 90 | 569.471 | 153.757.170 |  |
| 4 | Nội dung chính công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm - Đối với phần mềm thương mại: Nội dung các công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm theo quy định của nhà cung cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng hệ thống thông tin. - Đối với phần mềm nội bộ: + Kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của phần mềm nội bộ; + Sao lưu cơ sở dữ liệu, mã nguồn định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, nâng cấp phần mềm; Kiểm tra tính toàn vẹn các cơ sở dữ liệu sau khi sao lưu; Kiểm tra sửa chữa các lỗi cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu định kỳ; + Sửa lỗi phần mềm trong phạm vi các chức năng đã có của phần mềm; hỗ trợ cập nhật các bản nâng cấp, vá lỗi phần mềm; + Kiểm tra hiệu suất và khả năng chịu tải của phần mềm; + Thiết lập tối ưu hóa hệ cơ sở dữ liệu của phần mềm; + Hỗ trợ kỹ thuật trong việc cài đặt phần mềm; + Kiểm tra và cập nhật các bản vá lỗi, bản vá lỗ hổng An toàn thông tin đối với hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, máy chủ web (webserver), … và các thành phần cấu thành nên hệ thống phần mềm; + Các công việc cần thiết khác. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 90 | 407.511 | 183.379.950 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 90 | 461.498 | 207.674.100 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 90 | 515.484 | 139.180.680 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 90 | 569.471 | 153.757.170 |  |
| 5 | Các nội dung về bảo đảm an toàn thông tin mạng - Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt theo quy định. - Kiểm tra, đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật an toàn thông tin mạng. - Duy trì, gia hạn bản quyền, nâng cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng để đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin. - Các công việc cần thiết khác. | Kỹ sư bậc 1 | 5 | 90 | 407.511 | 183.379.950 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2 | 5 | 90 | 461.498 | 207.674.100 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 3 | 3 | 90 | 515.484 | 139.180.680 |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 4 | 3 | 90 | 569.471 | 153.757.170 |  |
| I | Tổng chi phí chuyên gia trực tiếp | Ccg |  |  |  | 2.773.967.150 |  |
| II | Chi phí quản lý | Cql = 50% Ccg |  |  |  | 1.386.983.575 | Phụ lục số 09 Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| III | Chi phí khác (chi phí đi lại, lưu trú, VPP, thông tin liên lạc,...) | Ck |  |  |  | 50.000.000 |  |
|  | Thu nhập chịu thuế tính trước | TN = 6%*(Ccg+Cql+Ck) |  |  |  | 252.657.044 |  |
|  | Tổng hợp chi phí trước thuế | Ccg+Cql+Ck+TN |  |  |  | 4.463.607.769 |  |
|  | Thuế giá trị gia tăng | VAT = 8%*(Ccg+Cql+Ck+TN) |  |  |  | 357.088.622 |  |
|  | Tổng cộng | Ccg+Cql+Ck+TN+VAT |  |  |  | 4.820.696.391 |  |

# PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH VỊ TRÍ DỰ KIẾN LẮP ĐẶT CAMERA

| STT | Vị trí lắp đặt | Camera quan sát tầm cao PTZ | Camera giám sát an ninh, phát hiện vi phạm ANTT | Camera đo đếm lưu lượng, nhận diện biển số | Camera giám sát giao thông, xử phạt | Camera nhận diện khuôn mặt, đám đông | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 180 | 90 | 20 | 52 |  |
| 1 | Xã Mường Nhé | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Xã Sín Thầu | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 3 | Xã Mường Toong | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 4 | Xã Nậm Kè | 2 | 5 | 2 |  |  |  |
| 5 | Xã Quảng Lâm | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 6 | Xã Nà Hỳ | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Xã Mường Chà | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 8 | Xã Nà Bủng | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 9 | Xã Chà Tở | 2 | 5 | 2 |  |  |  |
| 10 | Xã Si Pa Phìn | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 11 | Xã Na Sang | 2 | 5 | 2 |  |  |  |
| 12 | Xã Mường Tùng | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 13 | Xã Pa Ham | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 14 | Xã Nậm Nèn | 2 | 5 | 2 |  |  |  |
| 15 | Xã Mường Pồn | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 16 | Xã Tủa Chùa | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Xã Sín Chải | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 18 | Xã Sính Phình | 2 | 5 | 2 |  |  |  |
| 19 | Xã Tủa Thàng | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 20 | Xã Sáng Nhè | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 21 | Xã Tuần Giáo | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 22 | Xã Quài Tở | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 23 | Xã Mường Mùn | 2 | 5 | 2 |  |  |  |
| 24 | Xã Pú Nhung | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 25 | Xã Chiềng Sinh | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 26 | Xã Mường Ảng | 1 |  | 2 | 8 |  |  |
| 27 | Xã Nà Tấu | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 28 | Xã Búng Lao | 2 | 5 | 2 |  |  |  |
| 29 | Xã Mường Lạn | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 30 | Xã Mường Phăng | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
| 31 | Xã Thanh Nưa | 1 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 32 | Xã Thanh An | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 33 | Xã Thanh Yên | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 34 | Xã Sam Mứn | 2 | 5 | 2 |  |  |  |
| 35 | Xã Núa Ngam | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 36 | Xã Mường Nhà | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 37 | Xã Na Son | 1 | 5 | 2 |  |  |  |
| 38 | Xã Xa Dung | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 39 | Xã Pu Nhi | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 40 | Xã Mường Luân | 2 | 5 | 2 |  |  |  |
| 41 | Xã Tìa Dình | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 42 | Xã Phình Giàng | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  |
| 43 | Phường Mường Lay |  | 5 | 2 |  |  |  |
| 44 | Phường Điện Biên Phủ | 1 |  | 2 | 12 |  |  |
| 45 | Phường Mường Thanh | 1 |  | 2 |  |  |  |